第二部分  编制说明

目 录

一、编制背景	1

二、编制过程	1

三、修改说明	1

四、县域农村生活污水治理现状调查评估	2

五、《专项规划》目标分析	3

六、《专项规划》主要内容和成果说明	5

七、与相关规划的衔接	6

附图1  近期规划治理村（屯）现场踏勘照片	9

附件1 永福县各部门征求意见复函	17

附件2 面向社会公开征求意见的反馈说明	26

附件3  专家评审意见表	27

一、编制背景

为深入贯彻习近平总书记关于农村生活污水治理的重要指示精神，加快补齐农村人居环境短板，坚决打赢农业农村污染治理攻坚战，根据中央农办、农业农村部、生态环境部等9部委《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）以及广西壮族自治区生态环境厅《自治区污染防治攻坚战领导小组办公室关于编制县域农村生活污水治理规划的通知》（桂环函〔2019〕1834号）等相关文件要求，永福县生态环境局积极部署农业农村污染治理工作，组织编制县域农村生活污水治理规划，深入推进农村环境整治工作。

在此背景下，我司承担了《专项规划》专题，根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》（生态环境部2019年9月）的要求，掌握县域农村污水治理现状、用水及排水特征，充分与各类专项规划有机衔接，在全面摸清现状的基础上进行科学编制治理规划。

二、编制过程

《专项规划》编制工作自2020年1月启动，分为前期研究、现场调研、文本编制、评审修改四个阶段。2020年2月~3月为第一阶段，根据永福县各部门提供的相关规划和材料，开展了充分的前期研究。在此基础上进行第二阶段的工作——现场调研，为期1个月。现场调研工作重点摸清永福县农村生活污水排放的现状和特征，农村黑臭水体现象以及对重点区域的村（屯）进行治理设施预选址，为后期实施方案的开展和工程项目落地提供参考。2020年4月~5月为第三个阶段，在摸清县域基本概况的基础上，进行《专项规划》文本的编制工作，并征求永福县各有关部门及乡镇的意见，修改完善后形成《专项规划》（送审稿）。2020年6月21日，由桂林市生态环境局组织，在桂林市生态环境局召开了桂林市县域农村生活污水治理规划评审会议，根据专家评审意见对《专项规划》进行修改完善，形成《专项规划》（报批稿）。

三、修改说明

1.《永福县农村生活污水治理专项规划（2021—2035年）》（征求意见稿）征求意见采纳情况

2020年5月，永福县人民政府组织向相关部门发函：关于《永福县农村生活污水治理专项规划（2021—2035年）》（征求意见稿）意见征集。各单位通过电子邮件复函的形式，形成部门意见（见附件3-6），《专项规划》对咨询意见采纳情况如下：

（1）永福县“美丽永福”乡村建设领导小组办公室：建议将“2019年，永福县荣获‘全国乡村治理建设试点示范县’”改为“2019年，永福县罗锦镇荣获‘全国乡村治理建设试点示范乡镇’”。

采纳情况：已采纳，按照意见修改。详见《专项规划》中的“1.1规划背景”。

（2）永福县财政局：建议删除文本第68页第三行中的“镇两级”三个字。

采纳情况：已采纳。

（3）其他相关部门均回函“无意见”。

2.《永福县农村生活污水治理专项规划（2021—2035年）》（送审稿）评审会专家评审意见采纳情况

2020年6月21日，由桂林市生态环境局组织，在桂林市生态环境局召开了桂林市县域农村生活污水治理规划评审会议，形成专家评审意见表（详见附件3），对专家评审意见采纳情况以及修改说明情况如下表所示：

专家评审会意见采纳情况说明表

| 序号 | 专家意见 | 采纳情况 | 修改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充乡镇污水排放工程现状图和规划图 | 采纳 | 已补充乡镇污水排放工程的规划管网图。因缺少工程现状图相关资料，已在文本中表述乡镇污水处理厂现状纳污范围，详见文本“3.1.2排水情况”。 |
| 2 | 核实工程投资（包括运维资金）估算 | 采纳 | 已修改完善。详见文本“6.1-6.2” |
| 3 | 完善规划目标 | 采纳 | 已修改完善。详见文本“1.6” |
| 4 | 完善地表水监测断面超标原因 | 采纳 | 已修改完善，详见文本“2.3.2” |
| 5 | 完善规划图与文本图表地名对应 | 采纳 | 已修改完善。 |
| 6 | 合理描述规划目标，不建议用处理设施运行负荷比作为目标指标，可考虑用污水排放达标率作为指标 | 采纳 | 已修改完善。详见文本“1.6” |
| 7 | 建议对近期建设点进行确定理由分析，覆盖率占比多少，与近期目标覆盖率吻合。 | 采纳 | 已修改完善。详见“附表1各乡镇近期治理村（屯）治理设施布局统计表”。覆盖率占比以及与近期目标覆盖率吻合见说明书“五、《专项规划》目标分析” |
| 8 | 结合环境要求对个建设点的排放标准进行核实 | 采纳 | 已修改完善。详见附表1、附表2各村屯排水去向与出水设施排放标准 |
| 9 | 结合西河规划建有长塘水库的情况，核实相关区域的村庄污水处理方案 | 采纳 | 已修改完善 |
| 10 | 建议对污水农灌的处理设施完善相应的配套设施，并加强运行监管和管理 | 采纳 | 已修改完善。 |
| 11 | 地形地貌描述中不写地质背景与水系特点情况 | 采纳 | 已修改完善。详见文本“2.1.2” |
| 12 | 补充说明书中与相关规划的衔接性和相符性 | 采纳 | 已修改完善，详见说明书“七、与相关规划的衔接”。 |
| 13 | 增加修改说明 | 采纳 | 已补充。 |
| 14 | 规划图地图增加乡镇 | 采纳 | 已修改完善。 |

四、县域农村生活污水治理现状调查评估

1.排水体制

根据现场调查及各部门相关资料统计，永福县目前还未建成农村生活污水处理设施。现有6个镇级污水处理厂已投入运行，均配备在线监测系统，有专人负责台账记录等，各污水处理厂纳污范围覆盖集镇周边的部分村屯。永福县县城污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其余4个镇级污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排水去向均为就近水体。根据2019年1月至12月的运行记录统计，各污水处理厂出水水质均能达标。永福县有3个乡级污水处理厂尚未建成，分别为广福乡、龙江乡以及永安乡。未建立污水处理站的乡镇集镇中心，居民区生活污水排水体制主要为雨污合流制。镇区主要道路两侧建有雨污合流排水暗沟。雨水和生活污水通过暗沟排入地表水。由于没有污水处理设施，生产生活污水未做任何处理就通过排水沟直接排入地表水。

表4-1  永福县城镇污水处理厂运行概况

| 名称 | 地址 | 投入运行时间 | 服务范围 | 配套管网长度 | 设计处理水量 | 实际处理水量 | 污水处理工艺 | 排水去向 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永福县益源污水处理有限公司 | 永福镇坪岭村下窑屯 | 2010年9月 | 永福县城区 | 14.72 km | 10000 m3/d | 6700 m3/d | A2O+硅藻土工艺 | 平岭河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 桂林日盛水务有限公司 | 苏桥镇福龙工业园 | 2014年3月 | 苏桥工业园、永福福龙工业园以及苏桥镇集镇 | 78.6 km | 20000 m3/d | 8450 m3/d | CASS | 大溪河 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
| 罗锦镇污水处理厂 | 罗锦镇岭桥村 | 2019年1月 | 罗锦镇镇区 | 10.17 km | 800 m3/d | 560 m3/d | 多级复合移动床膜生物反映器MC-MBBR | 下宅河 |  |
| 百寿镇污水处理厂 | 百寿镇东北部芒洞 |  | 百寿镇镇区 | 10.13 km | 800 m3/d | 560 m3/d |  | 芒洞河与百寿河交叉口处 |  |
| 三皇镇污水处理厂 | 三皇镇大路村安山屯 |  | 三皇镇总体规划的乡范围 | 9.674 km | 600 m3/d | 420 m3/d |  | 桐木河 |  |
| 堡里镇污水处理厂 | 堡里镇三多村 |  | 堡里镇镇区 | 6.91 km | 500 m3/d | 350 m3/d |  | 茅河 |  |

表4-2  生活污水已纳入城镇污水处理厂的自然村屯名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村（屯） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永福镇 | 南雄村 | 五里桥（部分） |
| 2 |  |  | 李家寨 |
| 3 |  | 坪岭村 | 下窑屯（部分） |
| 4 | 苏桥镇 | 树桥村 | 挂鸟树屯（新村部分） |
| 5 |  |  | 桥头寨屯（新村部分） |
| 6 |  |  | 渡船头屯（新村部分） |
| 7 | 三皇镇 | 三皇村 | 坡岭屯 |
| 8 |  | 三皇村 | 中间村（部分） |
| 9 |  | 三皇村 | 三皇圩（新街、湖广街、南闸街、大井街） |
| 10 | 堡里镇 | 堡里村 | 上街屯 |
| 11 |  |  | 下街屯 |
| 12 |  | 三多村 | 下水屯（部分） |

根据《永福县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》，永福县有计划继续推进完善乡镇污水处理设施建设及运营管理，再建成3个以上镇级污水处理设施，有条件的乡镇实施城镇污水收集管网延伸工程。目前，乡镇级污水处理厂与农村生活污水处理设施的建设投资费用来源主要是申请上级补助资金以及地方配套。

2.农村改厕行动

“十三五”以来，永福县积极推进“基础便民”专项活动，2018年完成农村改厨改厕各9000户。2019年，永福县共有431座农村厕所需进行无害化改建，据统计，2019年底，永福县已完成167座，完成率为38.7%。根据《永福县乡村风貌提升三年行动实施方案》中的“改厕行动”，要求继续推动农村“厕所革命”新三年行动，实现全县农村无害化卫生厕所普及率保持在90%以上。

3.永福县排水特征分析

永福县农村排水现状主要特征有：

（1）部分新建房屋和旧房卫生设施在改造过程中，虽然建有化粪池，但却没有其他的排放设施，造成蚊蝇滋生，污水四溢，臭气逸散，导致周边环境恶化。

（2）未建立污水处理站的乡镇集镇中心，居民区生活污水排水体制主要为雨污合流制。镇区主要道路两侧建有雨污合流排水暗沟。雨水和生活污水通过暗沟排入地表水。由于没有污水处理设施，生产生活污水未做任何处理就通过排水沟直接排入地表水。

（3）部分污水未经处理排入灌溉渠，对农业灌溉水造成一定污染。

（4）缺乏排水系统以及污水处理设施，污水无序排放。

（5）部分村组房屋分散，排污口多，统一收集有难度。

（6）村内大小明暗渠道无数，有不同程度的淤积，卫生条件较差，村中污水排至水塘及就近河流，对水塘及河流的水质造成严重污染。

五、《专项规划》目标分析

1.规划期限

规划以2019年为基准年，规划期限为2021—2035年。规划近期：2021—2025年；规划远期：2026—2035年。

2.规划范围

永福县辖区内所有村（屯），共计93个行政村，1244个自然村（屯）。规划近期治理村（屯）主要为靠近饮用水水源地、生态环境敏感区、境内河流主要考核断面、群众反映存在农村黑臭水体、乡村振兴示范村，或靠近集镇中心，便于铺设管网集中治理的自然村（屯），共计221个，覆盖58个行政村。规划远期：充分发挥近期治理村（屯）的示范带动作用，逐步覆盖县域内所有自然村（屯），远期治理村（屯）共计978个。

3.规划目标

（1）近期目标：到2025年，农村生活污水治理整村（行政村）推进比例＞60%，水污染物排放达标率不低于80%。建成并完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系。日处理设计规模30 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营。开展农村生活污水治理的服务对象满意度不低于85%。

（2）远期目标：到2035年，农村生活污水治理设施行政村覆盖率100%，设施处理出水实现全部达标排放，日处理设计规模20 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营。开展农村生活污水治理的服务对象满意度不低于95%。

4.规划目标指标分析

《规划》目标确定主要考虑三方面因素：一是与《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《农村人居环境整治三年行动方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等部署要求保持一致性，有利于推进相关工作的开展。依据《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号），到2020年，中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；二是衔接《广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）》《永福县水污染防治攻坚三年作战方案(2018—2020年)》《永福县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》《永福县乡村风貌提升三年行动实施方案》等文件要求，落实城镇污水处理设施建设与改造，全面推进城镇污水处理设施建设进度，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板等工作。三是充分考虑永福县县域内农村生活污水排水体制以及治理现状，对应设置了《专项规划》的近远期目标。

目前，永福县在农村生活污水治理方面处于起步阶段，运维管理长效机制建设体系尚未形成。

近年来，永福县认真贯彻中央、自治区和桂林市决策部署，深入实施乡村振兴战略，统筹推进产业振兴、“示范乡镇”、美丽乡村、乡村治理体系建设，通过培育“百亿产业”、推进“示范乡镇”、实施风貌提升、突出乡村治理四大举措，坚持把产业发展作为乡村振兴的重要支撑，以科技兴农、品牌强农、融合促农的发展理念，重点培育沙糖桔、罗汉果、生猪养殖等龙头产业，形成一、二、三产融合发展的模式，构建现代农业产业体系，助推产业兴旺。在建设“美丽永福、幸福乡村”工作中，以推进新型城镇化示范乡镇为抓手，按照“城乡一体、产城互动、镇村联动、协调发展”的原则，“联城带村”提升乡村风貌，着力建设“环境秀美、生活甜美、乡村和美”的幸福乡村。在乡村治理体系建设中，突出党建+、福寿文化、智慧平台“三大引领”，推进自治、德治、法治“三治融合”，着力构建现代乡村治理体系。2019年，永福县罗锦镇荣获“全国乡村治理建设试点示范乡镇”，试点工作由各级党委农村工作部门、农业农村部门牵头，会同组织、宣传、司法等部门共同推进，由上级研究制定推进试点工作的配套措施，组织开展培训，永福县积极解读试点任务，边试点边总结，宣传推广试点中的好经验好模式，发挥试点示范引领作用。强化责任落实，充分发挥政府主导作用，明确各级各部门职责，完善处理设施运维的服务体系、标准体系、保障体系，建立责任清单，确保县域农村生活污水处理设施运行管理工作任务落到实处。

基于上述考虑，《专项规划》目标中明确了开展生活污水治理整村（行政村）推进比例、农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率、农村生活污水处理设施实现标准化运营等5项具体指标。结合永福县相关工作基础、潜力分析，深入开展了规划目标可达性分析，总体上看，通过规划中工程项目的逐步实施，能够实现《专项规划》提出的农村生活污水治理目标要求。

（1）开展农村生活污水治理整村（行政村）推进比例

《专项规划》中将环境敏感区内人口较多，存在生活污水外排的村（屯）、重点考核断面区域内的村（屯）、乡镇集镇周边人口密集的村（屯）、基础条件好具有示范作用的村（屯）以及根据现场调查和村民反映存在因生活污水乱排引起水质恶化区域内的村（屯）作为近期治理村（屯），共计221个自然村（屯）。覆盖行政村58个，占全县93个行政村比例的62%。规划远期：通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖，到2035年，全县所有村屯的农村生活污水得到治理。

（2）水污染物排放达标率

根据《广西农业农村污染治理攻坚战实施方案》（桂环发〔2019〕9号）的要求， “一保两治三减四提升”中，要求农村生活污水处理率明显提高，并纳入河长制、湖长制管理。根据永福县河湖管理河长制印发的《关于印发西河、相思江、金鸡河等12条河流“一河一策”方案的通知》（永河长发〔2018〕3号），对水污染防治类型的总体目标为“清理达50%”。根据“四提升”的要求，应逐年提高治理效果。

（3）建成并完善“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系

“三分建设，七分管理”，长效运维管理是污水治理工作成败的关键。实现“一次投入、长期有效”，关键取决于长效运维管理水平状况。结合本地实际情况，建立“以永福县政府为责任主体，乡镇政府为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方运行维护服务机构为服务主体”的“五位一体”管理体系。

本次规划根据永福县实际情况，建议划定各方职责、落实各级站长。县政府作为农村生活污水治理的责任主体，一是要进一步明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农办、住建、财政、卫计、审计、环保等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。县农办负责农村生活污水处理设施周边环境卫生的监管；县财政局负责本县农村生活污水处理设施运行维护管理资金的落实、核定、拨付和使用情况检查；县住房和城乡建设局负责农村生活污水管网及检查井、出户井养护的监管和污水处理设施的建设工作，以及配合参与已建农村生活污水处理设施的长效运维工作；县卫生健康局负责三格式化粪池运行的监管；县审计局按要求做好设施运行维护管理资金使用的审计监督工作；县生态环境局负责农村生活污水处理终端设施的监管，并做好进、出水水质监测分析。二是建立农村生活污水治理设施运维管理“站长制”，由联系乡镇的县领导担任县级站长，由各乡镇分管领导担任镇级站长，由各农村生活污水治理设施所在行政村村委会负责人担任村级站长，并建议建立县级“站长制”管理办公室，做好站站有长、层层监管。三是做好标准化运维点的建设和推广，制定标准化运维点推进作战图，明确具体处理设施的出水水质排放标准、改造要求，确保标准化运维按计划推进。

（4）近期日处理设计规模30 m3/d及以上（远期20 m3/d及以上）农村生活污水处理设施全部实现标准化运营

第三方运行维护服务机构作为“五位一体”运维管理体系中的服务主体。通过第三方专业运维机构建设农村生活污水治理智能化运维管理信息平台，健全运行管护管理制度，对监测重点区域的农村生活污水处理设施运行状态进行实时监控，掌握农村生活污水处理设施运行动态。探索建立农村生活污水处理收费制度，鼓励各地适时收取农村生活污水处理费用，努力提高农民环保意识，确保设施长效运行。

根据《广西农业农村污染治理攻坚战实施方案》（桂环发〔2019〕9号）的要求，强化农业农村生态环境监管执法，加快建立农村环境监测网络，加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水的水质监测。目前，永福县在农村生活污水治理方面处于起步阶段，运维管理长效机制建设体系尚未形成。因此，在规划近期，对30 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营；在规划远期，对20 m3/d及以上农村生活污水处理设施全部实现标准化运营。

（5）开展农村生活污水治理的服务对象满意度

根据《广西壮族自治区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》实施“六个已”工程要求，要搭建一个参与平台，建立完善整治项目公示制度，鼓励村民和村集体经济组织全程参与农村人居环境整治规划、建设、运营、管理，激发群众的参与热情。在农村人居环境整治实施过程中要严格考核验收。各设区市人民政府采取定期、不定期明察暗访、舆论监督和公众评议等方式，组织有关部门深入村屯进行实地监督检查。农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。通过开展受益农户满意度调查，一方面起到生活污水治理宣传的作用，另一方面加深农户的参与度，提高村民的环境责任意识。

六、《专项规划》主要内容和成果说明

本规划在摸清永福县全县域农村生活污水治理现状的基础上，坚持“突出重点，梯次推进”的原则，优先分析自然保护区、饮用水水源保护区、重要河湖沿岸等环境敏感区域的村屯排水现状，并将环境敏感区域内的村屯治理模式进行分类布局。将短期目标与永福县各类规划相结合，对全县域的自然村（屯）进行规划建设时序分类，并根据人口集聚情况和发展情况，科学确定各村（屯）的生活污水治理方式。成果主要由文本、编制说明书以及附件呈现。

1.工作重点

（1）突出重点，典型示范

将位于环境敏感区内人口较多，存在生活污水外排的村（屯）、重点考核断面区域内的村（屯）、乡镇集镇周边人口密集的村（屯）、基础条件好具有示范作用的村（屯）以及根据现场调查和村民反映存在因生活污水乱排引起水质恶化区域内的村（屯）作为近期治理村（屯），通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（2）先易后难、全面覆盖

将位于环境敏感区内人口较多，存在生活污水外排的村（屯）、乡镇集镇周边人口密集的村（屯）、基础条件好具有示范作用的村（屯）以及根据现场调查和村民反映存在因生活污水乱排引起水质恶化区域内的村（屯）作为近期治理村（屯），共计221个自然村（屯）；规划远期：充分发挥近期治理村（屯）的示范带动作用，逐步覆盖县域内所有自然村（屯），远期治理村（屯）共计978个。

（3）建成并“五位一体”运维管理体系

本次规划根据永福县实际情况，建议划定各方职责、落实各级站长。县政府作为农村生活污水治理的责任主体，一是要进一步明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农办、住建、财政、卫计、审计、环保等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。二是建立农村生活污水治理设施运维管理“站长制”，由联系镇（街道）的县领导担任县级站长，由各镇（街道）分管领导担任镇级站长，由各农村生活污水治理设施所在村（居）委会负责人担任村级站长，并建议建立县级“站长制”管理办公室，做好站站有长、层层监管。三是做好标准化运维点的建设和推广，制定标准化运维点推进作战图，明确具体处理设施的出水水质排放标准、改造要求，确保标准化运维按计划推进。

（4）推进长效运维机制构建

以“五位一体”农村生活污水设施运维管理体系为重点，以目标考核为抓手，以长效机制构建为核心，以平台建设等工作为手段的农村生活污水治理管理体系，完善制度建设。

严格执行相关法规政策要求。全面执行《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》《广西农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）等相关标准规范，有效保证农村生活污水治理的成效。

进一步优化运维管理体系，实现农户设施由农户自负其责的长效管理机制，形成终端、管网统一运维的第三方服务模式。

加强对第三方专业服务机构的督察考核，规范日常管理，督察考核结果与运维服务费用拨付挂钩。

2.技术路线

《专项规划》编制技术路线见图1所示。

图1  《专项规划》编制技术路线图

七、与相关规划的衔接

1.《永福县总体规划（2013—2030）修编》

（1）永福县村镇空间布局

规划将永福县村镇层次等级分为五级，包括核心城镇、重点镇、一般乡镇、中心村、基层村五个层次。规划未来产业空间发展采取“中心集聚，点轴拓展，多点联动”的布局模式，通过构建“产业增长点—产业集聚区—产业带”的产业空间发展格局，带动地区经济增长，构建“两核两带四片区”的总体布局结构。即以永福镇和苏桥经济开发区为发展核心，“两带”即依托福寿文化和福寿养生资源构建的“百寿-龙江-永福-罗锦”养生产业带，和依托湘桂铁路、桂柳高速公路及322 国道发展的“苏桥-永福-广福”工业产业带。“四片区”即苏桥镇、罗锦镇和广福乡构成的以工业发展为主的东部经济区，百寿镇、龙江乡构成的以生态旅游、福寿旅游为重点的北部经济区，三皇乡和永安乡构成的以特色农业发展为主的西部经济区，堡里乡、广福乡南部构成的以特色生态农业为主的南部经济区。

（2）县域人口规模预测

2005至2013年间，永福县人口总数从26.82万人增加至28.39万人，多年综合增长率为9.5‰。其中机械增长有小幅波动，多年平均机械增长率为1.5‰，但随着永福县城市的发展，机械增长率将会加速；自然增长率则较为稳定。

预测规划期内人口自然增长不会有大的波动，按照国内自然增长率经验值，结合永福县整体发展情况，确定永福县域人口自然增长率在2021年至2030年间采用5‰。

（3）县域污水工程规划

在村镇雨、污水处理上，坚持污染治理与生态环境保护并重，集中处理与分散处理相结合，以分散处理为主的原则，坚持生活污染治理与农村生产相结合，采用自然生态处理与人工处理技术相结合的技术。县城、重点镇和工业集中区应采用分流制的排水体制，并充分考虑水资源再利用；一般镇、中心村和基层村采用合流制的排水体制。

1、在永福县城已建成永福镇南雄村秦家组设置污水处理厂1处，规划扩大规模至3.2万吨/日，并根据需要可分期建设；在苏桥经济开发区大溪河下游规划13.0万吨/日污水厂一座，其它重点镇镇区污水处理厂选址在各城镇总体规划中确定。

2、其它乡镇及中心村应配备污水处理设施进行生活、生产污水的处理，选择受纳水体或者灌溉农田集中排放。

3、规划各村庄配备简易污水处理设施，达到处理标准后允许排入水体或者灌溉农田。

2.《永福县旅游产业发展总体规划（2012-2025）》

（1）永福旅游产业的特殊现状

永福县是桂林市重要的工业基地，拥有广西A类产业园区——苏桥经济开发区，是承载桂林工业经济的核心区。永福近年实施工业强县战略，以园区发展为重点，大力引进工业项目，强势推进全县工业的发展，工业发展迅速，成为“全区发展县域工业试点县”和“第四届全国县域经济基本竞争力提升速度最快的百县（市）”，工业经济已经成为了永福县域经济发展的重要支柱，未来永福县在桂林市中的工业地位还将不断提升，工业经济在永福县县域经济格局中还将继续占据主导地位。

（2）旅游资源总体特征

旅游资源丰富，但已开发利用的少

人文旅游资源区域差异化明显，品质高

生态旅游资源多属遍在性资源，但其中不乏特色资源

多数旅游资源易于转化为旅游产品，旅游附加值高

（3）主体形象定位

根据永福县旅游主题定位，提炼形成永福县旅游主题形象为“中国福寿圣地 桂林养生家园”。

3.《永福县重点旅游片区发展规划（2014-2020）》

（1）永福县旅游产品概况

永福县旅游养生产业实现突破性发展，高起点编制了养生长寿健康产业发展规划，与广西保健养生学会建立战略关系，在桂林市率先成立了县级老年学学会。出台了《永福县健康养生产业发展的若干政策》、《永福县加快旅游业跨越发展的若干政策》等4个政策文件，实施大力招商。

永福县的旅游资源未形成集聚效应，仍停留在粗放、低效的开发模式上，旅游产品品牌不突出，市场化、产业化水平较低。永福县丰富的自然、人文资源的开发利用欠充分，“福寿文化”产业效应没有得到凸显，“养生基地”建设、“生态农业”开发亟待进一步推进，凤山石刻、彩调、永宁州古城、百寿岩等资源的开发利用效益远低于其潜在的价值。

（2）重点旅游片区发展定位与发展方向

祈福健康旅游发展片区涵盖永福县城、苏桥镇、罗锦镇、堡里乡部分区域，总面积约68242.53公顷。重点发展成为国际长寿养生文化旅游目的地、国家健康养生旅游示范基地、国家AAAAA级景区、祈福养生旅游产业集聚区、桂林国际旅游胜地南大门，主要包括桂林龙光国际长寿养生谷建设项目、世界福寿文化养生产业城旅游综合开发项目、国际健康农业与文化休闲旅游项目、国家长寿养生产品工业园建设项目、桂林板峡湖休闲运动旅游项目、登云山国家生态旅游示范区建设项目6个重大旅游项目。

长寿文化度假旅游片区涵盖百寿镇、龙江乡、三皇乡、永安乡部分区域，总面积约84723.05公顷。重点发展成为国际健康养生旅游名片、国家健康养生示范基地、国家级AAAAA级景区、全国休闲农业与乡村旅游示范点、国际养生旅游目的地，主要包括中国长寿文化旅游古城建设项目、永福太和国家地质公园建设项目2个重大旅游项目。

表7-1  永福县重点旅游片区重大旅游建设项目空间布局

| 序号 | 片区 | 重大项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 祈福健康旅游发展片区 | 桂林龙光国际长寿养生谷建设项目 |
| 2 | 祈福健康旅游发展片区 | 世界福寿文化养生产业城旅游综合开发项目 |
| 3 | 祈福健康旅游发展片区 | 国际健康农业与文化休闲旅游项目 |
| 4 | 长寿文化度假旅游片区 | 中国长寿文化旅游古城建设项目 |
| 5 | 祈福健康旅游发展片区 | 桂林国家长寿养生产品工业园建设项目 |
| 6 | 祈福健康旅游发展片区 | 桂林板峡湖休闲运动旅游项目 |
| 7 | 祈福健康旅游发展片区 | 登云山国家生态旅游示范区建设项目 |
| 8 | 长寿文化度假旅游片区 | 永福太和国家地质公园建设项目 |

4.永福县各乡镇排水设施和管网布局规划

1.《永福县罗锦镇总体规划（2009—2030）》

排水干管按远期规模设计，近期流量校核。近期工程范围总体地形基本呈南高北低的走势，污水处理厂设在镇区的东北部，主管呈南北向布置，污水管网布置充分利用自然地势高差，采用重力流。

2.《桂林市苏桥经济开发区（苏桥镇）总体规划（2009—2030）》

根据规划中的《排水工程规划图》，苏桥镇城镇污水处理厂的纳污范围规划至2030年时，将覆盖树桥村、良村、石门村、大埠村、黑石岭村。

根据《桂林永福福龙工业园污水处理厂可行性研究报告》，苏桥经济开发区在地势上呈现西高东低的特点，通过对管线走向及埋深、施工条件等进行比较，从适用性、经济性上分析，两园区原规划污水管网利用道路、地形纵坡布置是合适的，因此本报告不对原规划污水管网进行调整。现两园区污水处理厂合建仅需增加一条连接两园区污水处理厂的管道即可，然而由于苏桥工业园C区列为开发区远期建设用地，为保证近期污水被完全收集处理，本报告推荐增加Z1W段污水主干管将汇入土榕大道的污水送入推荐污水处理厂厂址进行处理，原规划汇入C-8地块污水处理厂的污水通过建设一座规模为0.5万m3/d的临时泵站，提升至土榕大道，远期C区建成后该临时泵站废弃，污水沿道路纵坡汇入污水处理厂。

3.《永福县堡里镇总体规划修编（2018-2030）》

根据《永福县堡里镇污水处理工程可行性研究报告》，工程实施范围为堡里镇镇区规划范围之内，建设范围主要是近期规划的堡里镇集镇范围内的污水管。工程范围内污水管网管径按远期规模进行计算，按近期规模校核。考虑乡镇污水排放物的不确定性，主管管径采用DN300~400的污水管，入户管为DN200，管材为HDPE管。

近期工程范围总体地形基本呈南高北低的走势，污水处理厂设在镇区西北部，主管呈南北向布置，支管基本呈东西向布置，置污水管网布置充分利用自然地势高差，采用重力流。

4.《永福县广福乡总体规划（2013-2030）》

雨水管渠沿道路两侧布置，采用管径为DN500、DN400、DN300和DN200的雨水管，雨水经雨水管渠直接排入马陂河、马芒河或其支流。

集镇污水管线以依地势由高到低沿道路方向布置为原则，由支管汇入干管导入生活污水处理站。采用管径为DN800、DN600、DN500、DN300和DN200的污水管布置。

5.《桂林市永福县三皇乡总体规划（2013-2030）》

根据《永福县三皇镇污水处理工程可行性研究报告》，工程实施范围为三皇镇总体规划范围之内，总面积为142.64 hm2，建设范围主要是近期规划的三皇镇集镇范围内的污水管，近期面积为86.47hm2。工程范围内污水管网管径按远期污水量1200m3/d进行计算，按近期规模敷设，采用DN200~DN400的污水管，管材采用HDPE管。近期工程范围总体地形基本呈北高南低的走势，污水处理厂设在乡的南部，主管呈南北向布置，支管基本呈西东向布，置污水管网布置充分利用自然地势高差，采用重力流。

6.《永福县百寿镇污水处理工程可行性研究报告》

百寿镇排水干管按远期规模涉及，近期流量校核。近期工程范围总体地形基本呈南高北低的走势，污水处理厂设在镇区的东北部，主管呈南北向布置，污水管网充分利用自然地势高差，采用重力流。

7.《桂林市永福县龙江乡总体规划（2012—2030年）》

规划镇区建立完善的雨污分流排水体系，远期建设污水处理厂。镇域内各村建设较完善的雨污合流管沟排水系统，可视条件选择采用明沟、明沟加盖或管网排水，工业污水需经无害化处理达标后方可排出。集镇污水管线以依地势由高到低沿道路方向布置为原则，分片集中，由支管汇入干管导入污水处理厂。污水管道按不满流设计，管径按服务地区的纳污量计算，采用管径为DN600、DN400、DN300的污水管布置。规划新建污水处理厂位于集镇东南角，处理规模为1000吨/日。

8.《桂林市永福县永安乡总体规划（修编）（2018—2030）》

规划镇区建立完善的雨污分流排水体系，远期在集镇南部建设污水处理厂。镇域内各村建设较完善的雨污合流管沟排水系统，可视条件选择采用明沟、明沟加盖或管网排水，工业污水需经无害化处理达标后方可排出。集镇污水管线以依地势由高到低沿道路方向布置为原则，分片集中。

附图1  近期规划治理村（屯）现场踏勘照片

附图1-1  永福镇现场踏勘照片

| 塘堡村八塘屯现场预选址 | 银洞村城宅屯、大村屯联建预选址 | 湾里村大冲口屯预选址 |
| --- | --- | --- |
| 曾村村含丹屯预选址 | 银洞村横石屯预选址 | 洪山堡屯预选址 |
| 四合村拉搞屯现场预选址 | 湾里村上垌梁家屯预选址 | 塘堡村上塘屯排污现状 |

| 塘堡村上塘屯预选址 | 塘堡村上塘屯黑臭水体 | 南雄村塔脚屯预选址 |
| --- | --- | --- |
| 塔脚屯黑臭水体 | 银洞村下洞屯预选址 | 南雄村县南屯黑臭水体 |
| 曾村湛底屯预选址 | 曾村子陂背屯预选址 | 樟峡屯预选址 |
| 羊角山选址 |  |  |

附图1-2  罗锦镇现场踏勘照片

| 下村大龙陂屯现场选址 | 的桥屯排污现状 | 的桥屯现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 的桥屯黑臭水体1 | 的桥屯黑臭水体2 | 福塘屯现场选址 |
| 福塘屯黑臭水体1 | 福塘屯黑臭水体2 | 高紫寨现场选址 |

| 黄洞屯现场选址 | 龚村黑臭水体 | 龚村现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 河坡头屯排污现状 | 河陂头屯现场选址 | 视洞屯现场选址 |
| 江尾村鹅塘屯选址 | 江尾村鹅塘屯黑臭水体 | 梨花屯现场选址 |
| 龙村屯现场选址 | 罗锦老村现场选址 | 罗锦老村黑臭水体 |
| 罗锦新村现场选址 | 罗锦新村排污现状 | 罗锦新村黑臭水体 |

| 全宅西岭联建选址 | 仁陂山现场选址 | 下罗运排污现状 |
| --- | --- | --- |
| 下罗运现场选址 | 尚水老村现场选址 | 社厄村现场选址 |

| 石龙头现场选址 | 塘陂屯排污现状 | 塘陂屯选址 |
| --- | --- | --- |
| 桐山屯选址 | 屯坪屯选址 | 西岔屯排污现状 |
| 西岔屯选址 | 星草老村选址 | 星江村选址 |
| 星江村黑臭水体1 | 星江村黑臭水体2 | 南灯屯选址 |
| 下洞屯选址 | 南宅屯选址 | 水洞头选址 |
| 上林山选址 | 下宅屯选址 |  |

附图1-3  苏桥镇现场踏勘照片

| 波村现场选址 | 何家渡村现场选址 | 炉村现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 河交村选址 | 潦潭村选址 | 下良村选址 |
| 潦潭村黑臭水体 | 潦潭村排污现状 | 何家渡村排污现状 |

| 炉村排污现状 | 太平村山尾屯排污现状 | 太平村山尾屯现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 福定桥选址 | 桥头寨选址 | 渡船头选址 |

附图1-4  堡里镇现场踏勘照片

| 波塘村现场选址 | 甲浪屯现场选址 |
| --- | --- |
| 同乐屯现场选址 | 屯田屯现场选址 |

附件1-5  百寿镇现场踏勘照片

| 板陂屯现场选址 | 坳上屯泵房选址 | 车头屯现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 东岩屯现场选址 | 九顶下队屯现场选址 | 旧县屯现场选址 |
| 拉孝屯泵房选址 | 拉孝屯现场选址 | 雷村屯现场选址 |

| 山北屯选址 | 王家胆屯选址 | 小周屯选址 |
| --- | --- | --- |

附图1-6  三皇镇现场踏勘照片

| 菜园屯选址 | 垌田屯选址 | 河沿屯选址 |
| --- | --- | --- |
| 拉寨屯选址 | 里家屯选址 | 六胆屯选址 |
| 马安村选址 | 铺上屯选址 | 上华屯选址 |

附图1-7  广福乡现场踏勘照片

| 拉鱼屯选址 | 龙溪村选址 | 门村选址 |
| --- | --- | --- |
| 上角队选址 | 周家岭选址 | 袁家坳头合建选址 |
| 大屯村选址 | 黄岭村选址 |  |

附件1-8  龙江乡现场踏勘照片

| 大河沟屯现场照片 | 江口村现场选址 | 里旺一、二屯选址 |
| --- | --- | --- |
| 龙斗村选址 | 社边村选址 | 兴隆口屯选址 |

附件1-9  永安乡现场踏勘照片

| 大巷屯现场选址 | 凤凰屯现场选址 | 军屯屯现场选址 |
| --- | --- | --- |
| 平村屯现场选址 | 下山屯现场选址 |  |

附件1 永福县各部门征求意见复函

附件2 面向社会公开征求意见的反馈说明

附件3  专家评审意见表