建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：永福县人民医院业务综合楼新增建设项目、永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目

建设单位：        永福县人民医院

编制日期：          2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	36

六、结论	58

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永福县人民医院业务综合楼新增建设项目、永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-450300-84-01-027150 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内 |  |  |
| 地理坐标 | 109°59′41.398″，24°59′49.017″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目行业类别 | 108、医院（841） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永福县发展和改革局 桂林市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永发改字〔2010〕01号 市发改管〔2020〕54号 |
| 总投资（万元） | 1485.00 | 环保投资（万元） | 25.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建内容：已建成一栋两层传染病楼、对原有六层医技楼完成三层扩建，最终已建成一栋九层业务综合楼（原名医技楼）及相关环保设施。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0/不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《广西生态保护红线划定方案》，我区陆海统筹后全区生态保护红线面积6.276万平方公里，占全区管辖面积的25.68%。广西生态保护红线基本格局为“两屏四区”：“两屏”为桂西生态屏障和北部湾沿海生态屏障，主要生态功能是水源涵养、生物多样性维护和海岸生态稳定。“四区”即桂东北生态功能区（包括都庞岭、越城岭、萌渚岭山地）、桂西南生态功能区（西大明山地）、桂中生态功能区（包括大瑶山地）、十万大山生态保护区，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持。此外，生态保护红线还包括桂东南云开大山地、西江上游源头区等。 根据现场调查及查阅相关资料，项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，不新增占地，项目所在地不涉及生态保护红线，不涉及《广西生态保护红线划定方案》内规定的特殊生态敏感区，不占用基本农田，项目建设符合生态红线管理办法的规定。 （2）环境质量底线 根据《2024年桂林市生态环境状况公报》结论：桂林市12县（区、市）按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对自动监测数据进行评价。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳：所有县城均达到一级标准；可吸入颗粒物：全州县和灵川县达到二级标准，其余县城达到一级标准；臭氧（8小时）、细颗粒物：所有县城均达到二级标准。由此可知，永福县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相应限值，属于达标区范围，本项目通过采取相应的环保措施，可将污染物排放降至最低程度，保持区域环境质量。 （3）资源利用上线 本项目为医院建设项目，主要用到的原辅材料为药品、水、电等，药品为外购；供水取用市政自来水管网，供电来自市政电网，对区域资源的消耗均在规划内，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目为医院建设项目，位于永福县城镇空间重点管控单元，编码为ZH45032620002。本项目符合永福县城镇空间重点管控要求，具体分析详见下文“四、项目与永福县城镇空间重点管控单元符合性分析” 综上，本项目能够符合“三线一单”的管理要求。 二、产业政策的符合性分析 本项目为综合医院，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中三十七、卫生健康，为“鼓励类”，“永福县人民医院业务综合楼新增建设项目”已取得永福县发展和改革局立项批复，文号：永发改字〔2010〕01号，《永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目建议书》已取得桂林市发展和改革委员会批复，文号：市发改管〔2020〕54号。因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。 三、项目选址合理性分析 项目建设地址位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，不新增占地，在交通、通信、供电、供水等方面具备良好的条件，项目用电来自当地电网，交通、能源均有保障。项目周边主要为永福镇商业及小区居民，本项目为医院类项目，位于原医院内，外环境对本项目建设没有较大限制，本项目建设后也不会对周围环境产生较大的影响。因此，本项目选址合理。 四、项目与永福县城镇空间重点管控单元符合性分析 根据《桂林市生态环境局关于印发实施桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（市环规范〔2024〕3号），并结合广西“生态云”平台建设项目智能研判报告，项目涉及1个环境管控单元，为永福县城镇空间重点管控单元，编码为ZH45032620002。项目与永福县城镇空间重点管控单元管控要求相符性分析见下表。 表1-1 项目与永福县城镇空间重点管控单元管控要求符合性分析表 管控单元 编码; 管控单元名称; 生态环境准入及管控要求; 项目对应 情况介绍; 符合性 分析. ZH45032620002; 永福县城镇空间重点管控单元; 空间布局约束; 1.在城市建成区内，禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质；公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）实施。; 项目为医院类项目，未贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质，不涉及公共服务设施垃圾转运站，配套建设的污水处理站为地埋式，经过医院绿化等措施后，基本无恶臭气体产生。; 符合. 2.禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目；禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目。; 本项目为医院类项目，不属于高耗能、高排放项目，配套的污水处理站为地埋式，经过医院绿化等措施后，基本无恶臭气体产生; 符合. 3.城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及; 符合. 污染物排放管 控; 1.加大淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉力度。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目不涉及锅炉，且已建设完成，未发生环境投诉事件，施工时采取相应抑尘措施后扬尘产生量较小，本项目对外环境影响较小。; 符合. 2.在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 本项目已建设完成，装修时使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 符合. 3.推进新区、新城、污水直排、污水处理厂超负荷运行等区域生活污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力和效能，确保出水水质达标排放，水环境敏感地区污水处理设施排放标准基本达到一级A标准。; 医疗废水处理达标接入市政管网，对污水处理厂冲击不大。; 符合. 4.城镇新区建设同步建设雨水收集利用和污水处理设施。城中村、老旧城区和城乡接合部应当推行污水截流、收集，对现有合流制排水系统逐步实施雨污分流改造；难以改造的，采取截流、调蓄和治理等污染防治措施。; 本项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，院区已完善雨、污分流。; 符合. 环境风险防控; 严格新建、改建、扩建生产有毒有害化学品项目的审批。实施有毒有害物质全过程监管。强化环境应急队伍建设和物资储备。; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率要求; - 禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 符合. 2.按照《桂林市人民政府关于加强高污染燃料禁燃区环境管理的通告》要求实施管理。可以在采用专用锅炉和高效除尘设施的基础上使用生物质成型燃料。; 不涉及; 符合. 由表1-1分析可知，本项目符合永福县城镇空间重点管控单元要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 永福县人民医院成立于1937年，是集医疗、教学、科研、保健预防于一体的县级综合性二级甲等医院，于2008年整体搬迁至永福县县城北部五里桥（与永福县永福镇迎宾路132号为同一地址，本项目以附件1中地址为准）。整体搬迁项目于2005年开始建设急诊医技楼（原名门诊楼）、住院楼、传染病楼（医院整体搬迁环评及批复未包含），2008年建设完成；2010年1月开始建设整体搬迁项目中医技楼（现名业务综合楼），建设过程中发现医技楼（现名业务综合楼）仅六层且无床位设置，无法满足后续就诊需求，故对其扩建三层并重新规划内部科室、床位设置，最终建成九层业务综合楼，2013年建设完成，并投入运营；2020年发现原综合污水处理站规模不能满足需求，进行改造，扩大处理规模至480m3/d，处理工艺不变，仅扩大设计处理规模，2020年改造完成并投运。 永福县人民医院原有项目设置200张床位，在建项目设置125张床位，本项目新增床位204张，扩建后医院共有床位529张。因业务综合楼、传染病楼、综合污水处理站改造未办理相关环评手续，本次评价针对上述建设内容及相关附属设施开展。 - 项目基本情况 项目名称：永福县人民医院业务综合楼新增建设项目、永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目 建设单位：永福县人民医院 建设地点：广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，具体位置详见附图1。 项目性质：扩建 项目总投资：1485.00万元 项目周边概况：项目位于永福县人民医院内，周边主要为永福镇商业及小区居民及医院内部建筑，最近的地表水为项目东侧39m处的洛清江，项目周边具体情况见附图3。 3、建设内容 本项目选址位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，属于永福县人民医院地块内，不新增占地。本项目在原医技楼（现名业务综合楼）基础上扩建三层并重新规划内部科室、床位设置，最终建成一栋九层业务综合楼，建成一栋两层传染病楼，并配套建设处理规模为20m3/d的传染病预处理设施，对综合污水处理站进行改造，由原设计处理规模300m3/d扩大至480m3/d，处理工艺不变，仅扩大设计处理规模。医院原有项目设置200张床位，在建项目设置125张床位，本项目新增床位204张，扩建后医院共有床位529张。 本项目采用激光打印出片，不采用原始的洗片方式，本项目放射性设备涉及辐射部分不在本次评价范围内，由建设单位另行履行环保手续。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目主要建设内容 项目名称; 工程内容及规模; 备注. 原有项目; 急诊医技楼（原名门诊楼）; 一层~六层; 主要设置急诊科、妇产科门诊、放射科、超声科、设备科、检验科、病理科、后勤科、药剂科、中心药房、采购管理科等，建筑面积4180平方米，共设置80张床位; 已建成运营，完成验收手续. 住院楼; 一层~六层; 主要设置消化、血液、肿瘤内科、内分泌、神经内科、老年医学科、综合科、心血管、肾内科、病案室、材料库、介入室等，建筑面积6500平方米，共设置120张床位; 已建成运营，已完成验收手续. 后勤综合楼; 一层~五层; 主要设置洗衣房、职工宿舍，建筑面积2520平方米; 已建成运营，已完成验收手续. 口腔、体检楼; 一层~六层; 主要设置口腔科（一层）、体检科（二层）、职工宿舍（三层~六层），建筑面积3000平方米; 已建成运营，已完成验收手续. 在建项目; 专病综合楼; 一层~六层; 主要设置康复科、血透中心、病房、护士站、值班室、会议室、活动区等，建筑面积10409.67平方米，共设置125张床位; 正在建设，已完善环评手续. 本项目; 业务综合楼（原名医技楼）; 一层; 门厅、外科处置室、外科诊室1、外科诊室2、外科诊室3、内科诊室4、呼吸心内科、神经内科、消化内科、护士站、更衣室、护士长室、值班室、观察室、注肌室、抽血室、储藏室、楼梯、电梯、厕所、防烟前室、输液室、输液大厅、处置操作室、门诊药房、消防控制室、收费室、收费值班室; 本项目依托原有医技楼一层~六层主体，重新调整内部科室，一层、二层无床位布设，三层~六层分别布设41、48、48、46张床位，共设置183张床位，业务综合楼已建成投运。. 二层; 男、女更衣室、皮肤科1、皮肤科2、皮肤科3、皮肤科4、病房收费室、康复训练室、特色治疗室、楼梯、电梯、防烟前室、卫生间、针灸科1、针灸科2、针灸科3、针灸科4、慢性病诊室、杂物间、儿科诊室1、儿科诊室2、中医诊室1、中医诊室2、中药房. 三层; 值班室、护士值班室、会议室、楼梯、电梯、男、女更衣室、操作室、储藏室、防烟前室、儿科医师办公室、护士长室、治疗室、护士站、第一病室~第十七病室、清洗室、卫生间、洗涤室、接待室、配奶间、重症室、普通病房、隔离病房、污物通道、开水房. 四层; 主任办公室、护士值班室、会议室、男、女更衣室、医师值班室、操作室、储藏室、楼梯、电梯、防烟前室、外三科医师办公室、第一病室~第二十病室、治疗室、护士长室、护士站、处置室、监护室、清洗间、开水、配餐间. 五层; 主任办公室、护士值班室、会议室、男、女更衣室、医师值班室、操作室、储藏室、楼梯、电梯、防烟前室、外二科医师办公室、第一病室~第二十病室、治疗室、护士长室、护士站、处置室、监护室、清洗间、开水、配餐间. 六层; 血库、主任办公室、男、女更衣室、医师值班室、操作室、储藏室、楼梯、电梯、防烟前室、外三科医师办公室、第一病室~第十九病室、治疗室、护士长室、护士站、护士值班室、监护室、清洗间、开水、配餐间. 七层; 主任办公室、男、女更衣室、男、女值班室、手术室1~3、复苏室、手术室5~6、楼梯、电梯、防烟前室、患者通道、污物通道、正压、负压房、缓冲区、护士站、ICU监护大厅、一线医生办公室、治疗室、储藏间、配餐间、处置室、谈话间; 七层布设11张床位，八层、九层无床位布设，已建成投运。. 八层; 楼梯、电梯、防烟前室、财务1、财务3、统计办、质控感控室、护理部、医务部、二甲办公室、休息室、更衣室、卫生间、消毒供应室、库房、去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、发放间、清洁通道、储藏室、班子会议室、院长办公室、会议室、电脑机房、副院长办公室、院办室. 九层; 卫生间、楼梯、电梯、防烟前室、妇科、心电图室、主任办公室、B超室、门诊办、抽血室、党办、远程会诊中心、音响室、多媒体会议室、后勤科、储藏室、教具间、大会议室. 传染病楼; 一层; 标本存放处、痰检室、关爱办公室、关爱座房、结核候诊区、结核诊室、抽血室、诊室、咨询室、厕所（单独设置洗衣机）、医生办公室、肠道门诊; 共布置10张床位。本项目涉及的传染病相关科室与床位依托2008年已建成投运的传染病楼，该设施为医院原有固定诊疗设施，因医院整体搬迁环评及批复未包含，故将传染病楼相关内容纳入本项目。. 二层; 医生办公室、护士值班室、治疗室、处置室、卫生间、A区1~6病室、B区1~5病室、缓冲间、楼梯间、半污染区、储藏室、护士办公室、更衣室. 公用工程; 供电; 当地市政电网; 依托原有，已完成验收手续. 供水; 当地自来水管网; 依托原有，已完成验收手续. 排水; 本项目传染性废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼综合废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理，废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入永福县益源污水处理厂处理；住院病人食堂废水依托原有项目隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，排入永福县益源污水处理厂; 隔油池、化粪池为依托；综合污水处理站进行已进行改造；传染病预处理设施设计规模为20m3/d，均已建成投运。. 供氧; 不单独设置供氧中心，依托医院制氧机供氧; 依托原有，已完成验收手续. 食堂; 医院食堂：为职工、病人提供餐食. 取暖、制冷; 设置分体空调. 环保工程; 废气; 药物及试剂气味：设置清洁库房、通风排气设施；带菌废气：区域划分隔离管理、设立醒目的提示语、专用通道、紫外线消毒灯消毒、消毒剂对地面进行消毒；污水处理站加盖、密闭、消毒；医疗废物、生活垃圾定期清运、消毒，加强日常管理；食堂油烟经油烟净化器处理；汽车尾气：周围设有绿化，停车位较分散且位于地面，易扩散。; 油烟净化器、院区绿化依托原有，已完成验收手续；其他为本项目建设，均已建成投运. 废水; 传染病区废水经传染病预处理设施（20m3/d）预处理后进入综合污水处理站（480m3/d）处理，综合污水处理站废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入永福县益源污水处理厂；住院病人食堂废水经原隔油池（容积20m3）+化粪池（容积20m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，排入永福县益源污水处理厂; 隔油池、化粪池依托原有，已完成验收手续；传染病预处理设施为本项目已建；综合污水处理站已进行改造投运. 固废; 生活垃圾：垃圾收集桶、生活垃圾暂存点; 依托原有，已完成验收手续. 医疗废物：依托原项目医疗废物暂存间（20m2）. 输液瓶：依托原项目一般固废暂存间（20m2）. 噪声; 基础减振、选用低噪声设备; 本项目建设，已建成投运. 4、设置功能 本项目主要设置功能为医疗服务。 5、主要设备及辅助工具、材料 本项目主要设备及辅助工具、材料见表2-2、2-3。 表2-2项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 空气消毒机; TT/DTYX-100T; 台; 1; 新增. 2; 制氧机; A0-15; 台; 1; 依托. 3; 呼吸机; SV300; 台; 4; 新增. 4; 电图机; ECG-1B; 台; 4; 新增. 5; 病人监护仪; ND12; 台; 5; 新增. 6; 除颤仪监护仪; BeneHeartD3; 台; 4; 新增. 7; 电子血糖仪; GM300; 台; 4; 新增. 8; 激光打印机; 斑马GT888; 台; 18; 新增. 9; 激光打印机; 佳能2900; 台; 208; 新增. 10; 激光打印机; 联想2400; 台; 17; 新增. 11; 传染病预处理设施; 设计规模20m3/d; 套; 1; 已建成运营. 12; 综合污水处理站; 设计处理规模480m3/d; 套; 1; 已建成运营. 13; 病床; /; 张; 204; 新增. 表2-3项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 原有项目年用量; 在建项目年用量; 本项目年用量; 全院年用量; 增减量. 1; 注射用头孢曲松钠; 1.0g/瓶; 瓶; 5540; 2652; 3100; 11292; +3100. 2; 喜炎平注射液; 5ml:125mg/支; 支; 3200; 2614; 2200; 8014; +2200. 3; 甘露醇(玻璃瓶); 20%/250ml/支; 支; 3318; 1732; 1800; 6850; +1800. 4; 厄贝沙坦片; 150mg*7#/盒; 盒; 2400; 2825; 7500; 12725; +7500. 5; 硫糖铝混悬凝胶; 5ml：1g*12袋; 袋; 300; 850; 750; 1900; +750. 6; 阿司匹林肠溶片; 100mg*30#/盒; 盒; 1200; 1512; 4200; 6912; +4200. 7; 多糖铁复合物胶囊; 0.15g*10粒/盒; 盒; 5730; 2649; 3560; 11939; +3560. 8; 桂枝茯苓胶囊; 0.31g*50粒/盒; 盒; 4060; 3921; 2897; 10878; +2897. 9; 枸橼酸芬太尼注射液; 2ml*0.1mg/支; 支; 3610; 2673; 3261; 9544; +3261. 10; 舒芬太尼注射液; 1ml*50ug/支; 支; 2040; 2563; 2892; 7495; +2892. 11; 散结镇痛胶囊; 0.4g*30粒/盒; 盒; 2056; 1591; 2391; 6038; +2391. 12; 丙泊酚乳状注射液（集采）; 0.2g:20ml/支; 支; 2500; 2820; 2100; 7420; +2100. 13; 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠; 1.0g*1瓶; 瓶; 2820; 3152; 2653; 8625; +2653. 14; 头孢克肟干混悬剂; 50mg*6袋/盒; 盒; 2850; 2960; 2540; 8350; +2540. 15; 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊; 210mg*36粒/盒; 盒; 2847; 3601; 2421; 8869; +2421. 16; 新生化颗粒; 6g*12袋/盒; 盒; 2725; 2302; 2590; 7617; +2590. 17; 盐酸倍他司汀氯化钠注射液; 20mg*250ml/瓶; 瓶; 2231; 1956; 1521; 5708; +1521. 18; 开塞露; 20ml*1支; 支; 2500; 2300; 3410; 8210; +3410. 19; 葡萄糖注射液10%; 100ml*1瓶; 瓶; 2564; 2498; 2362; 7424; +2362. 20; 头孢克肟胶囊; 0.1g*8粒/盒; 盒; 2036; 1598; 2487; 6121; +2487. 21; 黄苦洗液; 320ml/瓶; 瓶; 1860; 1605; 2019; 5484; +2019. 22; 克拉霉素胶囊; 0.25g*6粒/盒; 盒; 1758; 1632; 1493; 4883; +1493. 23; 盐酸氨溴索注射液; 2ml:15mg/支; 支; 1950; 1504; 1930; 5384; +1930. 24; 阿卡波糖胶囊（集采）; 50mg*30粒/盒; 盒; 1892; 1587; 2163; 5642; +2163. 25; 碳酸钙D3片; 0.5*36片/瓶; 瓶; 1681; 1852; 2013; 5546; +2013. 26; 马来酸麦角新碱注射液; 0.2mg*1ml/支; 支; 1872; 1905; 1820; 5597; +1820. 27; 甘露醇注射液20%; 250ml*1瓶; 瓶; 1597; 1362; 1733; 4692; +1733. 28; 维生素D滴剂; 400U*24粒/盒; 盒; 1395; 1206; 1509; 4110; +1509. 29; 氨溴特罗口服溶液; 60ml/瓶; 瓶; 1695; 1325; 2398; 5418; +2398. 30; 消佳净; 400g*30袋; 袋; 1020; 1056; 1103; 3179; +1103. 31; 医用酒精（75%乙醇）; 500ml/瓶; 瓶; 22900; 23651; 11500; 58051; +11500. 32; 免洗消毒液（75%乙醇）; 250mL/瓶; 瓶; 3678; 3521; 1948; 9147; +1948. 33; 电; /; 度; 1205412; 1163208; 1105213; 3473833; +1105213. 34; 水; /; t; 76736.7; 73419.75; 48169.66; 198326.11; +48169.66. 备注：本项目不单独设置供氧中心，依托医院制氧机供氧，无液氧存放；本项目依托原有项目的柴油发电机，无柴油存放。. 6、公用工程 （1）给排水 本项目采用激光打印出片，不采用原始的洗片方式，无洗片废水产生；项目不设置放射科，无放射性废水产生；本项目仅在传染病楼设置痰检室，业务综合楼检验工作依托原有急诊医技楼（原名门诊楼）检验科室；本项目传染病楼不设置手术室，传染病人手术均转运至桂林市第三人民医院进行救治；项目传染病楼单独设置洗衣机，传染病楼洗衣废水经传染病预处理设施处理后进入综合污水处理站处理，业务综合楼依托医院原有洗衣房，业务综合楼洗衣废水经综合污水处理站处理。 项目职工为内部调配，全院无新增职工，调配后传染病楼职工产生的生活污水与传染废水无法分开收集，均作为传染病房废水进入传染病预处理设施，故本项目计算传染病楼员工生活污水量，原有项目污水量将会相应减少该部分职工的废水量；业务综合楼职工废水进入综合污水处理站处理，本项目无需计算该部分职工用排水，已包含在原有项目内。 综上所述，本项目用排水主要包括新增住院病人产生的医疗用排水、门诊用排水、保洁用排水、洗衣用排水、住院病人食堂用排水、传染病楼职工用排水，各用水单元及用排水量如下： ①住院病房用排水 按照《医院污水处理技术指南》( 环发〔2003〕197号2003-12-10实施)要求，无实测数据时设备齐全的大型医院或500床以上医院：平均污水量为400～600L/(床•d)计算，本项目传染病楼布设10张病床，业务综合楼布设194张病床，日产生污水量按照400L/（床•d）计算，则本项目传染病楼住院病房污水量为4.00m3/d（1460m3/a）；业务综合楼住院病房污水量为77.60m3/d（28324m3/a），共计81.60m3/d（29784m3/a），排水量按用水量的90%计算，则倒推本项目传染病楼、业务综合楼住院病房用水量分别4.44m3/d（1622.22m3/a）、86.22m3/d（31471.11m3/a），共计90.67m3/d（33093.33m3/a）。 ②保洁用排水 项目运营后将定期对医院进行保洁，保洁用水以1.0L/m2·次、1次/日计，本项目业务综合楼建筑面积为18270m2、传染病楼建筑面积为1700m2，则业务综合楼、传染病楼保洁用水分别为18.27m3/次、1.7m3/次，每日保洁用水量分别为18.27m3/d（6668.55m3/a）、1.7m3/d（620.5m3/a），共计19.97m3/d（7289.05m3/a），排水量以70%计，业务综合楼、传染病楼废水排放量分别为12.79m3/d（4667.99m3/a）、1.19m3/d（434.35m3/a），共计13.98m3/d（5102.34m3/a）。 ③门诊用排水 由于本项目的扩建，医院规模变大，附带新增业务综合楼门诊人数86人，传染病楼新增门诊15人，主要为盥洗用水及厕所冲洗用水，用水以15L/人·次计，则业务综合楼门诊用水量为1.29m3/d（470.85m3/a），传染病楼门诊用水量为0.23m3/d（82.13m3/a），共计1.52m3/d（552.98m3/a），排水量按用水量的90%计算，则业务综合楼门诊污水量为1.16m3/d（423.77m3/a），传染病楼门诊污水量为0.20m3/d（73.91m3/a），共计1.36m3/d（497.68m3/a）。 ④住院病人食堂用排水 项目依托医院原有食堂，为员工和病人服务，项目职工为内部调配，全院无新增职工，本项目职工食堂用水纳入原有项目，不在本项目内计算，故本项目最大就餐人员约204人（即为新增住院病人204人），食堂用水按20L/人·d计，则食堂用水量为4.08m3/d（1489.20m3/a），排水量以80%计，废水排放量为3.26m3/d（1191.36m3/a）。 ⑤洗衣房用排水 根据医院的运营数据统计，传染病楼每日洗涤量约10kg，业务综合楼每日洗涤量约194kg，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）（2024年修订）中“洗衣”用水为60-80L/kg，结合实际情况，本项目按60L/kg计算，则业务综合楼、传染病楼洗涤用水量分别为11.64m3/d（4248.6m3/a）、0.6m3/d（219m3/a），共计12.24m3/d（4467.6m3/a），排水量按80%计，则业务综合楼、传染病楼洗涤污水排放量分别为9.31m3/d（3398.88m3/a）、0.48m3/d（175.2m3/a），共计9.79m3/d（3574.08m3/a）。 ⑥传染病楼职工用排水 本项目传染病楼职工人数30人，职工生活用水量按100L/人·d计，则用水量为3m3/d（1095m3/a），污水排放量按用水量的80%计，则传染病楼职工生活污水排放量为2.4m3/d（876m3/a）。 ⑦传染病楼检验室用水：检验室用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），排水量按90%计，检验室废水排放量为0.45m3/d（164.25m3/a）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定，医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流时，一律视为医疗机构污水。本项目医疗废水和生活污水没有分流，因此运营期产生的污水全部按照医疗废水处理；带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。 综上所述，业务综合楼、传染病楼、住院病人食堂总新鲜用水量分别为117.42m3/d（42859.11m3/a）、10.47m3/d（3821.35m3/a）、4.08m3/d（1489.20m3/a），本项目共计131.97m3/d（48169.66m3/a），业务综合楼、传染病楼医疗废水、住院病人食堂废水量分别为100.86m3/d（36814.63m3/a）、8.72m3/d（3183.71m3/a）、3.26m3/d（1191.36m3/a），本项目共计112.84m3/d（41189.70m3/a），项目运营期用排水情况详见表2-4。 |
| --- | --- |

表2-4运营期用排水情况表 项目; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 用水单位; 总用水; 新鲜水; 损耗; 排水. 传染病楼; 住院病房用水; 4.44; 4.44; 0.44; 4.00. 保洁用水; 1.7; 1.7; 0.51; 1.19. 门诊用水; 0.23; 0.23; 0.03; 0.2. 职工用水; 3; 3; 0.6; 2.4. 洗衣房用水; 0.6; 0.6; 0.12; 0.48. 检验室用水; 0.5; 0.5; 0.05; 0.45. 小计; 10.47; 10.47; 1.75; 8.72. 业务综合楼; 住院病房用水; 86.22; 86.22; 8.62; 77.60. 保洁用水; 18.27; 18.27; 5.48; 12.79. 门诊用水; 1.29; 1.29; 0.13; 1.16. 洗衣房用水; 11.64; 11.64; 2.33; 9.31. 小计; 117.42; 117.42; 16.56; 100.86. 食堂用水; 4.08; 4.08; 0.82; 3.26. 合计; 131.97; 131.97; 19.13; 112.84.

| 建设内容 | 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电：本工程依托原有项目市政电网引来一路独立电源供电，作为医院的工作电源，为确保用电稳定，院区采用双路电，本项目不设置柴油发电机组，依托原有项目的柴油发电机应急。 （3）供热：本项目的采暖均采用电能。主要为分体空调系统供暖，利用风冷热泵机组作为空调冷热源。 （4）供氧：本项目不独立设置供氧中心，依托原有项目的制氧机。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：医院总员工423人，本项目职工为内部调配，调配后本项目护理、医生共200人，其中业务综合楼170人，传染病楼30人，全院无新增职工。 工作制度：全年工作天数为365天，每天工作24小时，夜间安排值班。 8、总平面布置合理性分析 本项目选址于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，与原人民医院内部道路连接，综合污水处理站、传染病预处理设施均为埋地式，分别位于本项目东侧、南侧，不在本项目上风向，依托的医疗废物暂存间位于本项目东侧，项目各设施之间连接顺畅，各科室按不同功能有效分区，整体布置紧凑，功能完善。 综上所述，本项目总平面布置较为合理。详见附图2总平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目2008年建设完成传染病楼、配套建设处理规模为20m3/d的传染病预处理设施及相关辅助设施，2013年建设完成业务综合楼（原名医技楼）及相关辅助设施，2020年对原综合污水处理站完成改造，本项目评价内容均在2020年全部建设完成，并投产运营。 （二）营运期 1、营运期工艺流程及产污环节 项目营运期工艺流程及产污环节见下图2-2： 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 2、项目营运期产排污环节 （1）水污染物：本项目排水主要为住院病房废水、门诊废水、保洁废水、洗衣房废水、传染病楼职工生活污水、住院病人食堂废水等，主要的污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、细菌等。 （2）大气污染物：本项目不设锅炉，不设焚化炉，项目建成后主要废气为污水处理站、危险废物暂存间和生活垃圾暂存装置产生的恶臭、药物及试剂气味、汽车尾气、带菌废气、食堂油烟。 （3）固废：本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、输液瓶、医疗废物、污泥及格栅渣。 （4）噪声：本项目运营期噪声主要来自分体空调机组等的设备噪声、污水处理站水泵运行噪声、人群活动噪声，各主要噪声源约为55-75LAeq(dB)。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目基本情况 根据现场踏勘和资料查阅，永福县人民医院为综合性医院，位于桂林市永福县永福镇迎宾路132号，始建于1937年。原有项目包括一栋6层的急诊医技楼（原名门诊楼）、一栋6层住院楼、一栋5层后勤综合楼、一栋6层业务综合楼（原名医技楼），配套建设宿舍、食堂、污水处理系统、地上停车场及相应附属工程，核定发证床位数200张；在建项目包括一栋6层专病综合楼，环评批复床位数125张，原有项目和在建项目建设情况详见前文：表2-1项目主要建设内容 医院原有项目开设急诊科、放射科、超声科、设备科、药剂科、信息科、预防保健科、后勤科、采购管理科、检验科、病理科、心血管、肾内科、综合科、神经内科、肿瘤内科等，内设200张床位；在建项目开设康复科、血透中心、专病病房等，内设125张床位。 劳动定员：职工定员423人（包含本项目职工200人在内），院内设食堂、住宿。 综合污水处理站：医院在2005年配套建设的综合污水处理站，因设计处理规模不能满足院区污水处理需求，医院于2020年对综合污水处理站进行改造，由原设计处理规模300m3/d扩大至480m3/d，处理工艺不变，仅扩大设计处理规模。 2、原有项目环保手续履行情况 永福县人民医院成立于1937年，建院时间较早，部分环保手续未完成，原有项目环保手续履行具体情况如下： A、原项目： （1）1937年，医院搬迁前未进行环保手续； （2）2005年，医院委托广西壮族自治区环境保护科学研究所编制完成了《永福县人民医院整体搬迁工程建设项目环境影响报告表》，并于2005年9月28日取得该项目环评批复，文号：桂环管字〔2005〕231号（详见附件5），该项目于2016年进行竣工环境保护验收手续，见下文“（5）”； （3）2005年，建设的传染病楼未进行相关环保手续； （4）2010年，建设过程中发现医技楼（现名业务综合楼）仅六层且无床位设置，无法满足后续就诊需求，故对其扩建三层并重新规划内部科室、床位设置，最终建成九层业务综合楼，未进行相关环保手续； （5）2016年，医院编制《永福县人民医院整体迁建工程竣工环境保护验收监测报告》，并于2016年11月17日取得该项目验收批复，文号：市环验〔2016〕32号。（详见附件5） （6）2020年，综合污水处理站进行改造，改造后的综合污水处理站设计处理规模为480m3/d（即现用的综合污水处理站），该污水处理站改造未进行相关环保手续； B、在建项目： （1）2022年，医院委托广西南宁碧桂环保咨询有限公司编制完成《永福县人民医院专病综合楼建设项目环境影响报告表》，并于2022年10月11日取得该项目环评批复，文号：永环审表字〔2022〕9号（详见附件5），专病综合楼正在建设中。 2023年5月15日，医院取得排污许可证（编号为12450326MB00980795001U） 3、原有项目污染物产排情况及环保措施 （1）原有项目 根据现场踏勘及查阅相关资料，原有项目污染物产排情况及环保措施主要参考全国排污许可证管理信息平台的排污许可内容及自行监测报告，并结合原有项目原有的环评批复、验收批复相关文件，其具体情况如下： 1）废气 原有项目废气主要为停车场废气、污水处理站恶臭气体、发电机燃烧废气、食堂油烟。 原项目食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）中型标准后排放；污水处理站采用地埋式设计，根据永福县人民医院2025年排污许可证自行监测报告，污水处理站各废气污染因子排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准，对周边环境影响较小；备用发电机采用轻质柴油作为燃料，市政电网较为稳定，每年的运行时间较短，对外环境影响较小；项目停车场为地面停车位，周围有绿化，由于停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，且在露天空旷条件下大气扩散能力较好，对周围环境影响较小。 2）废水 医院综合污水处理站工艺采用“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”，医院综合污水处理站设计规模为480m3/d，根据永福县人民医院2025年度排污许可证执行报告及医院提供的2024年10月至2025年10月的自动流量监测数据得知，综合污水处理站目前日最大运营负荷为280m3/d，本项目已建成运营，综合污水处理站污水量包含原有项目、本项目污水量，经上文“6、公用工程”计算得知，本项目进入综合污水处理站废水（除食堂废水）排放量为109.58m3/d，故原有项目进入综合污水处理站污水排放量为170.42m3/d，根据永福县人民医院2025年排污许可证自行监测报告，具体见下表： 表2-5综合污水站出水监测数据一览表 序号; 监测项目; 监测日期; 监测频次; 监测结果（mg/L）; 均值或范围（mg/L）; 标准值（mg/L）. 1; pH值（无量纲）; 2025.6.20; 第一次; 7.2（25.6℃）; 7.2~7.3; 6-9. 第二次; 7.3（25.8℃）. 第三次; 7.2（25.6℃）. 2; 悬浮物; 2025.6.20; 第一次; 17; 16; 60. 第二次; 16. 第三次; 16. 3; 氨氮; 2025.6.20; 第一次; 13.7; 13.8; -. 第二次; 14.7. 第三次; 13.0. 4; 化学需氧量; 2025.6.20; 第一次; 46; 42; 250. 第二次; 37. 第三次; 42. 5; 五日生化需氧量; 2025.6.20; 第一次; 14.3; 13.1; 100. 第二次; 11.5. 第三次; 13.6. 6; 总氯; 2025.6.20; 第一次; 1.62; 1.46; -. 第二次; 1.46. 第三次; 1.31. 7; 粪大肠菌群（MPN/L）; 2025.6.20; 第一次; 未检出; 未检出; 5000. 第二次; 未检出. 第三次; 未检出. 8; 阴离子表面活性剂; 2025.6.20; 第一次; 0.801; 0.767; 10. 第二次; 0.735. 第三次; 0.766. 9; 挥发酚; 2025.6.20; 第一次; 0.01L; 0.01L; 1.0. 第二次; 0.01L. 第三次; 0.01L. 10; （总）氰化物; 2025.6.20; 第一次; 0.005; 0.006; 0.5. 第二次; 0.008. 第三次; 0.006. 11; 石油类; 2025.6.20; 第一次; 0.40; 0.37; 20. 第二次; 0.32. 第三次; 0.38. 12; 动植物油; 2025.6.20; 第一次; 1.32; 1.43; 20. 第二次; 1.59. 第三次; 1.37. 根据上述监测数据得知，原有医疗废水经医院综合污水处理站处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值，处理后的废水经市政污水管网排入永福县益源污水处理厂进行深度处理；医院食堂废水（4547.9m3/a）经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂。 3）噪声 原有项目噪声主要为进出车辆、周围道路的交通噪声、人员社会活动噪声和医院内设置的备用抽水泵、备用发电机使用时产生的噪声，通过加强管理、设置标志牌、设置减震装置等降噪措施，项目已建成运营，根据2023年度永福县人民医院自行监测报告得知，医院东侧厂界外1m处昼间、夜间噪声值分别为50.4dB(A)、42.8dB(A)；医院南侧厂界外1m处昼间、夜间噪声值分别为51.4dB(A)、44.0dB(A)；医院西侧厂界外1m处昼间、夜间噪声值分别为53.5dB(A)、46.6dB(A)；医院北侧厂界外1m处昼间、夜间噪声值分别为53.1dB(A)、45.0dB(A)，整个医院东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，故原有项目对周边声环境影响较小。 4）固废 根据医院运营统计数据，原有项目医疗废物暂存于医疗废物暂存间，暂存时间不超过2天，医疗废物产生量48t/a、污泥及格栅渣产生量4.16t/a、输液瓶（感染性的除外）产生量10.2t/a，医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌处理，再交由桂林高能时代环境服务有限公司处置，并执行危险废物转移联单管理制度，严禁掺入生活垃圾中倾倒；污水处理站污泥及格栅渣委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存；输液瓶（感染性的除外）产生量10.2t/a，委托广西纳尔环保科技有限公司处理；生活垃圾产生量267t/a，交由环卫部门清运处置。项目已建危废暂存间位于本项目东侧，建筑面积约20m2，已做好防风、防雨、防渗、防盗等措施。 - 在建项目污染物产排情况及环保措施 由于在建项目正在建设未投入使用，本次环评在建项目的污染物产排情况及环保措施根据《永福县人民医院专病综合楼建设项目环境影响报告表》及其环评批复，文号：永环审表字〔2022〕9号，其具体情况如下： 1）废气 在建专病综合楼废气主要为污水处理站恶臭气体。项目废水依托污水综合处理站，污水处理站采用地埋式污水处理，构筑物全部加盖。项目新增除臭除味处理，采用“植物液除臭塔”的除臭工艺，医院污水处理站废气经处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求，对周边居民点的影响不大。 2）废水 在建专病综合楼新增医疗废水、住院病人食堂废水，医疗废水依托综合污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后排入市政污水管网；住院病人食堂废水依托原有隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂。在建项目医疗废水量约为176.66m3/d（64480.9m3/a）、住院病人食堂废水量约为2.5m3/d（912.5m3/a）。 3）噪声 项目医疗设备噪声源强均较小，主要噪声来自人员喧哗。人员喧哗噪声强度在45~65dB(A)之间。院内种植高大树木，修建围墙，在建项目对医院东侧厂界噪声贡献值为46.94dB(A)；南侧厂界噪声贡献值为23.06dB(A)；西侧厂界噪声贡献值为25.45dB(A)；北侧厂界噪声贡献值为25.18dB(A)，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 4）固废 在建专病综合楼建成后，新增医疗废物（产生量71.15t/a）暂存于医疗废物暂存间，定期交由桂林高能时代环境服务有限公司处置；污泥及格栅渣产生量2.48t/a，委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存；输液瓶（感染性的除外）产生量4.6t/a，委托广西纳尔环保科技有限公司处理；在建项目不新增员工，不新增员工生活垃圾，住院病人生活垃圾产生量46t/a。 4、与该项目有关的主要环境问题及以新带老措施 根据现场踏勘及资料查阅、原项目运行情况，原有工程污染环保设施完善，污染物均做到了妥善处置及达标排放，对区域环境影响较小，无环境遗留问题，且医院2023年5月15日取得排污许可证（编号为12450326MB00980795001U），因此本项目无以新带老措施。 - 三本账 项目扩建前后三本账计算详见附表“建设项目污染物排放量汇总表”。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 根据项目的特点及评价区的环境特征，确定对该项目所在地的空气环境、水环境、声环境及生态环境进行调查并作出评价。 1、区域功能区划 根据桂林市人民政府《市人民政府关于印发桂林市地表水环境功能环境空气质量功能城市区域环境噪声标准适用区划的通知》（市政〔2000〕23号）文件，结合项目所在区域环境空气、地表水、声环境功能区划，项目所在区域执行的环境质量标准见表3-1。 表3-1区域环境功能属性表 编号; 项目; 环境功能属性. 1; 环境空气质量功能区; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声功能区; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 3; 地表水; 洛清江（宛田至西河汇入口）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 2、环境空气质量现状 根据《2024年桂林市生态环境状况公报》结论：桂林市12县（区、市）按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对自动监测数据进行评价。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳：所有县城均达到一级标准；可吸入颗粒物：全州县和灵川县达到二级标准，其余县城达到一级标准；臭氧（8小时）、细颗粒物：所有县城均达到二级标准。项目所在区域位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，属于达标区范围，环境空气质量良好。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准1.大气环境”得知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据或补充监测数据。本项目NH3、H2S、臭气浓度无对应的国家和地方环境空气质量标准限值，故无需开展现状评价。 3、地表水环境质量现状 本项目所在区域最近的地表水为项目东侧39m处的洛清江（宛田至西河汇入口），主要功能为生活、工业、农业用水，根据《2024年桂林市生态环境状况公报》结论：2024年，桂林市国控地表水环境监测断面共14个。国控地表水环境监测断面漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，符合各断面水质目标要求，因此，本项目所在区域地表水环境质量状况良好。 4、声环境质量现状 本项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，本项目周边50米范围内敏感目标主要为项目南侧、西南侧永福镇居民、项目北侧医院急诊医技楼，委托广西中品智环境监测有限公司对本项目敏感点进行环境噪声监测，本次敏感点环评共布设了3个监测点进行监测，具体点位如附图3所示。 监测时间：2025年10月27日。 评价标准：本项目周边敏感点噪声相应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准。 监测结果：监测点声环境监测值详见表3-2。 表3-2声环境现状及监测结果 测点编号; 测点位置; 区域类别; 测量值Leq dB(A). 昼间; 夜间. N1; 项目厂界南侧居民点; 2类; ***; ***. N2; 项目厂界西南侧居民点; 2类; ***; ***. N3; 项目北侧医院急诊医技楼; 1类; ***; ***. 由监测数据可知，监测点声环境昼间、夜间监测值均未超标，项目北侧医院急诊医技楼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，项目西南侧、南侧居民点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境现状 项目位于原永福县人民医院内，不新增占地，所在地为城镇区，项目周边多为居住和商业区，由于人为活动频繁，项目周边动物种类较少，未发现需特殊保护的珍稀动、植物。项目所在区域内生态环境总体质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的建筑物及周围生态环境，将上述敏感目标列为重点保护对象。根据现场踏勘，主要环境保护目标详见表3-3。 表3-3主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标; 功能; 人口 (人); 与项目相对方位; 与本项目厂界距离(m); 环境功能. 大气环境; 永福镇居民; 商业/办公/居住; 1200; 西侧; 88-500; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级及2018年修改单. 永福镇居民（包含永福县公安局人口管理大队）; 商业/办公/居住; 2000; 南侧; 14-500. 永福镇居民（包含永福镇人民政府）; 商业/办公/居住; 1000; 北侧; 292-500. 急诊医技楼; 医疗/办公; 300; 北侧; 7. 住院楼; 医疗/办公; 350; 东北侧; 52. 后勤综合楼; 医疗/办公/居住; 100; 东北侧; 27. 在建专病综合楼; 医疗/办公; 50; 东北侧; 98. 口腔、体检楼、食堂; 医疗/办公; 450; 西北侧; 71. 医院生活区; 居住; 600; 北侧; 169. 声环境; 永福镇居民; 商业/办公/居住; 60; 南侧; 14-50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 急诊医技楼; 医疗/办公; 300; 北侧; 7; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值. 后勤综合楼; 医疗/办公/居住; 100; 东北侧; 27. 地表水; 洛清江（宛田至西河汇入口）; 生活、工业、农业; /; 东侧; 39; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3）；运营期污水处理站产生的废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值，具体标准值见下表3-4。 表3-4污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序 号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1. 危险废物暂存间、垃圾暂存装置产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值，见下表3-5 表3-5恶臭污染物排放标准 污染物; 单 位; 二级新扩改建. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 项目食堂油烟排放浓度和净化效率应执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关标准，详见表3-6。 表3-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 饮食业单位规模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、废水排放标准： 本项目建成后属于永福县人民医院的一部分，项目建成后人民医院属于带传染病区的综合医院。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.5规定，带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。本项目运营期废水主要是业务综合楼、传染病楼的生活污水和医疗废水，传染病楼的生活污水和医疗废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼生活污水和医疗废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理，综合污水处理站废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的预处理标准后排入永福县益源污水处理厂；医院食堂废水经原隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂，本项目综合污水处理站出水具体标准值见表3-7、食堂废水出水具体标准值见表3-8。 表3-7《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 表2预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; PH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位﹒d]; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位﹒d]; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位﹒d]; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α（Bq/L）; 1. 23; 总β（Bq/L）; 10. 24; 总余氯（mg/L）; -. *注：本项目采用含氯消毒剂，排放执行预处理标准，故消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 表3-8《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 标准; pH值; CODCr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮. 三级; 6～9; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; 100mg/L; ——. 3、噪声排放标准： 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，具体见表3-9。 表3-9施工期场界噪声排放限值表 标准名称及代号; 取值时间; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 昼间; 70. 夜间; 55. 注：单位Leq（dB）（A） 项目运营后，考虑整个医院对外环境的噪声影响，运营期整个医院厂界噪声排放相应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，具体见表3-10。 表3-10运营期环境噪声标准值表 标准级别; 昼间; 夜间. 2类（东、南、北侧）; 60; 50. 4类（西侧）; 70; 55. 注：单位Leq（dB）（A） 4、固废 （1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的有关规定。 （3）医疗废物按照《医疗废物管理条例》相关要求执行，同时应遵循国家环境保护总局发布的环发〔2003〕206号《医疗废物集中处置技术规范》的相关规定。 （4）本项目传染病预处理设施污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥排放标准，其评价标准详见表3-11，本项目医疗废水经原项目污水处理站处理后的污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥排放标准，其评价标准详见表3-12。 表3-11医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; —; ＞95. 表3-12医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; —; —; —; ＞95. |
| 总量控制指标 | 根据广西壮族自治区生态环境厅《关于印发2021年广西生态环境工作要点的通知》（桂环发〔2021〕2号）得知，全区对化学需氧量（COD）、氨氮、挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 本项目大气污染物主要为药物及试剂气味、污水处理站、危险废物暂存间和生活垃圾暂存装置产生的恶臭、汽车尾气，均为无组织排放，且排放量较小，因此建议不申请大气污染物总量控制指标。 本项目传染病楼综合医疗废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼综合医疗废水一起排入综合污水处理站处理，处理后废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入永福县益源污水处理厂；项目食堂废水经原隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂，其总量指标可纳入永福县益源污水处理厂总量控制指标内。故本评价无水污染物总量控制指标建议。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 医院2008年建设完成传染病楼及配套建设处理规模为20m3/d的传染病预处理设施，2013年建设完成业务综合楼（原名医技楼），2020年对原综合污水处理站完成改造，本次评价内容在2020年全部建设完成，并投产运营，建设过程会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，根据建设单位施工验收材料及存档资料，在施工阶段主要采取的环保措施如下： 项目施工期采取湿法作业，施工期扬尘对周围环境的影响较小；施工期采用环保型装饰材料，运输及动力设备不使用劣质燃料，废气产生量不大，施工期大气污染物对医院原有项目及周围环境影响较小。 施工期间生活污水依托医院原有化粪池对施工人员生活污水进行收集，收集处理后排入市政污水管网；施工废水经沉淀后回用于施工，不外排，对水环境影响甚微。 施工期间通过选用低噪声设备、合理安排施工时间等相应的缓减措施，施工期噪声对医院原有项目及周围环境影响较小。 项目施工建筑垃圾收集后送至相关部门指定的建筑垃圾点进行处理；施工期生活垃圾经收集后送至附近垃圾集中收集点，由环卫部门统一处理；本项目土石方主要产生于项目主体工程、辅助工程及相关环保工程建设，项目产生的弃土石方由有资质的渣土公司运出处置，本项目不单独设置弃土场。施工期固体废物对对医院原有项目及周围环境影响较小。 项目在永福县人民医院内建设，有医院的其他建筑进行阻隔，未在靠近河岸处设置弃土弃渣场、施工便道等临时用地，未向洛清江倾倒废料、建筑垃圾等；合理安排施工时间，严格控制施工范围，减少对施工周边植被的破坏，对洛清江环境影响较小。 本项目已经进入营运期，项目施工期产生的各污染物均采取了对应防治措施，并无遗留的施工期环境问题，且施工期没有产生任何环境纠纷，没有收到周边居民的投诉，施工期已结束，施工期影响已经消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目不设锅炉，不设焚化炉，项目建成后主要废气为药物及试剂气味、污水处理站、医疗废物暂存间和生活垃圾暂存装置产生的恶臭、带菌废气及汽车尾气、食堂油烟。 （1）药物及试剂气味 本项目各种药品及试剂均储藏在专门清洁库房内，在诊治及检验各环节中均无废气产生，只有在药液调和、混合工序中挥发微量的药物气味，项目设置通风排气设施，影响基本在医院内，对外环境影响较小。 （2）污水处理站、危险废物暂存间和生活垃圾暂存装置产生的恶臭 本项目主要功能为医疗服务，项目污水处理过程主要恶臭污染物为有机物分解产生的NH3和H2S等物质，且含有病菌。传染病预处理设施采用地埋式设计，全部设备为密闭结构，同时采用消佳净对地面进行消毒，污水处理站废气产生量较小，属无组织排放，基本不对外环境造成影响。 项目医疗废物使用专用包装袋进行分类包装后放入周转箱内，集中储存于原危险废物暂存间中，原危险废物暂存间已设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施，并定期对危险废物暂存间进行消毒和清洁处理，经采取上述措施后，危险废物暂存间产生的恶臭气体较少，且本项目新增医疗废物量较少，基本不对外环境造成影响。 此外，项目设有垃圾桶若干，为避免垃圾臭气影响项目内外人群，垃圾日清日运，派专人进行清扫，定期消毒，加强日常管理，最大限度地降低对环境的不利影响。 （3）带菌废气 基于病毒致病机理、条件等差异，对本项目产生含细菌气体可能对周围环境的影响很难做准确的定量分析。病菌废气主要来源于各病房、科室等。但经过对病房、科室等定期的消毒处理，设置通风排气设施，能有效减少空气中病菌含量，使其对周围环境产生影响较小。 （4）汽车尾气 项目不新建停车场，依托项目北侧医院原有停车场，该停车场停车位80个，新增来往车辆将产生汽车尾气，主要含有NOx、CO、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。停车场为地面停车位，周围有绿化，由于停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小；且位于地面，在露天空旷条件下大气扩散能力较好，对周围环境影响较小。 （5）食堂油烟 项目依托医院原有食堂，食堂采用天然气作为能源，属于清洁能源，完全燃烧后的产物主要为二氧化碳和水蒸气，对周围环境空气影响很小。厨房日常烹饪过程中将产生油烟。项目职工为内部调配，全院无新增职工，本项目新增最大就餐人员约204人（住院病人204人），医院（含在建项目）最大就餐人员约952人（职工423人，住院病人529人），根据《生活污染源产排污系数手册》中第三部分-生活及其他大气污染物排放系数中表3-1，一区（地域分类，广西为一区）餐饮油烟排放量为165g/（人·年）。食堂油烟依托原有项目油烟净化器处理后经楼顶排放，风机风量为8000m3/h，烹饪时间为5h/d，油烟处理效率按85%计，则食堂油烟产排情况如下表： 表4-1食堂油烟产排情况一览表 类型; 污染物; 产生; 治理措施; 去除率; 排放. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 本项目; 油烟; 2.305; 0.018; 0.034; 油烟净化器; 85%; 0.346; 0.003; 0.005. 全院; 油烟; 10.759; 0.086; 0.157; 1.614; 0.013; 0.024. 本项目食堂油烟经净化后油烟的排放量为0.005t/a，最大排放浓度为0.346mg/m3，全院食堂油烟经净化后油烟的排放量为0.024t/a，最大排放浓度为1.614mg/m3，均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度限值2.0mg/m3要求，本项目依托原有项目油烟净化器措施可行，对外环境影响较小。 （6）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），本项目新建的污水处理站废气监测计划见表4-2： 表4-2污水处理站废气监测计划表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度/次. 2、废水 （1）污水排放情况 ①医疗废水 根据上文工程分析公用工程章节，本项目医疗废水主要为住院病房废水、门诊废水、保洁废水、洗衣废水、传染病楼职工废水，业务综合楼、传染病楼医疗废水量分别为100.86m3/d（36814.63m3/a）、8.72m3/d（3183.71m3/a）。 根据前文原有项目污染物产排情况及环保措施-废水章节可知，原有项目废水量（除食堂废水）为170.42m3/d（62203.3m3/a），根据在建项目污染物产排情况及环保措施-废水章节可知，在建项目废水量（除住院病人食堂废水）为176.66m3/d（64480.9m3/a）。 本项目运营期废水主要是业务综合楼医疗废水、传染病楼的生活污水和医疗废水，传染病楼的生活污水和医疗废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼医疗废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关内容可知，医疗机构污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油等，本项目水污染物排放量详见4-3。 |

表4-3医疗机构污水污染物产生源强及排放情况 类别; 废水量 （t/a）; 指标; 污染物名称. COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群; 阴离子表面活性剂; （总）氰化物; 石油类; 动植物油. 本项目传染病楼污水; 3183.71; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 3×108个/L; 2; /; /; 0.130. 产生量（t/a）; 0.955; 0.478; 0.382; 0.159; /; 0.006; /; /; 0.0004. 本项目传染病楼预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）; 3183.71; 处理效率（%）; 0; 0; 0; 0; /; 0.000; /; /; 0. 处理后浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 4500（MPN/L）; 2; /; /; 0.130. 排放量（t/a）; 0.955; 0.478; 0.382; 0.159; /; 0.006; /; /; 0.0004. 本项目业务综合楼污水; 36814.63; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 3×108个/L; 2; /; /; 5.400. 产生量（t/a）; 11.044; 5.522; 4.418; 1.841; /; 0.074; /; /; 0.199. 原项目污水（已扣除传染病楼30人职工废水）; 62203.3; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 3×108个/L; 2; 0.016; 1.33; 5.400. 产生量（t/a）; 18.661; 9.330; 7.464; 3.110; /; 0.124; 0.001; 0.083; 0.336. 在建项目污水; 64480.9; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 3×108个/L; 2; /; /; 5.400. 产生量（t/a）; 19.344; 9.672; 7.738; 3.224; /; 0.129; /; /; 0.348. 混合后综合污水; 166682.54; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 120; 50; 3×108个/L; 2; 0.016; 1.33; 5.299. 产生量（t/a）; 50.005; 25.002; 20.002; 8.334; /; 0.333; 0.003; 0.222; 0.883. 综合污水处理站工艺采用格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺; 166682.54; 处理效率（%）; 80; 70; 90; 70; /; 60.000; 50; 70; 70. 处理后浓度(mg/L); 60; 45; 12; 15; 4500（MPN/L）; 0.8; 0.008; 0.399; 1.590. 排放量（t/a）; 10.001; 7.501; 2.000; 2.500; /; 0.133; 0.001; 0.067; 0.130. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准(mg/L); 250; 100; 60; －; 5000（MPN/L）; 10; 0.5; 20; 20. 备注：医院废水中（总）氰化物、石油类主要来自原有项目检验室使用少量的含氰试剂、石油醚、矿物油等试剂进行实验产生的检验废水。.

| 运营期环境影响和保护措施 | ②食堂废水 根据上文工程分析公用工程章节，项目依托医院原有食堂，为员工和病人服务，项目职工为内部调配，全院无新增职工，根据前文原有项目污染物产排情况及环保措施-废水章节、在建项目污染物产排情况及环保措施-废水章节可知，原有项目食堂废水、在建项目食堂废水量分别为4547.9m3/a、912.5m3/a。本项目新增住院病人食堂废水量为3.26m3/d（1191.36m3/a），医院食堂废水经原有项目隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂，本项目食堂废水污染物排放量详见4-4。 表4-4项目生活污水中主要污染物产排情况表 废水类型; 废水量（m3/a）; 水污染物产生情况; 处理措施及效率; 水污染物排放情况. 污染物 名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 措施; 去除率; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 本项目食堂废水; 1191.36; CODcr; 250; 0.298; 隔油池+化粪池; 30%; 175; 0.208. BOD5; 150; 0.179; 40%; 90; 0.107. 氨氮; 25; 0.030; 0; 25; 0.030. SS; 150; 0.179; 70%; 45; 0.054. 动植物油; 15; 0.018; 80%; 3; 0.004. 原有项目食堂废水; 4547.9; CODcr; 250; 1.137; 30%; 175; 0.796. BOD5; 150; 0.682; 40%; 90; 0.409. 氨氮; 25; 0.114; 0; 25; 0.114. SS; 150; 0.682; 70%; 45; 0.205. 动植物油; 15; 0.068; 80%; 3; 0.014. 在建项目食堂废水; 912.5; CODcr; 250; 0.228; 30%; 175; 0.160. BOD5; 150; 0.137; 40%; 90; 0.082. 氨氮; 25; 0.023; 0; 25; 0.023. SS; 150; 0.137; 70%; 45; 0.041. 动植物油; 15; 0.014; 80%; 3; 0.003. 全院食堂废水; 6651.76; CODcr; 250; 1.663; 30%; 175; 1.164. BOD5; 150; 0.998; 40%; 90; 0.599. 氨氮; 25; 0.166; 0; 25; 0.166. SS; 150; 0.998; 70%; 45; 0.299. 动植物油; 15; 0.100; 80%; 3; 0.020. （2）自建污水预处理设施达标可行性分析： 本项目传染病楼预处理设施设计规模为20m3/d，采用“加氯消毒+脱氯”工艺对项目传染病楼产生的医疗废水进行预处理；综合污水处理站设计处理规模为480m3/d，预处理后的医疗废水与业务综合楼医疗废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）污水处理所用工艺，新建污水处理站主要采用的有四种：预消毒、生化处理、深度处理、消毒处理。传染病医疗废水先经管道收集后进入传染病楼预处理设施，该预处理设施首先通过加氯消毒单元对废水进行预消毒，高效灭活污水中的细菌、病毒等病原微生物，降低后续处理环节的生物安全风险；预消毒后的废水随即进入脱氯单元，去除水中残留的余氯，避免余氯抑制或杀灭后续处理系统中的功能微生物，保障生化处理效率。预处理后的传染病楼废水，与业务综合楼综合废水一同排入综合污水处理站，废水首先进入格栅池，通过物理分离去除水中的大颗粒悬浮物（如塑料袋、泥沙等），防止堵塞后续管道与设备；接着流入调节池，对水质、水量进行均化调节，缓解进水波动对生化系统的冲击；随后废水进入厌氧滤池，利用填料上附着的厌氧微生物，将废水中难降解的大分子有机物（如蛋白质、多糖）分解为小分子有机酸，既去除部分有机物，又提升废水可生化性；厌氧滤池出水进入接触氧化池，依托池内好氧微生物的代谢作用，彻底氧化分解小分子有机物；处理后的废水流入二沉池，通过重力沉淀完成固液分离，澄清后的出水进入消毒池，再次投加消毒剂进一步杀灭残留病原微生物，确保出水生物安全性；最后，消毒后的废水进入脱氯池去除残留余氯，最终达标排放。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.5规定，带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。本项目传染病预处理设施+综合污水处理站，含有预消毒、生化处理、深度处理、消毒处理工序，故本项目传染性废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼综合废水一起排入综合污水处理站工艺可行。根据永福县人民医院2025年排污许可证自行监测报告，具体见上文表2-5监测数据所示，原有医疗废水经医院综合污水处理站处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值，处理后的废水经市政污水管网排入永福县益源污水处理厂进行深度处理。 （3）依托医院综合污水处理站、隔油池、化粪池、应急池可行性分析： 根据现场踏勘并结合永福县人民医院2025年排污许可证自行监测报告，综合污水处理站设计规模为480m3/d，工艺采用“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池”，该工艺属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐工艺，且根据永福县人民医院2025年排污许可证自行监测报告，具体见上文表2-5监测数据所示，原有医疗废水经医院综合污水处理站处理后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值，说明该工艺可行，本项目进综合污水处理站废水量为109.58m3/d，原有项目进综合污水处理站污水排放量为170.42m3/d，在建项目进综合污水处理站污水排放量为176.66m3/d，共计456.66m3/d，未超过综合污水处理站设计规模。本项目传染性废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼废水一起排入综合污水处理站，不会因为水质问题导致原污水处理站处理效率下降。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1要求“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，在建的专病综合楼会配套相应应急池，原有项目、本项目事故废水由原有应急池收集，即应急事故池容积不小于90.2m3，原有应急池容积为95m3，满足医院医疗废水事故状态下的收集。本项目食堂废水量为3.26m3/d，全院（包含在建项目）共计18.22m3/d，原隔油池容积为20m3、化粪池容积为20m3，满足全院食堂废水收集处理。因此本项目依托永福县人民医院综合污水处理站、隔油池、化粪池、应急池处理可行。 （4）项目污水进入污水处理厂可行性分析： 本项目传染性废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼废水一起排入综合污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后经市政污水管网最终纳入永福县益源污水处理厂处理。目前，永福县益源污水处理厂已经建成，永福县益源污水处理厂设计处理规模近期1万m3/d，远期2万m3/d，目前实际处理规模约0.48万m3/d。本项目污水排放量为109.58m3/d，原有项目污水排放量为170.42m3/d，在建项目污水排放量为176.66m3/d，共计456.66m3/d，永福县益源污水处理厂有足够的富余量接纳本项目废水，项目污水排放浓度满足污水厂接管标准，且本项目区域属于永福县益源污水处理厂接纳范围，污水管网已接通至本项目区域，由此可见，污水处理厂可接纳项目所产生污水。根据永福县生态环境局2025年2月7日在永福县人民政府官网公示的《2024年第四季度永福县益源污水处理厂监督性监测情况报告》可知，永福县益源污水处理厂污水排放口出水水质监测因子可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，故项目污水排入永福县益源污水处理厂是可行的。 另外，为保证本项目废水能顺利进入市政污水管网，需要加强以下措施：建设单位加强污水处理设施的管理与维护，确保污水收集系统、处理系统及与市政污水管网衔接段的排水管道完好、有效，确保废水处理达标后汇入市政污水管网。 - 项目废水排放口基本情况 - DW003属于医院生活区的排放口，医院生活区是与本项目所涉及的医院主体区域相互独立的区域，并非本项目的覆盖范围，因此该排放口不纳入本项目下表的统计范畴。 表4-5废水间接排放口基本情况表 类型; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向. 经度; 纬度. 一般排放口; DW001; 综合污水处理站排放口; 109°59′44.063″; 24°59′48.177″; 永福县益源污水处理厂. 一般排放口; DW002; 食堂废水排放口; 109°59′40.993″; 24°59′55.073″; 永福县益源污水处理厂. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目的废水监测计划见下表： 表4-6废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 综合污水处理站排放口; 流量; 自动监测. pH值; 每12小时一次. 化学需氧量、悬浮物; 每周一次. 粪大肠菌群数; 每月一次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 每季度一次. 消毒池; 总余氯; 每12小时一次. 备注：收治了传染病病人的医院应加强对肠道病毒和其他肠道致病菌的监测. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要来自空调机组等的设备噪声、污水处理站水泵运行噪声、人群活动的噪声、食堂油烟风机噪声等，各主要噪声源约为55-75 LAeq(dB)。 表4-7主要设备噪声值 单位dB（A） 序号; 噪声源; LAeq（dB）; 声源性质. 治理前; 治理后. 1; 污水处理站水泵; 75; 55; 持续性噪声. 2; 空调外机; 60; 40; 持续性噪声. 3; 食堂油烟风机; 75; 55; 持续性噪声. 4; 人群; 55; ----; 间歇性噪声. （2）降噪措施： 为确保项目厂界噪声达标排放，减小项目运营期噪声对附近敏感目标的影响，应采取以下措施： ①设备设置基础减振，高噪声设备应安装消声器； ②加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化； ③合理布局，尽量将产噪设备远离敏感目标； ④空调外机合理布置，不朝着居民侧，空调外机置于楼顶，并采取隔声、减震措施，避免空调外机对附近居民产生噪声和热影响。 ⑤车辆在进出停车场时为低速行驶，在车辆进出口区设置限速和禁鸣标志，并加强对进出车辆的有效管理，有效疏通的基础上，可将项目区交通噪声大大降低，对环境影响较小。 ⑥本项目污水处理站为地埋式，对外环境影响较小。 采取以上措施及墙体（砖混）阻隔后，可使降噪效果达到30dB(A)以上。 （3）预测结果及影响分析 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ②预测结果 医院原有项目2008年建设完成并投入运营，本项目在2020年全部建设完成并投入运营，永福县人民医院2023年度自行监测报告中噪声监测值是原有项目与本项目对医院厂界的噪声叠加贡献值，本次评价需再叠加在建项目对医院厂界噪声贡献值，以判断运营期全院的厂界噪声是否达标，噪声经墙体隔声、距离衰减后对各厂界最大贡献值预测结果详见下表。 表4-8项目噪声污染源贡献值一览表 序号; 点位名称; 预测结果 单位dB（A）. 监测值（本项目+原有项目）; 在建项目贡献值; 叠加值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东面厂界; 50.4; 42.8; 46.94; 52.02; 48.36; 达标. 2; 南面厂界; 51.4; 44.0; 23.06; 51.41; 44.03; 达标. 3; 西面厂界; 53.5; 46.6; 25.45; 53.51; 46.63; 达标. 4; 北面厂界; 53.1; 45.0; 25.18; 53.11; 45.05; 达标. 注：监测值来源于永福县人民医院2023年度自行监测报告中噪声监测数据，在建项目贡献值来源于《永福县人民医院专病综合楼建设项目环境影响报告表》。. 考虑整个医院对外环境的噪声影响，经预测结果可知，医院（包含原有项目+本项目+在建项目）运营期西侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准，东侧、南侧、北侧厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，项目厂界噪声可达标排放。 本项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，周边50米范围内敏感目标主要为永福县人民医院急诊医技楼、永福镇南侧、西南侧居民，由于监测时本项目和原有项目均已运营，因此附件7监测报告中的噪声监测值即为原有项目与本项目对敏感点的共同噪声预测值（含背景值），再叠加在建项目对敏感点噪声贡献值，以判断运营期全院噪声对敏感点的影响，敏感点噪声预测见下表。 表4-9敏感点预测表 单位dB(A) 序号; 点位名称; 预测结果 单位dB（A）. 监测值（本项目+原有项目）; 在建项目贡献值; 叠加值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 永福镇南侧居民; 51.4; 40.8; 20.60; 51.4; 40.84; 达标. 2; 永福镇西南侧居民; 54.6; 42.0; 20.19; 54.6; 42.03; 达标. 3; 永福县人民医院急诊医技楼; 51.4; 41.4; 28.35; 51.42; 41.61; 达标. 备注：根据附件7监测报告得知，项目永福镇南侧、西南侧居民、永福县人民医院急诊医技楼夜间最大声级分别是59.0dB(A)、64.2dB(A)、54.8dB(A)，经与在建项目贡献值叠加，预测值分别是59.0dB(A)、64.2dB(A)、54.81dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）5.4各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。. 由上表预测可知，通过采取措施及墙体阻隔、距离衰减后，项目北侧永福县人民医院急诊医技楼噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，项目南侧、西南侧永福镇居民预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，不改变周边声环境质量，项目运营期产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）外环境对本项目的声环境影响分析 项目建成后本身即成为环境保护目标，因此，在该项目建设时需考虑外环境对本项目的影响。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目属于“医疗卫生”范畴，为需保持安静的区域，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值；根据片区的现状及规划，本项目位于永福县永福镇迎宾路132号永福县人民医院内，区域内未有大型工业企业等污染源，项目周边为永福县人民医院内部业务用房、永福镇居民，对本项目的声环境影响较小。项目周边主要噪声污染源为西侧道路来往汽车产生的交通噪声，为了给病人提供一个良好的医疗环境，医院朝西一侧的门窗均选用隔声性能好的铝合金或双层门窗结构，以进一步降低噪声对项目的影响，确保声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，噪声对本项目影响较小。 综上所述，项目营运期排放的噪声经采取有效的治理措施后，不会对外环境造成明显影响，且外环境对本项目影响较小。 4、固废 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污泥及格栅渣、输液瓶。 （1）源强 1）生活垃圾 项目职工为内部调配，无新增职工，无职工新增生活垃圾，生活垃圾主要由新增就诊病人与住院病人产生。 ①门诊病人生活垃圾：本项目每天新增门诊人数为101人，按每人每天产生生活垃圾0.1kg计算，年运营天数为365天，则就诊病人生活垃圾产生量约为0.010t/d（3.687t/a）。 ②住院病人生活垃圾：本项目新增204张床位，按每床每天产生生活垃圾1kg计算，年营运天数为365天，则住院病人生活垃圾产生量约为74.46t/a。 因此，本项目共计产生的生活垃圾为0.214t/d（78.147t/a）。 2）医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接的或间接感染性、毒性以及其他危害性废物。主要来源于包扎残余物、废弃的医疗材料，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。 ①病床的医疗废物产生量： 计算公式 GW=Gj×N×365÷1000 GW—年医疗废物产生量，单位：吨/年； Gj—医疗废物产生量核算系数，单位：kg/床*日，核算系数为0.37； N —实际住院床位数，单位：张； 则GW=0.37×204×365÷1000=27.550（t/a） ②门诊医疗废物： 门诊医疗废物按每日每天每人次产生0.2kg计，平均每天新增就诊人数为101人次，年运营365天，则门诊医疗废物产生量为7.373t/a。 因此，本项目医疗废物总计产生量为34.923t/a。 3）污水处理站污泥及格栅渣 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目污水处理站污泥及格栅渣属于危险废物，应按危险废物处理和处置。 医院医疗废水经沉淀后有70%~80%的病菌、病毒和90%的蠕虫卵转移到污泥中，项目污水处理站产生的污泥和格栅渣属于国家危险废物（HW01:841-001-01），污泥及格栅渣产生量以医疗废水量的0.015%计，本项目医疗废水产生量为109.58m3/d（39998.34m3/a），则污泥及格栅渣（干）产生量为6.00t/a。 - 输液瓶 《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）明确规定了使用后输液瓶（袋）的分类管理要求：存在下列情形的输液瓶（袋），即使未被患者血液、体液和排泄物等污染，也不得纳入可回收生活垃圾管理。 A、在传染病区使用，或者用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），应当按照感染性医疗废物处理。 B、输液涉及使用细胞毒性药物（如肿瘤化疗药物等）的输液瓶（袋），应当按照药物性医疗废物处理。 C、输液涉及使用麻醉类药品、精神类药品、易制毒药品和放射性药品的输液瓶（袋），应当严格按照相关规定处理。 本项目传染病楼产生的输液瓶、业务综合楼产生的涉及上述类型的输液瓶都包含在医疗废物中，业务综合楼会产生不涉及以上情形的输液瓶（袋），空输液瓶产生量约为4.5t/a，委托广西纳尔环保科技有限公司处理。 （2）固废影响分析 1）生活垃圾 项目生活垃圾主要由就诊病人与住院病人产生。 采取的措施：将生活垃圾与医疗垃圾严格分开，生活垃圾必须单独实现袋装或桶装集中，不致形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵(即腐烂)的有机类垃圾，也会产生析出水，同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。这不仅直接损害了医院的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近的生活区，甚至对院区造成很大的影响。为此，医院应配备足够的垃圾桶并加强管理，对生活垃圾做到日产日清，交由环卫部门处理，保证院区范围内无腐烂垃圾堆放，对周围环境影响较小。 2）污泥及格栅渣 本项目在污水处理过程中，污水处理站会产生污泥及格栅渣，委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存，医院已于该公司签订处置协议，污泥及格栅渣每年清理一次，桂林高能时代环境服务有限公司使用全密闭罐式车辆运输，车辆具备防渗漏、防遗撒、气密性功能，桂林高能时代环境服务有限公司具有转运处置能力，项目污泥及格栅渣处置方式可行。 3）输液瓶 本项目产生的不涉及《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》中规定的可回收输液瓶，储存在一般固废暂存间，委托广西纳尔环保科技有限公司处理，医院已于该公司签订处置协议，广西纳尔环保科技有限公司经营范围包含医疗机构使用后未被污染的一次性医用输液瓶(袋)的回收、处置、利用和再生资源回收等相关内容，又根据自治区商务厅自治区卫生健康委关于公布第五批医疗机构可回收物中输液瓶（袋）回收企业名单的通知（桂商流通发〔2022〕7号）得知，广西纳尔环保科技有限公司在回收企业名单内，本项目输液瓶处置方式可行。永福县人民医院已建设一般固废暂存间，面积约20m2，一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求及处置，采取防风、防雨、防渗漏措施，防止雨水径流进入贮存、处置场内。根据建设单位提供的资料，目前一般固废暂存间还有空余面积满足本项目输液瓶暂存要求，本项目产生输液瓶量较少，依托可行。 4）医疗废物 本项目医疗废物包括固定病床的医疗废物和门诊医疗废物，包含各种化学药剂废液、废料废渣、脱脂棉、敷料、一次性医疗器械等。医疗垃圾处置措施：将医疗垃圾与一般生活垃圾分开分类收集，暂存于永福县人民医院原医疗废物暂存间，并定期交给有资质单位进行处置。对于医疗垃圾中的过期和报废药品应及时交由原生产厂家进行回收；医疗废物中菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，委托桂林高能时代环境服务有限公司进行处置。危险废物应按照国家有关规定申报登记，并且按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关标准等相关法规规定，及时分类收集，严禁将危险废物混入生活垃圾作为一般固废处理处置。 医疗垃圾处理要求：必须严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行。 a、按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗垃圾分开，对具传染性的有害废物与一般垃圾分类收集。然后根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。 b、按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中规定医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，根据本项目医疗垃圾的日产生量，设置适当医疗废物储存间，并树立明确的警示牌，危险废物暂存间设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施，在医疗废物回收机构回收之前暂存本项目产生的医疗废物，危险废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。医疗垃圾储存间派专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次，医院配备有专用垃圾车辆将医疗垃圾密闭运输，垃圾装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以避免垃圾产生二次污染。医疗垃圾暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，并严格按《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012)相关规定，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。 c、在病房、诊室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。产生的针头等锐器不应和其他废物混放，应毁形后稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 d、对医疗废物必须按照《医疗废物分类目录（2021年版）》(国卫医函〔2021〕238号)进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 e、应急处置措施：应急情况包括医疗废物处置过程中，对人员发生刺伤、擦伤等伤害以及在内部转运、集中贮存过程中因包装物损坏造成泄漏等情况。医疗废物管理计划中应对上述应急情况发生时相应的处理程序和措施进行规定。发生刺伤、擦伤时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录，并根据伤口危害程度确定是否实施跟踪监测以及时间。 f、本项目各类危险废物分类暂存于永福县人民医院已设置的危废暂存间内，定期委托有相应资质的单位定期清运处置。 根据现场踏勘并结合《永福县人民医院整体迁建工程竣工环境保护验收监测报告的批复》（市环验〔2016〕32号）及《永福县人民医院专病综合楼建设项目环境影响报告表的批复》（永环审表字〔2022〕9号）、全国排污许可证管理信息平台的排污许可内容，永福县人民医院已建设有危废暂存间，面积约20m2，危废暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等防渗要求，根据建设单位提供的资料，目前危废暂存间还有空余面积满足本项目的医疗废物暂存要求，目前永福县人民医院产生的医疗废物暂存于危废暂存间，定期交由桂林高能时代环境服务有限公司收集处置，已签订处置协议（附件6），本项目产生医疗废物量较少，依托可行。 综上，在采取上述预防措施后，本项目所产生的生活垃圾和医疗垃圾均得到了合理有效地处理和处置，其产生的固体废弃物基本不会对周围环境造成二次污染。 固废产生情况及固废性质判断见下表： 表4-10项目固体废物排放一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式及去向; 废物性质; 形态. 1; 生活垃圾; 78.147; 统一收集，委托环卫部门处置; 一般工业固体废物; 固态. 2; 医疗废物; 34.923; 委托桂林高能时代环境服务有限公司处置; 危险废物; 固态/液体. 3; 污水处理站污泥及格栅渣; 6.00; 委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存; 危险废物; 固态. 4; 输液瓶; 4.5; 委托广西纳尔环保科技有限公司处理; 一般工业固体废物; 固态. 医疗机构排污单位的危险废物主要包括医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥及格栅渣，医疗废物的常见组分和名称参照《医疗废物分类目录》。医疗机构具体的危险废物种类和处理方式见表4-11。 表4-11医疗机构排污单位危险废物种类和处理方式表 危险废物种类; 危险废物名称; 处理措施; 处理方式. HW01医疗废物; 感染性废物(831-001-01)、损伤性废物(831-002-01)、病理性废物(831-003-01)、化学性废物(831-004-01)、药物性废物(831-005-01); 分类收集包装，进入危废暂存间; 委托桂林高能时代环境服务有限公司处置. HW03废药物、药品; 失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品(900-002-03); 分类收集包装，进入危废暂存间. 污水处理站污泥及格栅渣; 污水处理站污泥及格栅渣; 消毒; 委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存. - 土壤、地下水 1）环境影响因素识别 本项目土壤、地下水可能影响途径为废水泄漏下渗。 ①本项目传染性废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼综合废水一起排入综合污水处理站处理后，排入永福县益源污水处理厂处理；住院病人食堂废水依托原有项目隔油池+化粪池处理后，排入永福县益源污水处理厂，废水收集均配套考虑防渗、防漏措施，防止污水下渗污染土壤及地下水。 ②本项目产生的固体废物、医疗废物，原辅料中的医用酒精（75%乙醇）、免洗消毒液（75%乙醇）、污水处理的消毒剂（消佳净），在贮存、转移过程若管理不当，可能发生泄漏可能进入外环境，在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起土壤污染。 2）污染防治措施 （1）项目用地范围内地面均采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 （2）医疗废物暂存间依托原有，地面已做好防渗、防泄漏、防雨淋措施，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行。 （3）分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为一般防渗区、重点防渗区。一般防渗区指裸露地面的生产功能单元，污染地下水、土壤环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。重点防渗区位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水、土壤环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域。具体分区及防渗要求见表4-12。 表4-12 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 防渗分区; 污染物; 备注. 重点防渗区; 传染病预处理设施、医疗废物暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 综合污水处理站、一般固废暂存间、原辅料存放专用库房; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 6、生态 项目充分利用原院区绿化，使项目区环境进一步绿化美化、达到净化空气、隔尘降噪以及固化土壤等城市生态服务功能。故本项目建设对区域生态环境影响不大。 7、营运期对洛清江的影响分析 经现场勘查，项目东侧39m处为洛清江，为确保项目运营期各污染物不会对河流水质造成污染，环评要求建设单位采取以下措施： （1）项目运营期传染性废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼综合废水一起排入综合污水处理站处理，废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入永福县益源污水处理厂处理；食堂废水依托原有项目隔油池+化粪池处理后，排入永福县益源污水处理厂； （2）生产期间产生的固废及生活垃圾合理处置，禁止乱丢乱弃； （3）项目隔油池、化粪池、危险废物暂存间、传染病预处理设施、综合污水处理站已做好防渗要求，以防止废水泄漏造成地下水污染进而污染洛清江。 （4）医院已建设容积为95m3应急池，满足医院医疗废水事故状态下的收集，所以事故状态下不会发生医疗废水进入洛清江事件。 经采取以上措施，项目运营期对洛清江基本无影响。 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第7.2.3条规定，按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，给出危险单元划分结果及单元内危险物质的最大存在量，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。 按附录B识别出危险物质，明确危险物质的分布。根据导则附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目使用消佳净进行消毒，其主要成分为12%次氯酸钠；库房暂存的医用酒精、免洗消毒液主要成分为75%乙醇，原有项目的备用柴油发电机旁储存少量柴油，属矿物油类。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量及表B.1注：以上临界量数据来源于《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，如标准数据更新，应使用有效版本。”得知次氯酸钠临界量5t，乙醇临界量500t。环境风险评价以整个医院的风险物质进行核算，全院存在的环境风险物质主要为次氯酸钠、乙醇、柴油，最大存储量分别为0.432t、4.9t、1.3t，因此本项目Q=0.432/5+4.9/500+1.3/2500=0.1<1，则本院风险潜势为I，风险进行简单分析。 8.1环境风险识别 本项目主要环境风险为污水处理站、医疗废物暂存间、风险物质渗漏对地下水、地表水环境产生的影响。 8.2环境风险分析、防范措施及应急要求 项目废水主要为住院病房医疗污水、门诊废水、保洁废水、洗衣房废水、职工生活污水等，本项目医疗废水和生活污水没有分流，因此运营期产生的污水全部按照医疗废水处理。本项目传染性废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼综合废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理，废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入永福县益源污水处理厂处理，项目废水处理过程中的事故因素主要为收集管道损坏、池体渗漏、设备事故，导致废水泄漏影响到周边地表水和地下水环境。污水中含有悬浮固体、BOD5、COD、病原体等，如果污水外排，可能产生严重的污染事故，特别是卫生指标不符合要求，可能造成疾病的传播和蔓延。通过对所选用的污水处理工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理站非正常运行状况可能发生的原污水排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面： ①污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水； ②污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水漫溢； ③污水处理站由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入城区污水管网，造成事故污染； ④医疗垃圾发生泄漏。 ⑤风险物质（主要是消佳净、医用酒精、免洗消毒液、柴油）发生泄漏。 风险控制措施 ①污水处理系统 由于污水水量水质发生不可预见的变化，导致处理系统崩溃，出水水质急剧恶化，由于处理设施损坏而影响出水水质，污水处理系统出现非正常情况而影响出水水质的可能性是存在的。必须在日常运行中加强维护管理，以减少此类事故的发生，若因为污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损造成废水外溢，立即启动应急池，使废水进入应急池，防止进入外环境。 ②机械故障和停电造成的影响 污水处理站一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理站的正常运行，所以在污水处理设施处于事故状态时，必须及时抢修污水处理设施，使污水处理装置以最快的速度恢复工作。在发现污水管网破损而出现泄漏时，要及时抢修，防止含菌废水渗入地下而污染地下水。污水处理站应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。同时，要做好污水处理设施设备的日常保养工作和定期维护计划，确保水处理设施的正常运行。 ③发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： I.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； II.组织有关人员尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； III.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响； IV.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； V.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 VI.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。 VII.医疗废物暂存间应设置标牌并采取防渗措施。 ④风险物质（主要是消佳净、医用酒精、免洗消毒液、柴油）发生泄漏应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： 消佳净小量泄漏用立即采用沙土吸附，大量泄漏构筑围堤收容，再用硫酸亚铁或硫代硫酸钠溶液中和后用清水冲洗；柴油泄漏用立即采用沙土吸附，用堵漏工具（如木塞、密封胶带）临时封堵，严禁一切火源；医用酒精和免洗消毒液小量泄漏采用清水稀释，大量泄漏围堤收容后用防爆泵转移，同时加强环境通风降低蒸气浓度，加强管理，储备足够的物资。 其他风险： 氧气是一种活泼的助燃气体，是强氧化剂。增加氧气的纯度和压力会使氧化反应明显加剧。金属的燃点随氧气压力的增高而降低。本项目不单独设置制氧机，由永福县人民医院制氧机供给，应按照消防部门及应急管理部门的要求制定严格的安全操作管理规定，远离明火，控制相应室内的温度，并将制氧机发生火灾爆炸的机会降至最低，在严控管理、严守操作规程条件下，制氧机发生爆炸、火灾及大面积破裂的机率会很小。 8.3分析结论 本项目建成投产后，建设单位在日常的生产过程中做好环保设施的维护工作，保证设施正常工作，杜绝事故发生，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定有效应急预案，在采取提出的环境风险防范措施，并制定有效应急预案的基础上，本项目风险值处于可接受水平。 9、项目环保投资 本项目总投资1485.00万元，其中环保投资共25.00万元，占总投资的1.7%。环保投资估算详见表4-13。 表4-13项目环保投资估算一览表 环 境 污 染 防 治 项 目; 环保投资 （万元）. 项目废水; 传染病预处理设施（处理规模20m3/d）; 15. 原医院污水处理站（处理规模480m3/d）、化粪池、隔油池、应急池（95m3）; 依托原有. 生活垃圾、医疗废物、污泥及格栅渣、输液瓶; 垃圾桶若干；危险废物暂存间（20m2）；一般固废暂存间（20m2）、地面硬化、防渗; 4（危废暂存间依托原有）. 废气; 采取密闭措施、排风扇、定期消毒; 3. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、禁止鸣笛; 3. 总 计; 25. 10、环保“三同时”验收 建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设项目三同时验收一览表见下表4-14。 表4-14建设项目三同时验收一览表 项 目; 污染物; 环保设施名称及治理措施; 验收要求. 废气; 药物及试剂气味; 加强通风; 对周围环境影响较小. 危险废物暂存间恶臭; 定期进行消毒和清洁处理、及时清运; 对周围环境影响较小. 污水处理站恶臭; 采用一体化设备，采用地埋式设计，全部设备为密闭结构，同时采用消佳净对地面进行消毒; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中的标准限值. 生活垃圾收集点恶臭; 设置垃圾桶，对垃圾日清日运，派专人进行清扫，定期消毒，加强日常管理; 对周围环境影响较小. 带菌废气; 对病房、科室等定期的消毒处理，设置通风排气设施，能有效减少空气中病菌含量; 对周围环境影响较小. 汽车尾气; 停车场为地面停车位，周围有绿化，停车位较分散，启动时间较短，加强通风; 对周围环境影响较小. 油烟废气; 去除率不低于85%油烟净化器过滤后，经屋顶高空排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）. 废水; 项目医疗废水; 本项目传染性废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理后排入永福县益源污水处理厂处理; 综合污水站废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准. 食堂废水; 食堂废水依托原有项目隔油池+化粪池处理后，排入永福县益源污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准. 噪声; 设备噪声、人群活动的噪声; 合理进行平面布局；基础减振、加强保养、安装消声器。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后运至附近垃圾转运点，由环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 输液瓶; 委托广西纳尔环保科技有限公司处理. 医疗废物; 分类收集，暂存于危险废物暂存间，委托桂林高能时代环境服务有限公司进行处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. 污水处理设施污泥及格栅渣; 委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 采用一体化设备，采用地埋式设计，全部设备为密闭结构，同时采用消佳净对地面进行消毒 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 危险废物暂存间和生活垃圾暂存装置产生的恶臭 | H2S、NH3 | 定期进行消毒和清洁处理、及时清运，加强日常管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 药物及试剂气味 | 异味 | 加强通风 | 对环境影响较小 |
|  | 带菌废气 | 病菌，异味 | 定期消毒，加强通风 |  |
|  | 停车场 | HC、CO 、NOX | 停车场为地面停车位，周围有绿化，停车位较分散，启动时间较短，加强通风 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 去除率不低于85%油烟净化器过滤后，经屋顶高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001综合污水处理站排放口 | 综合废水 | 本项目传染性废水经传染病预处理设施（加氯消毒+脱氯工艺）处理后与业务综合楼废水一起排入综合污水处理站“格栅池→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→二沉池→消毒池→脱氯池→排放工艺”处理后排入永福县益源污水处理厂处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 |
|  | DW002食堂废水排放口 | 食堂废水 | 食堂废水依托原有项目隔油池+化粪池处理后，排入永福县益源污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 进行基础减震、合理进行平面布局、利用绿化降低噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门清运处置；医疗废物委托桂林高能时代环境服务有限公司进行处置；污泥及格栅渣委托桂林高能时代环境服务有限公司清理并直接运走处置，不在医院暂存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；输液瓶委托广西纳尔环保科技有限公司处理，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①项目污水管道根据设计要求采用严格的防渗、防漏措施。 ②传染病预处理设施做好防渗、防泄漏、防雨淋措施。 ③分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为重点防渗区、一般防渗区。做好重点防渗区、一般防渗区的防渗、防漏工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 详见前文8、环境风险分析章节 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照环保“三同时”制度要求，对环保设施验收通过后，项目方可投产；加强环境保护工作，建立健全的环保制度；将环保工作纳入日常生产经营活动中。 |  |  |  |

六、结论

本项目在采取相应的污染治理措施后，可做到达标排放，不会改变评价区域环境功能区划的要求；在采取风险防范措施和制定应急预案后，项目的环境风险控制在可接受的范围内；建立严格的环境管理和监控系统，可有效保护环境和监控污染事故的发生。 因此，本次评价认为在严格落实本报告提出的各项环保措施、切实执行环保“三同时”制度、保证污染物达标排放、加强环境管理的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 68503.2 | 68503.2 | 65393.4 | 41189.70 | 876 | 174210.30 | +105707.10 |
|  | COD（t/a） | 4.581 | 4.581 | 3.924 | 2.680 | 0.053 | 11.132 | +6.551 |
|  | BOD（t/a） | 3.248 | 3.248 | 2.943 | 1.961 | 0.039 | 8.112 | +4.864 |
|  | SS（t/a） | 0.962 | 0.962 | 0.785 | 0.548 | 0.011 | 2.284 | +1.322 |
|  | NH3-N（t/a） | 1.060 | 1.060 | 0.981 | 0.648 | 0.013 | 2.675 | +1.615 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 267 | 267 | 46 | 78.147 | 0 | 391.147 | +124.147 |
|  | 输液瓶（t/a） | 10.2 | 10.2 | 4.6 | 4.5 | 0 | 19.3 | +9.1 |
| 危险废物 | 医疗废物（t/a） | 48 | 48 | 71.15 | 34.923 | 0 | 154.073 | +106.073 |
|  | 污泥及格栅渣（t/a） | 4.16 | 4.16 | 2.48 | 6.00 | 0 | 12.64 | +8.48 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①