
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)No.4标段第一期花弄隧道拌合站及工人生活区

建设单位（盖章）：中国建筑一局（集团）有限公司

编制日期：      2025年12月      

中华人民共和国生态环境部制

目录

1

一、建设项目基本情况

6

二、建设项目工程分析

16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

23

四、主要环境影响和保护措施

51

五、环境保护措施监督检查清单

53

六、结论



附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面示意图
附图3 项目周边敏感点分布图

附图4 环境质量现状监测布点图
附图5 项目所在地环境管控单元图
附件：

附件1 委托书

附件2 项目备案证明

附件3 营业执照
附件4 临时用地证明

附件5 监测报告

附件6 《从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）环境影响报告书》的批复（桂 环审〔2022〕200号）
附件7广西“生态云”平台建设项目智能研判报告

附件8专家评分表

[image: image1.png]2R L E A

& B B L4 e N YA

AT A R

£ed

TG BB LA

1€d~82d

G 1 A B 3 2L

91d

T [l A 5L B e B G B H M

LTd~€1d

1440 b 78 TR N

6d *8d

SMBRHEUWEA

€1d *9d *Sd

L4003 e - 1 e A E 4

6d

S YR

8d ‘Id

LY HUCEA WM BT IEYN

WHRG

WRES

&

ORI A H






	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	项目地块航拍
	工程师现场照片

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	项目北面
	项目南面

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	项目西面
	项目东面


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)No.4标段第一期花弄隧道拌合站及工人生活区

	项目代码
	2510-450326-04-01-959757

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	广西壮族自治区桂林市永福县永安乡龙光屯

	地理坐标
	109度43分18秒,24度57分17秒

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	桂林市永福县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	35.4

	环保投资占比（%）
	35.4
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是： 2024年8月开工建设，10月建成，暂未收到处罚通知。            
	用地（用海）

面积（m2）
	5813

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》“表1专项评价设置原则表”，项目专项评价设置情况说明如下：

大气：项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物，无需设置大气专项评价；

地表水：项目不涉及工业废水直接排放的情况，无需设置地表水专项评价；

环境风险：本项目不涉及有毒有害危险物质储存，无需设置环境风险专项评价；

生态：项目为工业生产，不涉及对周围生态环境的影响，无需设置生态专项评价；

海洋：项目建设不涉及海洋，无需设置海洋专项评价。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策相符性

本项目为隧道临时拌合站建设项目，建设内容主要包括：1 座拌合站，配套建设生活、供水供电、环保等设施。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订），拌合站属于C3021水泥制品制造行业，根据《产业结构调整目录》（2024年本）中规定，本项目不属于限制、淘汰或禁止类别，属于允许类。

根据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅料耗用情况，项目采取的生产工艺和使用的生产设备均不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家现行产业政策。

选址合理性分析

项目东面紧邻村道，交通便利。项目用地现状为荒地，项目周边500m范围内不涉及自然保护区、生态保护区和文物保护单位等环境敏感区，评价区域没有发现珍稀动物分布，项目选址无明显环境制约因素，在落实环评各项环保措施后，项目各污染物对周围环境影响较小。项目选址合理。

“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性分析
根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办发[2016]152号）第七条在以下区域内划定生态保护红线：(一)重点生态功能区，包括重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等各类陆域和海域重点生态功能区，以及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区和水土流失重点预防区等禁止或限制开发区域；(二)生态环境敏感区和脆弱区，包括水土流失、石漠化各类陆域敏感区和脆弱区，海岸及自然岸线、红树林、珊瑚礁、海草床等海域敏感区和脆弱区；(三)其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和极小种群生境等。

本项目不涉及上述重要生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。本项目选址及建设内容均位于用地红线范围内，用地性质与项目用途一致，已取得相关规划审批文件，见附件4，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。

（2）环境质量底线符合性分析

根据《2024年桂林市生态环境状况公报》显示，项目区域内环境空气、地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求，项目所在区域属于环境质量达标区，符合环境质量底线要求。本项目污染物经过采取相应的治理措施后，对周边环境影响不大，不会改变各环境要素的环境质量现状级别/类别。
（3）资源利用上线符合性分析
本项目进行水泥混凝土生产，使用的主要原料为水泥、碎石、等，不属于国家禁止开发利用的资源；项目用地已取得永福县自然资源局许可，不涉及土地资源上线。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目生产用水全部沉淀后回用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥。故项目未涉及土地资源、水资源利用上线。

（4）环境准入清单符合性分析

根据广西“生态云”平台建设项目智能研判报告，项目位于一般管控单元（详见附图5），根据《桂林市生态环境局关于印发实施桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（市环规范〔2024〕3号）的要求，本项目符合该管控单元的相关要求，见下表1-1。
表1-1 项目与永福县重点管控单元生态环境准入及管控要求符合性分析表
环境管控单元名称
生态环境准入及管控要求
本项目情况
符合性
永福县一般管控单元
空间布局约束
1．实行最严格的永久基本农田保护，严禁永久基本农田转为林地、园地等其他农用地和农业设施建设用地，严控建设占用永久基本农田，
项目位于桂林市永福县永安乡龙光屯，项目污染物达标排放，环境风险不大。
符合
2．永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
项目场址不涉及生态敏感区、自然保护区、水源保护区等敏感区域。
符合
3．在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目;已经建成的，应当限期关闭拆除。
项目选址位于永福县永安乡龙光屯，不涉及居住区、农田耕地、交通干线以及重污染与轻污染区
符合
4．禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
本项目无该类污染物排放
符合
综上，本项目符合《桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》要求。

与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

  《中华人民共和国大气污染防治法》指出：“贮存煤炭、煤矸

石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。”本项目进场的粉煤灰、减水剂、水泥均采用罐装封闭暂存，碎石暂存于封闭储料仓（仅留出入口）内。料仓内拟装有喷淋降尘系统，同时在车辆出入口加装喷雾除尘装置。因此，项目物料存储符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。

平面布局合理性分析

项目功能分区清晰、布置协调。项目地块北面由西向东依次为料仓棚、停车区、生活区；地块西部为筒仓、搅拌楼和三级沉淀池，上料仓位于搅拌楼北部。厂区出入口设置在场地南侧靠近现有道路，便于对外运输，化粪池分别位于生活区内场地的西侧和南侧。 

项目所在区域常年主导风向为东风，生活区设于常年主导风向侧风向，可减少生产废气对生活区的影响。项目总平面布置功能分区明确，地形地貌利用合理，生产流程顺畅，物流便捷，动力设施居中，路线短、损耗小，总平面布局合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

从江—融安—荔浦公路（融安经永福至阳朔段）主线总体走向由西向东，起点位于柳州市融安县浮石镇，与融安至从江公路一期工程（融安至安太段）衔接，沿线经过柳州市融安县（浮石镇、大坡乡、泗顶镇）、桂林市永福县（三皇镇、永安乡、广福乡、罗锦镇、堡里镇）、桂林市临桂区（南边山镇、六塘镇），终点位于临桂区六塘镇峦山底村东侧，改造六塘互通为枢纽兼落地互通与G65包茂高速衔接。主线全长约111.517km，采用双向四车道高速公路标准。2022年6月20日，广西壮族自治区生态环境厅办公室对《从江—融安—荔浦公路（融安经永福至阳朔段）环境影响报告书》进行了批复，批文号桂环审〔2022〕200号。

本项目为从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)No.4标段第一期花弄隧道拌合站及工人生活区，建设内容为：1座拌合站生产线及办公生活区（2层钢架结构），配套建设道路、供水供电、环保设施等。项目建设有1条混凝土JS750型生产线。建成后年生产总砼方作业量6000立方米，仅自用于从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)No.4标，不对外出售。该项目为临时工程，服务期限预计2年，待相关工程结束后，建设单位将按照政府相关部门要求进行搬迁或拆除，不作为永久性设施，并对临时拌合站场地进行植被恢复工作。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订），项目生产的喷射混凝土、属于“C3021 水泥制品制造”行业。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关文件的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，需编制环境影响评价报告表。

为此，中国建筑一局（集团）有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我公司接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，编制完成本项目环境影响报告表。
2、项目建设内容
本项目位于桂林市永福县永安乡龙光屯，设有1条混凝土JS750型生产线，预估总砼方作业量6000m3。项目于2024年8月开工，2024年10月竣工，拱架和钢筋加工工已纳入公路主体工程评价，不纳入本次评价内容，项目具体建设内容详见下表2-1。
表2-1 项目主要建设内容一览表

工程组成

建设内容

工程内容及规模

主体工程

搅拌区
占地面积约796m2，设有1条混凝土JS750型生产线，生产线由一台搅拌机配套输送机、空压机、上料及下料皮带组成，设备均露天放置，预估总砼方作业量6000m³
辅助工程

卫生间

占地面积40m2。
洗车场

占地面积50m2，用于清洗搅拌车
蓄水池

蓄水池占地面积为15m2，容积为30m3，用于储存项目搅拌用水
生活区

位于场地东面，2层钢架结构，设有宿舍、食堂、卫生间、

洗澡间等，供本项目员工及高速公路施工人员生活使用。

办公区

供项目员工和高速路施工人员办公使用。
储运工程

砂石料堆场

占地面积172m2，堆场为钢架厂房，四面围挡加盖顶棚，仅留进出口。
公用工程

供水系统

来自项目自打井的井水
排水系统

初期雨水和生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。

供电系统

当地电网供电。

环保工程
废气治理
投料粉尘

投料口洒水降尘后以无组织形式排放
搅拌粉尘
搅拌机置于封闭搅拌楼内；搅拌粉尘经脉冲袋式除尘器处

理后通过20m高排气筒（DA001）排放。

筒仓粉尘
仓顶设集中式脉冲袋式除尘器
料仓棚粉尘
料仓棚采用彩钢棚封闭式结构，料仓顶部设全覆盖式喷淋系统除尘，皮带输送机进行封闭处理。

运输扬尘
地面硬化、洒水降尘、绿化、车辆遮盖篷布
废水治理

清洗废水
搅拌机及搅拌车清洗废水经三级沉淀池（容积15m3）沉淀后回用于生产
生活污水

生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥

噪声防治

选用低噪音设备、减振措施等。

固体废物处置
项目一般固体废物主要为沉淀池沉渣，定期清掏回用于生产，不另设地点暂存；设危废暂存间。 
3、项目产品方案

项目主要产品方案见表2-2所示。
表2-2项目产品方案一览表
生产线名称

产品名称

生产规模
规格

用途

1#混凝土生产线
商品混凝土

0.6万m3/a
JS750型
合计
0.6万m3/a
/

/

4、主要原辅材料

（1）本项目主要原辅料及用量见表2-3。

表2-3 项目原辅材料一览表
序号
原/辅料名称
使用量（t）
储存位置
备注
1
机制砂
5500

料仓
外购
2
水泥
4000
水泥筒仓
外购
3

碎石
6000

罐装
外购

4

粉煤灰
400
罐装
外购
5

减水剂

40
罐装

外购

6
速凝剂
90
罐装

外购

7
二氧化碳
0.2
10kg气瓶

外购

8

水
1250
/
地下水

9

电

25万 kW·h

/

市政供电

（2）项目主要原辅料理化性质见表2-4。

表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表

物料名称

理化性质

砂石

来源于采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是混凝土的主要骨料。采购后直接运进砂石料堆场。

水泥

水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥是硅酸盐系列水泥，硅酸盐水泥的主要化学成分为氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。
矿粉

是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材。通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。
粉煤灰

是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。

减水剂
主要成分是聚羧酸减水剂，是我国目前使用最广、用量最大的主要外加剂品种。在混凝土配料中加入适当比例的减水剂，可以在一定时间内显著提高混凝土的流动性，增大塌落度。这一特性使混凝土便于泵送，实现了浇筑的机械化作业；此外，还提高了混凝土的和易性和耐久性，减轻了搅拌强度；同时使混凝土的抗渗性、抗裂性、与钢筋的结合力、抗冻性等都有明显的提高。
速凝剂
速凝剂是使水泥混凝土快速凝结硬化的外加剂，在混凝土喷射时使用。速凝剂大致可分为两类：一类是由铝酸盐和碳酸盐为主，再复合其它无机盐类组成；另一类则是以硅酸钠为主要成分，再与其它无机盐类复合而成。
5、主要设备

项目主要设备详见表2-5。
表2-5 项目主要设备一览表

序号

设备名称

数量

单位

型号

备注

1
双卧轴搅拌机

1
台
/

/

2
中央控制室

1
套
/

/

3
筒仓

2

个

50T

4
螺旋输送机
1
台
/

/
5
空压机
1
台
/
/
6
称重传感器
1
套

/

/
7
气缸与电磁阀
1
套
/
/
8
上料皮带

1
套

/
/
9
下料皮带

1

套

/

/
10
水泵
1
台
/
/
11
搅拌车
2
辆
/

/
12

配电系统
1
台
630kW

共用隧道洞口临电
13

备用电源
1
台
250kW

/
14

机修工具
1
套
/

/
15
集气罩
1
套
/

搅拌机上方安装一套风量 3000m3/h

16

油烟机

1

台

/

处理效率大于等于 75%

17
化粪池

2

座

/

一个容积40m3
18
洗车装置

1

套

/

/
29
砂石分离机

1

台

/

/
6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员20人，均在场内食宿。每年工作300天，昼间生产，每天工作12小时。

7、公用工程
（1）给水

项目用水主要采用自打井的井水。项目运营期用水主要为生产用水（喷射混凝土生产用水、搅拌机清洗用水、地面冲洗用水、运输车辆清洗用水）、降尘用水和生活用水。项目运营期用、排水情况见表 2-6 及水平衡图。
表 2-6 项目用水情况一览表
类型

规模

用水定额

日用水量(m3/d)

损耗量(m3/d)

废水量(m3/d)

备注

总用水

新鲜水

回用水

生产用水

喷射混凝土生产用水

2042m3/a

0.15m3
/m3混凝土

1.02

1.02

0

1.02

0

进入产品

搅拌机清洗用水

1次/d

1m3/台

1

1

0

0.2

0.8

经三级沉淀池处理后回用于运输车辆、地面清洗

运输车辆清洗用水

2辆·次/d

1m3/

辆·次

2

0.2

1.8

0.4

1.6

地面冲洗用水
3次/d
500m2
2L/m2
·次
3
0
3.0
0.6
2.4

料仓棚及厂区

降尘用水

1000m2
1L/m2·d

1

1

0

0

0

全部蒸发损耗

生活用水

20 人/d

0.15m3
/人/d

3

3

0

0.6

2.4

经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥。
合计

11.02
6.22
4.8

2.82
7.2
/
（2）排水

项目搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、地面冲洗废水等生产废水收集至三级沉淀池沉淀后循环用于混凝土运输车辆、地面清洗。生活污水经化粪池处理（其中食堂废水经隔油预处理再排至化粪池）达到《农田灌溉水质标准》

（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥。拌合站初期雨水收集至三级沉淀池沉淀后用于运输车辆、地面清洗；生活区雨水经雨水沟收集汇至高速公路雨水沟、沉淀池处理后用于洒水降尘。
项目水平衡见下图。
图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d
[image: image8.png]K

6.26

1.06

FrEE.02
o

BpERIK
. }EﬁO.Z
= 08
BRI
. ’}EﬁOA \
il
EREEEEK e
a|Fa1.8 it
AFFE0

L (BEKR
IKEPRIHFAL R
BHEALESH)

[ED GRS




（3）供电
项目用电与隧道洞口共用。场地内设置630kVA变压器一台，满足场站生产用电及生活用电。同时配备1台250kW的备用发电机，确保拌合站正常用电需求。
8、总平面布置

本项目位于广西桂林市永福县永安乡龙光屯，总建筑面积为796平方米，厂房根据生产需求建设有拌合站、筒仓、三级沉淀池、办公室、停车场等。项目总体布局合理，功能分区明确，根据生产工艺设计，满足工艺流程的要求。项目设备布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节 

本项目施工期主要涉及厂房建设、设备安装及配套设施铺设等工程，项目建设施工过程的基本程序为：土方开挖、基础工程、主体工程施工、给排水、电气安装、装饰施工、设备安装，使用的施工设备包括挖掘机、推土机、搅拌机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。项目建设工艺流程及污染物排放节点详见图2-2。

[image: image9.png]Y ik, A%
HMTH —— BWIE > p@TR Yo%, BEEH

TRk




图 2-2 施工期生产工艺流程图
根据现场勘查及企业提供资料，项目施工期已全部完成，目前厂区各项建构筑物、生产设备及环保设施均已建成并投入（或待投入）运营，施工阶段产生的扬尘、噪声、建筑垃圾等环境影响已随施工结束终止，且施工期污染已按相关要求妥善处置，无遗留环境问题。

2、运营期工艺流程及产污环节
（1）喷射混凝土生产工艺流程及产污环节

本项目工艺流程及产污环节见图2-3所示。[image: image10.jpg]2
.-o";

KKH,

® A !
L] A L) Rn"?ilﬂ
-mn&u#ﬁ?;néu# nym 1 o
A v H =
T ﬁ% mEETE -8 G
mn-- m
- e
et e = el
P Y L
e e - e i
it " Y '
® " A
v H .
e : b
l e e i L M it et
T EMEW .
nnn’#?‘i: -'l:t LSRR, ﬁﬁ’\S-"‘g%
; ERETM .
2om£;n“( ﬁ'i
T8 2 b 18 2 ALUHEE
3= 1 Tl 26




图2-3 喷塑混凝土生产工艺流程及产污环节图
工艺说明：

①储料

本项目生产喷浆混凝土的原材料主要为砂、石、水泥、外加剂等，其中砂、

石原料均为外购合格物料，厂区内不涉及砂、石清洗等工序，外购原料均可直接进行喷射混凝土生产。本项目设置2个水泥筒仓（50t），使用专用的罐车将外购的成品水泥运输至厂区，通过泵将水泥负压抽入筒仓，投料口洒水降尘后以无组织形式排放，该过程将产生粉尘和噪声。

外加剂为高效减水剂，使用专用液体罐车通过泵抽入外加剂桶备用。砂石由货车运输至厂区，根据骨料粒径分类暂存在储料仓备用。储料仓为全封闭彩钢棚结构，仅留物料出入口。砂料装卸将产生粉尘和噪声。

②进料
按配比重量称好的骨料由配料机输送到搅拌机内；水泥、粉煤灰、矿粉等在筒仓内经螺旋输送机、计量后送至搅拌机；项目生产线设置有外加剂储存罐，根据配方通过计量后注入搅拌机；水由水泵抽入供给。

③搅拌、运输

各类原料均投放完成后，开启搅拌机，进行强制搅拌。项目搅拌机设置在全封闭的搅拌楼内，搅拌完成后由出料口经重力作用直接下卸到搅拌罐车内，直接出厂送各施工场地使用。

搅拌机每次（每天）搅拌完成后用清水进行内部冲洗，其废水经三级沉淀池沉淀处理。
本项目运营期产污环节详见下表。

表2-7 运营期产污环节一览表
产污类型
污染项目

污染工序

主要污染因子
处理措施、去向

废气
料棚仓粉尘
原料堆放及装卸

颗粒物

料仓棚内设全覆盖喷淋系统除尘后以无组织排放
筒仓呼吸粉尘

粉料注料过程 
颗粒物
仓顶设集中式脉冲袋式除尘器处理后以无组织形式排放
搅拌粉尘

物料混合搅拌

颗粒物

粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过20m排气筒（DA001）排放
食堂

员工生活
油烟
油烟净化器处理后引至屋顶排放

车辆运输扬尘

车辆运输

颗粒物

厂区及道路硬化、定期洒水降尘，运输车辆遮盖篷布，厂区周围加强绿化

废水
清洗废水
设备清洗
SS

经三级沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘

生活污水
职工生活

COD、

NH3-N等
化粪池处理后（食堂废水经隔油预处理）达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥。
噪声
生产噪声

生产设备等

等效声级dB（A）

选取低噪声设备、合理布局、基础减振、隔声、消声等措施

固废
沉淀池沉渣

搅拌机及搅拌车清洗产生的清洗废水

沉渣

定期清掏回用于生产

脉冲袋式除尘器收集的
粉尘除尘器 
粉尘 
回用于生产
污泥

化粪池

污泥

用作农肥
生活垃圾

职工生活
生活垃圾
清运至附近垃圾收集点由专人处置

废机油

设备维修

废机油

收集存储于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处理

废含油抹布
设备维修

废含油抹布



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。项目已建成，施工过程中严格落实了扬尘管控、噪声防治、废水处理等环保措施，未对周边生态及居民生活造成不良影响。建成后，各项环保设施运行正常，无环境问题遗留。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）项目所在区域环境空气质量现状

本项目位于广西壮族自治区桂林市永福县永安乡龙光屯，根据《2024年桂林市生态环境状况公报》，桂林市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧（8小时）值，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，桂林市为环境空气质量达标区。项目位于桂林市永福县永安乡龙光屯，其所在区域环境空气质量达标。桂林市基本污染物具体浓度值详见表3-1。

表3-1 2024年桂林市环境空气质量现状评价一览表

污染物

评价指标

浓度值

（μg/m3，

CO为mg/m3）

标准值

（μg/m3，

CO为mg/m3）
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均
10
60
16.67
达标

NO2
年平均

14
40
35.00
达标

PM10
年平均

36
70
51.43
达标

CO
24小时平均
1.0
4
25.00
达标

O3（8h）
日最大8小时平均
123
160
76.88
达标

PM2.5
年平均

28
35
80.00
达标

由上表可知，项目所在区域永福县环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。项目所在区域属于环境空气质量达标区。

（2）特征污染物环境质量现状
本项目特征污染物为颗粒物，监测期间项目正常运行。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评〔2020〕33 号），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本次评价对特征污染物总悬浮颗粒物（TSP）进行补充监测。监测情况如下：
①监测布点及监测因子
目特征因子为颗粒物，本项目委托广西中陆检测技术有限公司开展现状监测，监测时间为2025年8月4日至8月6日，监测期间项目未投产运行，永福县夏季主导风向为南风或东南风，本次评价设置情况如下表3-2所示。

表3-2 环境空气质量现状监测布点
编号

监测点名称

监测点坐标

监测因子

Q1 

岩口屯
E109.7248°

N 24.9552°

总悬浮颗粒物

②监测时间和频率

监测时间：TSP监测时间为2025年8月4日至2025年8月6日。

监测频率：TSP连续监测3天，每天采样一次，每次采样24h。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T1 94-2017)、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单要求的方法进行。

④评价标准

TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准限值：300μg/m3。

⑤评价方法

采用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下：

[image: image11.png]P=C/ Cu
R P—— H5 R IR B
Ci—— FIS RIS, me/m’s
Co—— FEGHAIF bR, mg/m’.




式中：Pi—— 某污染物的单项质量指数；

Ci —— 某污染物的实测浓度，mg/m3；

C0i —— 某污染物的评价标准，mg/m3。

⑥监测结果与评价

监测及评价结果见表3-3。

表3-3 监测结果

监测点位

监测因子

检测频次及检测结果
标准限值
2025.08.04
2025.08.05
2025.08.06
Q1岩口屯

总悬浮颗粒物（μg/m3）

300
备注：参考《环境空气质量标准》 GB 3095-2012 表2 中 24 小时平均二级标准限值。
由表3-3可知，项目所在地总悬浮颗粒物浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

2、地表水环境质量现状
本项目位于永福县永安乡龙光屯，距离项目最近的地表水体是北面约

3600m的六胆河，根据桂林市生态环境局公布的《2025年9月桂林市重点流域水质月报》，2025年9月桂林市14个地表水国控监测断面中，达到Ⅰ类水质断面3个，Ⅱ类水质断面11个，达到国家和自治区目标考核要求，14个监测断面水质达标率为100%。
3、声环境质量现状

项目位于永福县永安乡龙光屯，项目北面临山，东面临农田，南面为施工现场，西面临林地，项目周边50m范围无敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（环境污染类）（试行）》中区域环境质量现状要求，本项目无需开展声环境质量现状监测。
4、土壤、地下水环境质量现状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及重金属排放，土壤和地下水原则上不开展环境质量现状调查；项目区内地面采用水泥硬化处理，无污染地下水及土壤环境的途径，,因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。

环办环评〔2020〕33 号文的附件：《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境保护目标主要是指：大气环境保护目标为厂界外500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外 50m 范围内区域；地下水环境保护目标为厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。经调查，项目周边500m范围无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊保护目标。

5、生态环境质量现状
本项目位于永福县永安乡龙光屯。经调查，项目周边主要为农田、林地，地表植物主要为灌木、树木、水稻等，没有发现国家重点保护植物。受人类活动的干扰，项目所在区域野生动物资源较少，主要动物以常见鸟类、蛇类、鼠类和虫类等常见物种，未发现国家重点保护动物。项目周边500m范围内不涉及风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

	环境

保护

目标
	环办环评〔2020〕33 号文的附件：《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中环境保护目标主要是指：大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50m范围内区域；地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。

经调查，项目周边500m范围无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。确定本项目环境保护目标如下：
表3-4 主要环境保护目标

环境

要素

项目敏感点

相对

方位

距离/km

规模（人）

饮用水

保护级别

龙光屯
东面

0.47
350
市政



	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期污染物排放控制标准

（1）废气 
施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，详见表 3-5。

表 3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录

污染物指标

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

（2）废水

施工期生活污水采用化粪池处理，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥；施工废水经沉淀处理后用作场地降尘、车辆冲洗水，不外排。

表3-6 《农田灌溉水质标准》（GB5084－2021）

项目

pH值

BOD5
（mg/L）

CODCr （mg/L）

悬浮物

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

石油类

旱作标准限值
5.5～8.5
≤100
≤200
≤100
—
10
（3）噪声

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 

标准限值详见表 3-7。 

表 3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A)

昼间
夜间
70
55
2、运营期污染物排放控制标准

（1）废气
①粉尘

项目搅拌粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值，储料仓粉尘、筒仓粉尘、运输粉尘等无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3限值。

具体标准值见表3-8、表3-9。
表3-8《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值
生产过程

生产设备

颗粒物（mg/m3）
散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其他通风生产设备

20

表3-9 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）表 3 限值
污染物项目

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5mg/m3
监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

②食堂废气

项目运营期厨房拟设2个灶头，食堂油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准执行。标准值见表 3-10。
表 3-10 饮食业油烟排放标准
标准类别
最高允许排放浓度（mg/m3）
净化设施最低去除率（%）
基准炉灶数（个）
小型规模
≤2
60
≥1，＜3
（2）废水

项目运营期生产废水和场内初期雨水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准，用于周边田地施肥。标准值见前文表3-6。

（3）噪声  

项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）固废 

生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章生活垃圾”的有关规定。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物管理、暂存及委托处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目已于2024年8月开工建设，2024年10月建成，仅进行设备安装调试，未投产运行，现对其施工期环境影响及措施开展回顾性评价。
1、施工期环境影响回顾性评价
大气环境：项目落实围挡、密目防尘网、洒水降尘、车辆密闭运输及冲洗等措施，施工扬尘影响范围可控，无周边环境敏感点投诉；施工机械及运输车辆尾气排放随施工期结束而消失，对区域大气环境影响较小。
水环境：施工废水经三级沉淀池处理后全部回用，施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，未对周边地表水体、土壤造成污染。
声环境：通过合理布置高噪声设备、选用低噪声设备、设置隔声棚及控制作业时间等措施，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，未收到噪声扰民投诉，施工期噪声影响随施工结束消除。
固体废物：建筑垃圾分类回收利用或清运至指定消纳场，生活垃圾由环卫部门定期清运，未出现固体废物随意丢弃现象，对周边环境无明显影响。
生态环境：施工期挖出土方及时回填或清运，建筑垃圾及时清理，施工结束后按要求完成厂区绿化，未造成明显水土流失，生态影响范围有限且可逆。
2、措施可行性及有效性评价

大气污染防治措施：围挡、洒水降尘、车辆密闭等措施技术成熟、易于操作，有效降低了施工扬尘排放，可行性及有效性良好。
水污染防治措施：三级沉淀池、化粪池处理工艺简单，运行维护成本低，实现了施工废水回用及生活污水达标利用，措施可行且有效。
噪声污染防治措施：设备合理布局、低噪声设备选用及隔声棚设置等措施实施难度小，有效控制了施工噪声影响，措施可行且有效。
固体废物污染防治措施：依托当地固废处置体系，建筑垃圾及生活垃圾得到妥善处置，措施可行且有效。
生态保护措施：土方及时处理、后期绿化等措施与施工进度匹配，有效减少了施工期生态影响，措施可行且有效。
综上，项目施工期采取的各项环保措施在可行性和有效性方面表现良好，有效控制了施工期的环境影响，实现了项目建设与环境保护的协调推进。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、营运期废气影响分析及保护措施 

（1）废气源强核算
项目运营过程中大气污染物主要为粉尘，主要来自水泥、粉煤灰等筒仓呼吸粉尘，储料仓粉尘（卸料、进料、贮存、输送），搅拌粉尘，车辆动力扬尘，食堂油烟废气及应急发电机废气等。
①储料仓粉尘

项目储料仓已建成，暂未对料仓棚进行封闭处理和配套全覆盖喷淋系统除尘，依据本环评要求，建设单位应及时完成封闭处理和全覆盖喷淋系统除尘的安装。
项目砂石料进场后暂存储料仓。碎石料进场卸料、进料至洗石机时会产生粉尘；机制砂进场在储料仓暂存再通过皮带输送至料仓储存，其卸料、进料、皮带输送时会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造行业系数手册（3021水泥制品制造）”中行业系数表可知，物料输送储存工序颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品。本项目投产后，项目年生产喷射混凝土14400t（折合约5989m3/a）。

经计算，料仓棚粉尘产生量为1.73t/a。项目厂区地面硬化处理，本项目拟对料仓棚进行封闭处理，并设全覆盖喷淋系统除尘；皮带输送机封闭。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源-附表2中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，密闭式堆场粉尘控制效率为99%，即料仓棚粉尘的排放量为0.017t/a（0.0072kg/h）。
②筒仓呼吸粉尘

项目筒仓已建成，暂未配套脉冲袋式除尘器，依据本环评要求，建设单位应及时完成该集中除尘系统的安装。

水泥、粉煤灰等粉料通过各自罐车空压机产生的气压将粉料通过送料管压入筒仓内，进料过程中采用气力输送，其筒仓内压力大于大气压为了保持压力平衡，一般在料仓顶部设置呼吸口，其排气过程会有粉尘产生。本项目拟将所有筒仓呼吸口通过密闭管道汇总至一套集中式脉冲袋式除尘器，对各筒仓进料过程的呼吸废气进行统一除尘处理。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造行业系数手册（3021水泥制品制造）”中行业系数表可知，物料输送储存工序颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品。本项目投产后，项目年生产喷射混凝土14400t（折合约5989m3/a）

经计算，筒仓呼吸粉尘产生总量为0.588t/a。项目拟在料仓顶部呼吸口设置集中式脉冲袋式除尘器，对补料环节产生的呼吸废气进行除尘处理后无组织排放。根据建设单位提供资料，筒仓呼吸粉尘末端治理技术拟采用脉冲袋式除尘治理，效率达99.7%，则筒仓呼吸粉尘经脉冲袋式除尘器处理后无组织排放量约为0.002 t/a（0.004kg/h）。
③搅拌粉尘

项目搅拌楼已建成，暂未配套脉冲袋式除尘器，依据本环评要求，建设单位应及时完成该集中除尘系统的安装。
水泥、粉煤灰、减水剂、速凝剂、碎石、砂按一定比例混合后进入搅拌机中搅拌，搅拌机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的。当粉状原料由管道通过计量泵进入搅拌机时，搅拌机呼吸孔会有粉尘产生。项目设置1台搅拌机，搅拌机密闭并且应设置配套的脉冲袋式除尘系统。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“水泥制品制造行业系数手册（3021 水泥制品制造）”物料混合搅拌工序中颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，项目年生产喷射混凝土14400t（折合约5989m3/a），则项目搅拌粉尘产生总量0.637t/a。搅拌机封闭，搅拌粉尘全部进入脉冲袋式除尘器（去除效率99.7%，风量3000m3/h）处理，被收集处理的粉尘直接返回搅拌机利用，袋式除尘器排出的粉尘经一根20m高排气筒（DA001）高空排放。单个搅拌机搅拌颗粒物排放量为0.006t/a（年排放1200h），排放浓度为0.53mg/m3。
④车辆动力烟尘

项目运输车辆行驶过程中对地面尘土碾压卷带产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，根据《汽车道路煤扬尘规律研究》，作者为朱景韩、俞济清等，发表于《交通环保 (水运版)》1986 年第 2、3 期经验公式计算：

[image: image12.png]Q=0.123xV/5x (M/6.8) *%x (P/0.5) 075
A Q—IEFRELR, ki
V—— AT, km/h;
M—EHERE,
P—il R MmRE, kg/m’:




本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各4辆（次）；空车重约10.0t，重车重约30.0t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表4-2：

表4-2 不同路面清洁度情况下的扬尘量
路况扬尘
0.1

(kg/m2)

0.2
(kg/m2)

0.3
(kg/m2)

0.4
(kg/m2)

0.5
(kg/m2)

0.6
(kg/m2)

空车

(kg/km·辆)

0.102
0.172
0.233
0.289
0.342
0.392
重车

(kg/km·辆)

0.260

0.437

0.592

0.735

0.869

0.996

根据本项目的实际情况，本环评要求对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘。洒水的地面清洁程度以0.1kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.153t /a。如果通过对进出车辆轮胎清洗，路面定时洒水抑尘，运输扬尘量可减少74%，则车辆动力扬尘排放量为0.04t/a。
⑤食堂油烟

根据建设单位提供资料显示，场内食宿人员20人，食堂工作时间约为4h/d，

根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日用油量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2%，经计算餐厅每天耗油0.6kg/d，则油烟产生量为0.012kg/d（0.0036t/a），油烟产生速率为0.003kg/h。厨房灶头数为2个，每个基准炉灶的排放量按1500m3/h计算，在灶台上方设有油烟集气罩，油烟通过集气罩收集后经油烟净化器对油烟进行净化处理，净化效率约为75%，则油烟的排放量为0.0009t/a，排放浓度为0.5mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关限值要求。油烟经处理后引至屋顶排放。

⑥应急柴油发电机废气

项目在站房内设置备用一台柴油发电机，以备停电时作为备用电源使用，以保证用电的可靠性。应急柴油发电机年运行时间较少，只有在电力部门断电且项目需要用电运行的情况下才开始运行，燃烧柴油产生的空气污染物，主要是CO、THC、NOx等，产生量很少且频率很低，对外环境影响较小。本项目废气产排情况如表 4-3 所示。
表4-3 项目废气产排情况一览表

工序

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

持续时间

/h
核算方法

废气产生量/(m3/h)

产生

浓度/

(mg/m3)

产生量/(t/a)

工艺

效率/%

核算方法

废气排放量(m3/h)

排放浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

水泥筒仓

筒仓

上料粉尘

颗粒物

产污系数法

/
/

0.588
集中式脉冲袋式除尘器（共2套）
99

产污系数法

/

/

0.002

1200
储料仓
/

输送投料粉尘

颗粒物

产污系数

/

/

1.73
仓棚封闭，设全覆盖喷淋系统除尘；皮带输送机封闭
99
产污系数法

/

/

0.017
混凝土生产线

搅拌机

搅拌粉尘

颗粒物（有组织）

产污系数

1000
530. 83
0.637
脉冲袋式除尘器+20m高排气筒DA001

99

产污系数法

/

1.59
0.002
运输扬尘

/

运输扬尘

粉尘

产污系数法

/

/

0.153
地面硬化、洒水降尘、车辆遮盖篷布

74
产污系数法

/

/

0.04
食堂
/
食堂油烟
油烟

产污系数法

/
/

0.0036
油烟净化器
60
产污系数法

/

/

0.0009
（2）废气非正常工况分析

非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目发生非正常排放主要为以下情形：除尘设施检修、更换部件等过程，造成废气治理效果达不到处理要求甚至处理效率为零的情况，考虑最坏的情况，脉冲袋式除尘器净化效率下降至0%。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示：

表4-4 有组织排放非正常工况参数一览表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

单次持续时间/h

年发生频次/年

标准浓度限值

(mg/m3)
DA001

脉冲袋式除尘器发生故障

颗粒物

1.539
176.94
0.5

1

20
由上表可知，非正常排放情况下，项目搅拌机排放的颗粒物远远超出《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值要求，会对周边环境产生一定的影响。本次评价要求企业应定期检查废气处理装置，严格管理，避免非正常工况发生。

为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。

③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。

④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
（3）废气治理可行性分析

① 喷射混凝土生产废气污染治理技术可行性分析

参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），项目拌合站废气污染治理措施可行性分析如下：

表4-5 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》符合性分析一览表
《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）

项目情况

符合性

物料堆存

粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染

项目水泥储存于密闭筒仓内，骨料储存于全封闭储料仓，且储料仓内设全覆盖喷淋系统除尘。

符合

封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石、粘湿物料、浆料等装

卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各装载、下

料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄

压口配备袋式除尘器。

水泥、粉煤灰采用密闭管道输送；骨料采用封闭方式输送

符合

粉煤灰采用密闭罐车运输

项目粉煤灰采用密闭罐车运输再通过管道输送至筒仓

符合

水泥散装
水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料

装置，物料装车与除尘设施同步。

散装水泥通过罐内外压差排出送至筒仓储存，整个过程全封闭。

符合

其他通风生产设备等

袋式除尘器

粉料除尘储存于密闭筒仓内，筒仓仓顶均安装集中式脉冲反吹袋式除尘器收集处理后通过仓顶排气口外排；搅拌机设置脉冲袋式除尘器回收粉尘

符合

综上所述，项目拌合站各生产单元废气防治措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中相关措施，故项目各生产单元采取的防治措施可行。

②排气筒设置合理性分析

根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）“4.3.3 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建(构)筑物3m以上”本项目拟设排气筒高度为20m，拌合站高约15m，项目拟设排气筒高度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）要求。

③达标分析

有组织：根据表4-3，项目喷射混凝土生产搅拌机搅拌粉尘排放浓度为

0.53mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1排放限值要求（20mg/m3）。

无组织：根据《广西宜州虎鹰水泥有限公司年产60万方预拌混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收报告》（2024年4月），该项目料场封闭，料场粉尘采取洒水除尘措施，上料、输送均在密闭车间内进行，监测得出颗粒物无组织排放浓度为0.196~0.452mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求。本项目运输皮带封闭，原料堆场封闭并安装喷淋装置与该项目降尘措施相似，因此本项目在落实评价提出的废气治理措施，且达标排放的前提下，项目排放的废气对区域大气环境影响较小。
④废气监测计划

本项目排污许可管理类别为“登记管理”，本次评价依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中自行监测规范要求，提出废气监测计划。废气监测计划详见表4-7。

表4-6 废气排放监测计划

监测点
监测指标
监测频次
DA001排气筒

颗粒物

1次/年

厂界（厂界外20m处上风向设1个参照点，下风向设3个监控点）

颗粒物
1次/年

⑤大气污染物排放量核算

  项目大气污染物排放量核算详见表4-7~4-9。

表4-7 项目大气污染物有组织排放量核算表

序号
排放口
编号
污染物
核算排放浓度
/(mg/m3)
核算排放速率
/（kg/h)
核算年排放量
/（t/a)
主要排放口
/
/
/
/
/
/
一般排放口
1

DA001

颗粒物

1.59

0.005

0.006

有组织排放总计
一般排放口合计
颗粒物
0.006
表 4-8 项目大气污染物无组织排放量核算表

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放

标准

年排

放量

（t/a)

标准名称

浓度限值

(mg/m3)

骨料装卸、输送

颗粒物

仓棚封闭，设全覆盖喷淋系统除尘

《水泥工

业大气污

染物排放

标准》(GB

4915-2013）

0.5
0.005
水泥储存

颗粒物

筒仓密闭，各筒仓设置集中式脉冲袋式除尘器

0.002
运输车辆

颗粒物

地面硬化，设置洒水车对进出道路及进出口不定时洒水降尘，运输车辆清洗等

0.04
无组织排放总计
无组织排放总计

颗粒物

0.015
表4-9 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物

0.09
根据项目监测结果（见附件5）可知，该项目排气筒（DA001）有组织排放浓度为1.47~1.53mg/m3，达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013）中的标准限值要求。因此本项目搅拌粉尘采取脉冲袋式除尘器+20m高排气筒排放的除尘措施可行。
⑥大气影响分析结论

项目废气排放源主要为拌合站储料仓内骨料装卸、贮存、输送产生的粉尘，

筒仓呼吸粉尘，搅拌粉尘，车辆动力扬尘，食堂油烟废气，应急发电机废气。

项目料仓棚全封闭并设置全覆盖喷淋系统；水泥、粉煤灰筒仓密闭，各粉料仓呼吸粉尘通过密闭管道汇总至一套集中式脉冲袋式除尘器进行统一除尘处理；厂内运输道路硬化，并采取设置车辆冲洗平台、道路洒水措施降低扬尘；原料运输时车辆遮盖措施，敏感目标处低速通过等，采取上述措施后厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013）表3限值。

食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

应急柴油发电机年运行时间少，产生的少量废气经扩散后外环境影响较小。

项目所在区域属于环境空气达标区，项目营运期产生的废气采取相应措施处理后对周边环境的影响不大。

2、废水影响分析及保护措施

（1）废水产排情况分析

生产用水包括喷射混凝土生产用水、搅拌机清洗水、运输车辆清洗用水、地面清洗用水、料仓及厂区降尘用水、降尘用水等，产生的废水有搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水、检验设备清洗废水、地面清洗废水。根据前文分析：

① 项目生产用水量为8.02m3/d（2406m3/a），其中循环用水量4.8m3/d（1440m3/a），新鲜水量3.22m3/d（966m3/a）；生活用水量3m3/d。
② 生产废水量4.8m3/d，进入三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水量2.4m3/d，其中食堂含油废水经隔油池预处理，再与工作人员生活污水统一排入化粪池处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物标准，用作项目周边田地施肥。

（2）初期雨水

项目区场地尤其拌合站内会有少量粉尘、砂料等散落，遇上降雨天气，雨水会被污染，形成高浓度悬浮物废水，如不加处理会对周围地表水环境造成影响，因此，应将雨水通过截流沟截流收集后处理后回用于生产。本项目厂房为彩钢棚，厂房及办公用房屋顶雨水由雨水管道收集排入周边雨水沟，拌合站初期雨水收集至三级沉淀池沉淀后用于运输车辆、地面清洗；生活区雨水经雨水沟收集汇至高速公路雨水沟、三级沉淀池处理后用于洒水降尘。本评价仅计算拌合站区初期雨水排放量。

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），项目初期雨水排放量计算公式如下：

[image: image13.png]O=qFyT
Rep: Q—HIRHIKHHR, Ls
F—iCKi# (ha):
Y— R R (04~09, KIRHEM 0.8) :
T—9 UK [E], L 15 53 hs
qG—RREEE, B0 ERT R RRREAR (B ) HHAR:

_ 227683001 +0.5811g P)
(1+10.268)"




取重现期2年，初期雨水历时15分钟，则降雨强度291.86L/s•ha。项目拌合站裸露面积796m2，根据上式可计算出初期雨水量Q约17m3/次。项目初期雨水量约17m3/次，三级沉淀池总容积15m3，不足以容纳单次初期雨水量，需增扩10m3至25m3可满足暂存需求；初期雨水主要污染物为SS，与生产废水污染组分一致，经三级沉淀处理后水质可匹配生产回用标准，且回用路径与生产废水共用，流程成熟，故初期雨水由雨水沟收集后排入三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，雨水不计入水平衡。

（3）废水治理措施可行性分析

①生产废水

项目生产废水中搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、地面清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产。项目在拌合站内设置容积为15 m3的三级沉淀池，清洗废水经废水收集管沟收集至一级沉淀池，经沉淀处理后，依次排入二级沉淀池、三级沉淀池后回用于生产，不外排。项目生产废水污染物单一，三级沉淀后沉渣以砂石、泥污为主，按生产废水量4.8m3/d 估算，月沉渣产生量约占沉淀池容积的5%-8%，3个月清掏一次可避免沉渣淤积影响沉淀效率；类比同类混凝土拌合站沉淀设施清掏经验，3个月周期符合“沉渣量-容积-清掏成本”的平衡要求，故沉淀池沉渣应每3个月清掏一次沉淀池沉渣砂石分离机分离出砂、石回用于混凝土生产，沉渣清掏晾干后外运用作路基填料。
项目生产废水主要污染物为SS，污染成分简单；项目用水对水质要求不高，经三级沉淀池处理后回用于生产，对混凝土强度没有影响。依据项目废水处理运维要求，项目生产废水产生量为4.8m3/d，本环评要求建设单位将沉淀池总容积扩建至25m3，以保障生产废水处理的有效运行。
项目生产废水产生量为4.8m3/d，项目生产用水总量为8.02m3/d，用水量远大于废水量，可做到废水全部回用，不外排。综上所述，项目生产废水采用三级沉淀处理可行。

②生活污水

项目新建1个隔油池，用于接纳处理食堂含油废水，隔油池设计有效容积 3.5m3，经隔油预处理的废水与其他生活污水一并排入化粪池处理，项目化粪池容积40m3，足够贮存项目生活污水。

桂林市坚松胶合板厂生活污水采用化粪池处理，且食堂废水设有隔油池预处理后再排入化粪池，与本项目生活污水处理方式一致。类比《桂林市坚松胶合板厂新建桂林市坚松胶合板厂项目竣工环境保护验收监测报告表》（2019年8月）中对化粪池出口的监测，监测情况如下：

表4-10 类比项目化粪池出水水质监测结果

类比项目
废水类别
处理设施
监测点位
监测指标
监测值范围(mg/L，pH无量纲)

GB5084-2021

旱地作物标准

(mg/L，pH无量纲)

桂林市坚松胶合板厂新建桂林市坚松胶合板厂

生活污水
化粪池
化粪池出口
pH值

7.12~7.36

5.5~8.5

悬浮物

88~100

100

氨氮

27.29~31.51

-
化学需氧量

158~198

200

五日生化需氧量

83.7~92.2

100

动植物油

2.57~3.84

-
根据类比项目竣工环境保护验收监测报告，食堂废水采用隔油预处理后与其他生活污水一并经化粪池处理后出水水质可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。因此，本项目食堂废水采用隔油预处理后与其他生活污水一并经化粪池后用作项目周边田地施肥可行。

③周边田地消纳生活污水的可行性分析

本项目位于桂林市永福县永安乡龙光屯，周边以耕地为主，土壤类型以红壤、水稻土为主，土壤肥沃且天然富硒，保肥保水能力良好。项目食堂废水经隔油预处理后与其他生活污水一并经化粪池处理，类比项目监测数据显示出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准，可作为天然肥料为周边田地补充氮、磷等营养物质，提升土壤肥力。同时，项目周边农业灌溉需求稳定，项目处理后废水量与周边田地消纳能力匹配，可通过定期施肥灌溉实现废水全部资源化利用，无外排风险。因此，本项目食堂废水采用隔油预处理后与其他生活污水一并经化粪池后用作项目周边田地施肥可行。
（4）水污染物排放信息

项目水污染排放信息情况如下：

表4-11废水类别、污染物种类及污染物治理设施表

废水类别
主要污染物

污染治理设施

排放口类型
工艺

是否可行技术
搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、地面清洗废水等

SS
沉淀
是

循环使用，不设排放口

生活污水

CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等

化粪池（食堂废

水隔油预处理）

是

用作农肥，不设排放口

3、噪声

（1）源强

本项目噪声主要来自搅拌机、除尘风机、物料传输装置等运转过程中产生的噪声，为连续噪声；运输车辆及筒仓气泵运行时产生的噪声为不连续噪声，其单台设备噪声源强值一般在60~90dB(A)之间。主要的防治措施为优先选用低噪声的设备、基础减振、合理布局、建筑隔声等措施。

（2）厂界和环境保护目标噪声达标情况分析

根据声源分布情况，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2 021）中推荐的预测模式，并参照评价标准对预测结果进行评价。采用噪声点源衰减公式、等效声级贡献值公式、噪声叠加公式对固定声源进行预测。

①点声源户外声传播衰减在预测点（厂界处）产生的 A 声级的计算）（声源处于半自由声场）

[image: image14.png]La(= Lav-200gr§
s La— BB ¢ LA RS, dB:
Lo— 5 A iHREH RS, dB:
R—— T £ BB FRAIEE B




式中：LA(r)——距声源 r 处的倍频带声压级，dB；

LAW——点声源 A 计权声功率级，dB；

R——预测点距声源的距离。

② 室内声源等效室外声源声功率级计算

A、计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

[image: image15.png]L,=L, +|Dlg[ 0 4
R




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B、计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级

[image: image16.png]L,,(1)= IUlg[zm“ ity ]




式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

LPij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

计算出靠近室外围护结构处的声压级

[image: image17.png]L,,(T) =L, (N~(TL, +6)




式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

LP1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

D、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位

置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

[image: image18.png]L= LeT)-+100gS.




式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

③噪声计算

设i个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时

间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为

[image: image19.png](S G




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，S；

N——室外声源个数；

Ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，S；

M—等效室外声源个数；

tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，S。

根据上述公式，计算得出各设备噪声影响预测结果见下表（按噪声最大值预测）。环评要求对高噪声设备安装减震基座等措施，再经过厂房墙壁阻衰减，墙体的隔声量取15dB(A)。因此本项目减震基座、建筑物隔声可使噪声源强下降15dB(A)左右，采取以上措施后，对项目噪声贡献值进行预测，噪声源强见表4-12。

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X
Y
Z
声功率级/dB(A)

1
搅拌机
38
30
1.2
85
选用低噪声设备、基础减振

昼间

2
粉料输送系统
39
32
1.2
80
选用低噪声设备、基础减振

昼间

3
装载机
40
30

1.2
80
选用低噪声设备、基础减振

昼间

4

皮带传送系统
40
30

1.2

80
选用低噪声设备、基础减振

昼间

5

脉冲袋式除尘器
38
30

1.2

75
选用低噪声设备、基础减振

昼间

6

砂石分离器
40
32

1.2

85
选用低噪声设备、基础减振

昼间

表中坐标以厂界中心（109度43分18秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

（3）预测结果

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，因此厂界噪声评价时以厂界贡献值作为评价量。本次评价以项目运营后各主要声源经治理后的声级作为预测的源强。本项目厂界噪声贡献值结果见下表所示。

表4-13 厂界噪声预测结果表
预测点位

噪声源到各厂界距离（m）

贡献值

现状值

标准值dB（A）

达标情况

昼间

夜间

1#项目东面场界

45
39.9

/

60
50
达标

2#项目南面场界

35
41.1
/

60
50
达标

3#项目西面场界

19
45.2
/

60
50
达标

4#项目北面场界

35
40.1

/

60
50
达标

从预测结果可知，本项目设备噪声在采取选用低噪声的设备、基础减振、合理布局、建筑隔声等措施，经距离衰减后，项目东、南、北面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目拟在厂界设围墙，考虑围墙隔声后，西面厂界噪声也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目周边500m范围无声环境敏感目标，项目营运期噪声不会对声环境敏感目标造成影响。

综上所述，项目在选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、围墙隔声的防治措施后，厂界可达标排放，对周边声环境影响在可接受范围内。

（4）噪声监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018），本项目噪声监测计划如下表所示：

表4-14 噪声环境监测计划

类别

监测点

监测项目

监测频率

噪声

项目边界

Leq(A)

每季度一次，昼间监测

4、固体废物影响分析及保护措施 
（1）固体废物产生及处置情况

项目运营过程中产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾。一般工业固废包括除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离的砂石、沉淀池沉渣、检验废弃混凝土试块、化粪池污泥、隔油池废油脂。危险废物包括废机油、废含油抹布。

1）生活垃圾

本项目员工20人，均在厂区食宿，员工生活垃圾主要为废弃食品袋、纸盒及卫生纸等。住宿员工生活垃圾产生量按每人每天1kg计，项目年生产300 天，则生活垃圾产生量约为0.02kg/d（6t/a）。采用垃圾收集桶集中收集后，每天清运至附近村屯垃圾收集点由专人处置。
2）一般工业固废

①除尘器收集粉尘

项目粉料均采用筒仓储存，每个筒仓仓顶设置集中式脉冲袋式除尘器。根据前文废气源强核算，筒仓仓顶除尘器收集粉尘量为0.015t/a。

项目采用1台JS750搅拌机进行生产，搅拌机设置脉冲袋式除尘器，根据前文废气工程分析，搅拌机除尘器收集粉尘为0.635t/a。

综上所述，项目脉冲袋式除尘器收集粉尘总量为0.65t/a，粉尘直接送回筒仓或搅拌楼内，作为原辅料继续使用。

②砂石分离机分离的砂石
搅拌机冲洗、运输车辆冲洗废水及三级沉淀池中的砂石年产生量约为3t/a，经砂石分离机分离后全部作为原料回用于生产。

③沉淀池沉渣

沉淀池沉渣主要来自洗石过程产生的泥沙、地面冲洗泥浆、检验设备清洗废弃的少量混凝土等，约3t/a，为保障沉淀池有效运行，需每3个月清掏一次，清掏的沉渣经收集后回用于生产。
④检验废弃混凝土试块

根据建设单位提供的资料，试验室废弃混凝土块产生量为0.25t/a（0.02t/月）。该部分检验用混凝土试块集中收集后外运用于高速公路施工路基填料。

⑤化粪池污泥

根据相关经验数据，1m3生活污水污泥产生量约为0.1kg，本项目生活污水量为720m3/a，则化粪池污泥产生量为0.072t/a，项目区化粪池定期委托环卫人员清掏。

⑥隔油池废油脂

根据建设单位提供资料，隔油池废油脂产生量约为0.01t/a，隔油池废油脂由特许经营企业收运处置。
根据项目产污特点，本项目固体废物产生量统计及处置方式见表4-13。

表4-15 项目固体废物一览表

名称
固废

性质
固废代码
产生量

（t/a）
贮存场所
处置方式
生活垃圾
/
900-099-S64
6
垃圾收集桶
每天清运至附近村屯垃圾收集点由专人处置
除尘器收集的粉尘
一般工业固废
900-099-S17
0.65
不暂存

回用于生产
砂石分离机分离的砂石
900-010-S17
3
回用于生产
沉淀池沉渣
900-099-S17
3
回用于生产
化粪池污泥
900-099-S07
0.072
不贮存

委托环卫人员清掏
隔油池废油脂
900-002-S61
0.012
不贮存
由特许经营企业收运处置
检验废弃混凝土试块

900-010-S17

0.25
/

收集后外运用于高速公路施工路基填料

注：固废代码来自《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）。

3）危险废物

①废机油

本项目设备检修时会有少量废机油产生，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危险废物编号为HW08-900-214-08。废机油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

②废含油抹布

项目设备维修及保养过程中产生少量废含油抹布，约0.008t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油抹布属于危险废物，危险废物编号为HW49-900-041-49。废含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。

表4-16 危险废物产生及处置情况表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

危害成分

危险

特性

1

废机油

HW08

900-214-08

0.01
设备

维修

液态

含矿物油
含矿物油
T/In

2

废含油抹布
HW49
900-041-49
0.008
设备

维修

固态

含矿物油

含矿物油

T/In

（2）环境管理要求

1）一般固废管理要求

企业一般固废暂存场所应按下述要求进行设置、管理：

①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

的有关要求采取相应防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。

②为加强监督管理，一般固废暂存场所应按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。

③建立检查维护制度，定期检查维护一般固废暂存场所，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

2）危险废物管理要求

危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求统一收集后进行分类贮存并委托有资质单位回收处置。危废暂存间必须做好相应防渗措施，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，同时要求临时贮存、运输直至安全处置全过程必须符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》以及《危险废物转移管理办法》中的要求以及规定。

项目危险废物处置过程需做到以下几点：

①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

②贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

③贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

④危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。

⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

⑥在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

⑦危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

综上所述，在采取上述措施后本项目产生的危险固体废物均可得到妥善、合理的处置，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，对周围环境的影响较小。

3）危险废物贮存场所可行性分析

本项目设置一间3m2危废暂存间，位于厂区西面，用于存放废机油及废含油抹布。本项目危险废物贮存设施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。

表4-20 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存

周期

1

危险废物暂存间

废机油

HW08

900-214-08

厂区东南面

3m2
桶装

3t

90天

2

废含油抹布

HW49

900-041-49

厂区东南面

3m2
袋装

3t

90天

废机油（HW08）产生量为0.01t/a，暂存周期为3个月，最大暂存量为0.04t；废含油抹布（HW49）产生量为0.008t/a，暂存周期为3个月，最大暂存量为0.02t，项目危险废物暂存间占地面积为3m2，设计储存能力为3t，满足暂存容量需求。
5、地下水、土壤环境影响分析

（1）污染途径

本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水全部收集后，用于混凝土生产。

本项目可能造成土壤和地下水污染的为减水剂储存桶泄漏，通过地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。

本项目区域地面采取硬化处理，减水剂存放在罐体内并在厂房内存放，设置收集设施，以防止减水剂外泄时进入外环境造成污染地下水和土壤造成污染。

（2）防治措施

为了降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《中华人民共和国水污染防治法》及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31 号）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水、土壤污染防治控制，具体措施如下：

① 实施生产固体废物循环利用，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；

② 生产区地面均采用水泥硬化；

③ 厂区内实行“雨污分流、清污分流”。

项目主要原材料及全部产品为固体，不涉及危害地下水环境物料的大量储存和使用，生产区地面全部使用混凝土浇筑硬化，并做防渗处理。全厂实施“雨污分流”，不会对地下水和土壤环境造成影响。

6、运输过程环境影响评价

企业运输主要包括内部运输和外部运输，均采用汽车运输方式，运输物品主要为原辅材料及产品。

（1）道路扬尘环境影响分析

本项目原料运输至项目区，项目生产的混凝土外运，运输途中会经过居民等环境敏感点，在干燥天气车辆运输将产生大量的扬尘，对道路两侧会产生严重的扬尘污染，对沿线分布的居民点影响较大。为减轻物料运输对居民点的影响，原料运输时选用密闭车辆或车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载，避免运输过程产生物料遗撒；物料沿途运输途径敏感目标时应减速行驶，低速通过，以减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。

（2）道路运输交通噪声影响分析

运输车辆在行驶过程中会对周边环境造成一定的影响，本环评建议企业采取以下措施减小运输噪声影响：运输车辆实行减速、禁鸣制度，减小噪声源；避免夜间运输。经上述措施处理后，可以最大程度减小运输造成的噪声影响。

7、生态环境影响分析

本项目位于桂林市永福县永安乡龙光屯，受人为活动影响，项目内天然植被较少，生物多样性低，生态环境一般。调查范围内无自然保护区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和省级重点野生保护动物，也没有特有种类存在。项目运营期生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等均采取有效合理的防治措施，对周围环境影响较小。项目生产运营对生态环境造成的影响不大，是可以接受的。

服务期满后生态恢复措施：项目服务期满后，不再产生废水、废气、噪声和固废，但由本项目建设引起的生态环境影响需要采取必要的生态保护措施进行恢复。本项目服务期满后，必须落实污染防治和生态恢复计划，经环保部门和其他有关的主管部门审核后，按照有关规定办理相关手续。本项目所占用的土地采用土地恢复措施，植被恢复；对本项目的各种建筑设施清理完毕后确定无安全和环境问题后，可与当地村集体组织协商妥善处理，不再使用的建筑物设施进行拆除。按照“谁破坏，谁恢复，谁保护”的原则，建设单位须采取以下恢复措施，防止造成生态破坏：

（1）配套设施的拆除：对不再使用的建构筑物设施进行拆除；原设施设备如运输汽车等建设单位应妥善保管或出售。拆除过程中产生的建筑垃圾集中处理，不得遗弃在工程占地范围内，适当保留运营期设置的排水设施，控制水土流失，防治地质灾害。

（2）建设单位应制定土地复垦实施方案，对建设场地的复垦、植被恢复预留资金，在选择树种、草种时均采用本地乡土植物。对建设场地周边进行表土回填和迹地覆土恢复，种植草木。

8、环境风险类型及分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照 HJ/T169-2018 附录 B 重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及危险物质。本项目环境风险分析仅开展简单分析。

表4-16 项目环境风险简单分析内容表
项目名称
从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)4-1花弄隧道拌合站
建设地点
广西壮族自治区
桂林市
永福县
永安乡龙光屯
地理坐标
经度
109度43分18秒

纬度
24度57分17秒

主要危险物质分布
无
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
污染大气环境：易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。

污染地表水环境：发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。项目废水回用系统管道发生破裂废水外溢以及三级沉淀池池底沉渣过多均会导致生产废水泄漏进入厂外地表水水体，影响水质。
风险防范措施要求
① 建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，设置专人看守危废暂存间。

② 增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。

③ 生产区域、道路进行硬化，做好一般性防渗；建设火灾报警系统，加强生产管理。

④ 加强对废水循环回用系统的检查，发现泄漏应立即修复。
9、环保投资

项目总投资约100万元，其中环保投资估算为35.4万元，占项目总投资的35.4%。

表 4-17 项目环保投资费用估算一览表

项目

环保投资内容

投资(万元)

施工期

废气治理

围挡、洒水降尘等

1.0
废水治理

废水治理 化粪池、三级沉淀池等

0.5
噪声治理

噪声治理 设备减震、设备维护、人工管理等

2.0

固废治理

固废治理 建筑垃圾、生活垃圾、装修废物等固废清运处置

1.0
运营期

废气治理

筒仓

筒仓仓顶配脉冲袋式除尘

10.0
搅拌楼

搅拌机配套脉冲袋式除尘器
砂石原料输送、计量、投

料、厂内降尘

地面硬化、厂房封闭、喷淋系统

8.0
油烟废气

油烟净化器

0.2

废水治理
生活污水

隔油池、化粪池（施工期已计算）

0.5

生产废水

砂石分离器、三级沉淀池

3.0

初期雨水

截排水沟

1.0

噪声治理

低噪声设备、设备基础减振

1

固废处置

垃圾桶、一般固废暂存区

0.1

土壤、地下水

厂区防渗

不重复计算

生态恢复

服务期满生态恢复

8
合计
35.4
10、项目环保验收清单

项目“三同时”验收清单详见下表：

4-17 项目“三同时”验收清单一览表

类别

排放源

污染因子

环保措施

环保要求

废气

料仓棚

粉尘

封闭设置，设置全覆盖喷淋系统

符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值

筒仓

颗粒物

筒仓仓顶设置集中式脉冲袋式除尘器

物料运输

颗粒物

厂区地面硬化，进出口设车辆清洗装置、洒水装置、运输车辆应盖篷布、严禁超载、超速

搅拌楼

颗粒物

搅拌楼全封闭，搅拌楼主机设置1套脉冲袋式除尘器处理后经20m排气筒（DA001）排放

符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表1限值

食堂

油烟

安装环保认证的处理效率不低于75%的油烟净化器1套，处理后废气经屋顶排放

满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关限值要求

废水

搅拌机清洗、运输车辆清洗废水、地面冲洗等生产废水

SS

三级沉淀池（容积15m3）沉淀处理后回用于生产

不外排

降尘用水

SS

自然蒸发，不外排

/

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS、动

植物油

食堂含油废水经隔油池预处理后

与其他生活废水统一排入化粪池

处理后，用于周边林地施肥

符合《农田灌溉水质标准》（GB50 84-2021）旱作标准

初期雨水

SS

拌合站初期雨水经三级沉淀处理后回用于生产，不外排。
不外排

界外雨水

SS

厂界四周按规范设置截洪沟

/

噪声

生产

等效A声级

减震基础、减震垫、隔声和消音设备和距离衰减等

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）2类标准 

固体废物

一般固废

除尘器收集的粉尘

回用于生产

妥善处置；一般固废暂存区符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求

砂石分离机分离的砂石

回用于生产

沉淀池沉渣

回用于生产

化粪池污泥

委托环卫人员清掏

隔油池废油脂

由特许经营企业收运处置

危险废物

废机油

收集存储于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处理
危险废物管理、暂存及委托处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求
废含油抹布
生活垃圾

垃圾桶收集

妥善处置




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	搅拌楼

（DA001）
	颗粒物
	搅拌楼全封闭，搅拌机设脉冲袋式除尘器后经20m排气筒（DA001）排放
	满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）最高允许排放浓度≤20mg/Nm3要求

	
	筒仓
	颗粒物
	筒仓仓顶设置集中式脉冲袋式除尘器
	

	
	料仓棚
	颗粒物
	封闭设置，设置全覆盖喷淋系统
	满足《水泥工业大

气污染物排放标

准》（GB4915-2013）

无组织排放限值

	
	物料运输
	颗粒物
	厂区地面硬化，进出口设车辆清洗装置、洒水装置、运输车辆应盖篷布、严禁超载、超速
	

	
	油烟废气排放口
	颗粒物
	安装环保认证处理效率不低于 75%的油烟净化器 1 套
	满足《饮食业油烟

排放标准（试行）》

（GB18483-2001）

的相关限值要求

	地表水环境
	生产废水
	SS
	砂石分离机+三级沉淀池处理后进入清水池循环使用
	不外排

	
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	隔油池、化粪池
	达到《农田灌溉水

质标准》（GB5084 －2021）旱作标准，

用于周边田地施肥

	
	初期雨水
	SS
	三级沉淀池
	回用生产，不外排

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、隔声、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运输车辆
	交通噪声
	限速行驶、禁鸣喇叭
	

	固体废物
	（1）生活垃圾：在垃圾桶内暂存定期清运至附近村屯垃圾收集点由专人处置；

（2）一般工业固体废物：脉冲脉冲袋式除尘器收集的粉尘：直接送回筒仓内，作为项目生产原料继续使用；砂石分离机分离的砂石、收集后回用于生产；沉淀池沉渣清掏晾干后外运用作高速公路路基填料。

化粪池污泥：定期委托环卫部门清掏；

隔油池废油脂：由特许经营企业收运处置。

（3）危险废物：

废机油、废含油抹布：收集存储于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区进行地面硬化处理。

	生态保护措施
	本项目服务期满后，须按照相关协议要求对该地块进行复垦和植被恢复。

	环境风险
防范措施
	（1）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，设置专人看守危废暂存间。

（2）增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。

（3）生产区域、道路进行硬化，做好一般性防渗；建设火灾报警系统，加强生产管理。

（4）加强对废水循环回用系统的检查，发现泄漏应立即修复。灭火灾。

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	本项目为从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)No.4标段第一期花弄隧道拌合站及工人生活区，运营期为3年。本项目建设符合国家产业政策，项目选址和总平面布置合理。项目运营期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。综合分析，建设项目需严格执行环保法规，落实本报告表中所述的各项控制污染的防治措施，确保日后处理设施的正常运行，因此，在落实上述措施前提下，从环保角度而言，本建设项目是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0619
	/
	0.0619
	+0.0619

	
	油烟废气
	/
	/
	/
	0.0009
	/
	0.0009
	+0.0009

	废水
	COD、NH3-N等
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	+6

	一般工业
固体废物
	除尘器收集

粉尘
	/
	/
	/
	0.65
	/
	0.65
	+0.65

	
	砂石分离机分离的砂石
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	3
	/
	13
	+3

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.072
	/
	0.072
	+0.072

	
	隔油池油脂
	/
	/
	/
	0.012
	/
	0.012
	+0.012

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废含油抹布
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

