
永环审表字〔2025〕6号
关于《永福普爱医院开办项目环境影响报告表》的批复

永福普爱医院：

你单位报审由恒晟水环境治理股份有限公司编制的《永福普爱医院开办项目环境影响报告表》等材料收悉，经审查，现批复如下：

一、环境影响报告表按照规范编制，对项目及周围环境状况作了简要评价，提出了明确的污染防治对策和建议，符合环境管理要求，可作为本项目污染防治及环境管理的主要依据。
二、项目概况。

    （一）项目性质属于新建。项目选址位于永福县永福镇连江路40号（东经109°59′17.675″，北纬24°59′22.388″）。项目总投资600万元，其中环保投资为41万元，占总投资的6.8%。
（二）建设内容。项目总占地面积为1120.13m2，建筑面积2585.84m2，成立一家民间投资的综合性医院，内设30张住院病床，开设内科、外科、特色骨科、妇科、医学影像科等。

三、本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）中鼓励类。于2020年4月30日在桂林市永福县发展和改革局备案（项目代码：2020-450326-84-03-023384）
该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，同意你单位报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

四、项目建设和运营管理中应重点做好以下环境保护工作： 

（一)落实废水治理措施

1、施工期：施工废水经经隔油沉淀后回用于施工，不外排；生活污水经化粪池收集预处理后排入市政污水管网，汇入永福县益源污水处理有限公司处理达标后排放；

2、营运期：废水主要是生活污水和医疗废水，无特殊医疗废水产生。排水采用雨污分流制，雨水经院内雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，与医疗废水、洗涤废水一同排入自建污水处理站，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入永福县益源污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江。

（二）防治废气污染

1、施工期：采取湿法作业、使用环保材料等措施，减少施工扬尘对环境的影响。

2、营运期：医院污水处理站为半地下式，通过对产生恶臭区域加盖，预留进出气口，投放生物除臭剂等方式达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3中标准值后无组织排放；食堂油烟采用集气罩收集后进入静电式油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求（油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，油烟净化效率≥60%）后达标排放。

(三)控制噪声污染扰民

1、施工期：选用低噪声设备、合理安排施工时间等方式减少噪声对周边环境的影响。

2、营运期：采用低噪声设备、安装减震基垫、加强机械保养。场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类。

(四)妥善处置固体废弃物
1、施工期：施工产生的建筑垃圾分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用的运至相关部门指定地点进行处置；生活垃圾集中收集后运至附近垃圾回收点，由当地环卫部门统一处理。

2、营运期：医疗废物、污水处理站产生的污泥和格栅渣属于危险废物。污水处理站产生的污泥和格栅渣由第三方有资质的单位上门定期清掏，投加石灰进行消毒处置后，由有医疗废物处理资质的单位定期清运处置；医疗废物分类收集，暂存于医疗废物间，交由有医疗废物处理资质的单位清运处置；药渣、输液瓶、一次性医用外包装物属于一般固体废物，分类收集后暂存于医疗废物间，交由有资质的单位清运处置；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。

五、你单位应按照原环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（环部令〔2015〕34号）等相关要求，制订、落实各项环境风险防范措施和应急预案。落实好《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。如发生环境污染事故，必须立即采取措施减轻污染，并及时向我局报告。

六、落实《建设项目环境评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众的环境诉求。

七、你单位应严格执行配套建设环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度并依法申报排污许可证。项目建成后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定要求，组织开展项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

八、自本批复下达之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

九、项目如应满足规划、国土、消防、人防、园林、交通、应急、文物、保密、通讯、水利、市政、教育、体育、卫生等各项法律、法规、规章、规范、规定要求的，请按规定向有关行政主管部门办理手续。
桂林市永福生态环境局

                                 2025年12月25日
- 4 -
- 1 -

