
永环审表字〔2026〕2号
关于《永福县人民医院业务综合楼新增建设项目、永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目

环境影响报告表》的批复

永福县人民医院：

你单位报审由桂林启誉环保科技公司编制的《永福县人民医院业务综合楼新增建设项目、永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目环境影响报告表》等材料收悉，经审查，现批复如下：

一、环境影响报告表按照规范编制，对项目及周围环境状况作了简要评价，提出了明确的污染防治对策和建议，符合环境管理要求，可作为本项目污染防治及环境管理的主要依据。
二、项目概况。

（一）项目性质属于扩建。选址位于永福县永福镇迎宾路132号（东经109°59′41.398″，北纬24°59′49.017″）。总投资1485万元，其中环保投资为25万元，占总投资的1.7%。
（二）建设内容。项目在原医技楼（现名业务综合楼）基础上扩建三层并重新规划内部科室、床位设置，最终建成一栋九层业务综合楼，建成一栋两层传染病楼，并配套建设处理规模为20m3/d的传染病预处理设施，对综合污水处理站进行改造，由原设计处理规模300m3/d扩大至480m3/d，处理工艺不变，仅扩大设计处理规模。本项目新增床位204张，扩建后医院共有床位529张。

三、本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”。“永福县人民医院业务综合楼新增建设项目”于2010年1月10日取得永福县发展和改革局立项批复（永发改字〔2010〕01号）、《永福县人民医院公共卫生救治能力提升项目建议书》于2020年6月10日取得桂林市发展和改革委员会批复（市发改管〔2020〕54号）。

该项目在落实报告表提出的环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，同意你单位报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

四、项目建设和运营管理中应重点做好以下环境保护工作： 

（一）落实废水治理措施

1.施工期：施工废水经沉淀后回用于施工，不外排；生活污水经原有化粪池收集处理后排入市政污水管网。

2、营运期：本项目运营期废水主要是食堂废水、业务综合楼医疗废水、传染病楼的生活污水和医疗废水。食堂废水经原有项目隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入永福县益源污水处理厂；传染病楼的生活污水和医疗废水经传染病预处理设施处理后与业务综合楼医疗废水一起排入综合污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放限值后经市政污水管网排入永福县益源污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洛清江。

（二）落实废气污染防治

1.施工期：通过湿法作业，采用环保型装饰材料，运输及动力设备不使用劣质燃料等方式，减少对周围环境影响。

2.营运期：传染病预处理设施采用地埋式设计，全部设备密闭；食堂油烟依托原有项目油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度标准后排放。项目运营期间做好通风排气，定期消毒、垃圾日清日运工作，减少废气对周边环境影响。

（三）控制噪声污染扰民

1.施工期：通过选用低噪声设备、合理安排施工时间等措施，减少对施工噪声对周围环境影响。

2.营运期：设备设置基础减振，高噪声设备安装消声器，加强设备的维修保养，合理布局。西侧厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准执行，东侧、南侧、北侧厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准执行。

（四）妥善处置固体废弃物
1.施工期：施工建筑垃圾收集后送至相关部门指定的建筑垃圾点进行处理；生活垃圾经收集后送至附近垃圾集中收集点，由环卫部门统一处理。

2.营运期：项目综合污水处理站产生污泥及格栅渣、医疗废物、废药物、药品属于危险废物。污泥及格栅渣交由具有医疗废物处置资质的机构清运处置，不在医院暂存；医疗废物及废药物、药品分类收集暂存于危废暂存间，交由具有医疗废物处置资质的机构清运处置。生活垃圾及输液瓶属于一般固体废弃物。输液瓶储存在一般固废暂存间，交由有资质的机构清运处置；生活垃圾统一收集，委托环卫部门处置。

五、你单位应按照原环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（环部令〔2015〕34号）等相关要求，制订、落实各项环境风险防范措施和应急预案。落实好《报告表》提出的环境风险防范和应急措施。如发生环境污染事故，必须立即采取措施减轻污染，并及时向我局报告。

六、落实《建设项目环境评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众的环境诉求。

七、你单位应严格执行配套建设环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度并依法申报排污许可证。项目建成后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定要求，组织开展项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

八、自本批复下达之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

九、项目如应满足规划、国土、消防、人防、园林、交通、应急、文物、保密、通讯、水利、市政、教育、体育、卫生等各项法律、法规、规章、规范、规定要求的，请按规定向有关行政主管部门办理手续。
                              桂林市永福生态环境局

                          2026年1月4日
	桂林市永福生态环境局                   2026年1月4日


- 4 -


