2024年第三季度永福县集中式生活饮用水水源水质

分析评价报告

一、监测情况

永福县监测1个在用集中式生活饮用水水源（长塘），为地表水水源1个（河流型）。

（一）监测点位

长塘饮用水源：在长塘取水口上游100米。

（二）监测项目

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊，共计61项。

二、评价标准及方法

1、评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2、评价办法：《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价。

三、评价结果

监测的地表水集中式饮用水水源水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，达标率为100%。(具体情况见附表)。

附表

| 序号 | 行政区名称 | 区县 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 永福县 | 长塘 | 地表水 | 达标 | － |

附件：2024年第三季度永福县集中式生活饮用水水源水质评价报告