2025年9月永福县市控断面地表水水质分析

评价报告

一、监测情况

永福县监测1个地表水水质情况（潦潭断面）。

（一）监测点位

潦潭断面

（二）监测项目

水温、流量、电导率、pH值、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、镉、硫化物、砷、氰化物、六价铬、阴离子表面活性剂共计25项。

二、评价标准及方法

1、评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2、评价办法：《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价。

三、评价结果

监测的地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，达标率为100%。(具体情况见附表)。

附表

| 序号 | 行政区名称 | 区县 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 永福县 | 潦潭 | 地表水 | 达标 | － |

附件：2025年9月永福县市控断面地表水水质分析评价报告