
永发改字〔2025〕80号                         
关于永福县月亮湾片区排水防涝工程

项目初步设计及概算的批复
永福县住房和城乡建设局：
    你单位报来《关于审批永福县月亮湾片区排水防涝工程项目初步设计及概算的报告》收悉。由你单位委托桂林建筑规划设计集团有限公司编制的《永福县月亮湾片区排水防涝工程项目初步设计及概算》已通过广西信科工程咨询有限公司评估审查，根据审查报告及专家意见，经研究，批复如下：

一、项目代码：2311-450326-04-01-230821
二、项目名称：永福县月亮湾片区排水防涝工程
三、项目业主：永福县住房和城乡建设局
四、项目建设地点：永福县县城月亮湾片区
五、项目建设规模及主要建设内容：改造DN500～DN1200雨水管道长度为6045米，改造雨水渠长度为90米，DN500～DN1000现状雨水管道清淤维护长度为4968米，雨水口改造（120个）1项，配置移动排涝装备15套。主要建设内容包括雨水管道工程、雨水渠工程、排水管道清淤维护、雨水口改造及移动排涝装备配置工程。

六、工程设计方案：原则同意初步设计方案中确定的雨水管道设计等内容。主体结构与地下干管道结构的设计使用年限为50年；工程排水体制采用雨、污分流制；雨水口做法详16S518，靠道路两侧的路面边缘布置，约25m～40m设一组，并就近排往雨水检查井；雨水管采用钢筋混凝土雨水检查井，做法详20S515；雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，均采用防渗条件好的橡胶圈接口。
七、投资概算及资金筹措：项目投资概算为2942.79万元，其中建设工程费用2450.90万元，工程建设其他费用351.76万元，预备费140.13万元。资金来源于申请上级补助资金、县级财政配套资金及业主多渠道自筹资金。

八、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

九、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。
附件：永福县月亮湾片区排水防涝工程项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年11月6日
（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室                       2025年11月6日 
（共印4份）

	附件：

	永福县月亮湾片区排水防涝工程项目总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标(元/单位)

	一
	第一部分：工程费用
	2450.90 
	
	
	
	2450.90 
	m
	7838 
	3127 

	1
	雨水管道工程
	2432.42 
	
	
	
	2432.42 
	m
	7748 
	3139 

	2
	排水渠
	18.48 
	
	
	
	18.48 
	m
	90 
	2053 

	二
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	351.76 
	351.76 
	
	
	

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	109.95 
	109.95 
	
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	48.41 
	48.41 
	
	
	

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	4.90 
	4.90 
	
	
	

	3
	招标代理服务费
	
	
	
	5.01 
	5.01 
	
	
	

	4
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	16.51 
	16.51 
	
	
	

	5
	招标控制价审核费
	
	
	
	3.96 
	3.96 
	
	
	

	6
	工程监理费
	
	
	
	31.16 
	31.16 
	
	
	

	（二）
	建设用地费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	1
	土地使用补偿费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	2
	房屋迁移补偿费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	（三）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	33.30 
	33.30 
	
	
	

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	7.13 
	7.13 
	
	
	

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	14.26 
	14.26 
	
	
	

	3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	5.95 
	5.95 
	
	
	

	4
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	5.95 
	5.95 
	
	
	

	（四）
	工程勘察设计费
	
	
	
	132.40 
	132.40 
	
	
	

	1
	工程勘察费
	
	
	
	18.38 
	18.38 
	
	
	

	2
	工程设计费
	
	
	
	114.02 
	114.02 
	
	
	

	(1)
	基本设计费
	
	
	
	114.02 
	114.02 
	
	
	

	（2）
	其他设计费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	3
	规划设计费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	(五）
	环境影响咨询费
	
	
	
	1.62 
	1.62 
	
	
	

	1
	编制环境影响报告书
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	2
	编制环境影响报告表
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	（六）
	职业病危害评价费、安全评价费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	（七）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	30.64 
	30.64 
	
	
	

	（八）
	工程保险费
	
	
	
	11.03 
	11.03 
	
	
	

	(九)
	检验试验费
	
	
	
	19.61 
	19.61 
	
	
	

	(十)
	高可靠性供电费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	(十一)
	其他费用
	
	
	
	13.21 
	13.21 
	
	
	

	1
	地质灾害危险性评估费
	
	
	
	5.00 
	5.00 
	
	
	

	2
	矿产压覆评估费用
	
	
	
	3.00 
	3.00 
	
	
	

	3
	水土保持补偿费
	
	
	
	5.21 
	5.21 
	
	
	

	4
	城市建设垃圾处理费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	5
	管线迁改费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	6
	道路占用费用
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	(十二)
	生产准备及开办费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	1
	生产准备费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	2
	办公和生活家具购置费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	3
	工器具及生产家具购置费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	
	第一、二部分费用合计
	2450.90 
	0.00 
	0.00 
	351.76 
	2802.66 
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	140.13 
	140.13 
	
	
	

	（一）
	基本预备费
	
	
	
	140.13 
	140.13 
	
	
	

	（二）
	涨价预备费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	四
	建设投资
	2450.90 
	0.00 
	0.00 
	491.89 
	2942.79 
	
	
	

	五
	建设期贷款利息
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	六
	流动资金
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	

	七
	项目总投资
	2450.90 
	0.00 
	0.00 
	491.89 
	2942.79 
	m
	7838 
	3755 




