
永发改字〔2025〕83号
关于广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属

迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号

杆线路迁改工程项目可行性研究报告

的批复
永福县鼎成投资有限公司：

你单位报来的《关于审批广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程项目可行性研究报告的申请报告》收悉。你单位委托广西信科工程咨询有限公司编制的《广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程项目可行性研究报告》已通过北京诚佳信工程管理有限公司评估，经研究，现批复如下：

一、项目代码：2505-450326-04-05-526035

二、为了促进群众就近就业增收，特别是农民工、脱贫人口等规模性提供务工岗位，完善收入分配制度、支持人民群众通过劳动增加收入。现同意实施广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程项目。
三、项目名称:广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程
四、项目业主:永福县鼎成投资有限公司
五、建设地点:永福县永福镇长塘屯

六、项目建设规模及内容:本项目迁建铁塔18基，(其中:1C1W2-J4-27米铁塔5基;L1A3-J3D-27米铁塔2基;L1A3-J1D-27米铁塔11基)。安装架空线路LGJ-185/30-3*5467 米。建设铁塔基础18座，拆除35kV李凤线原#17号杆至、35kV李凤线原#37号杆;总拆除电杆21基，拆除架空线路LGJ-95/3*5152米。
七、同意可行性研究报告中提出的项目建设方案、环境保护措施、节能、工程招标等内容。

八、项目投资估算及资金来源：项目投资估算845.38万元，其中建设工程费684.19万元，工程建设其他费用136.57万元，基本预备费24.62万元。资金来源为桂林市青龙潭水利建设投资有限公司出资建设，属于长塘水库工程建设资金。
九、要严格按照附件中核准的方案开展工程招标工作。

十、本批复下达后，项目建设地点变更或总投资超出批复10%以上的，根据有关规定，需到我局重新批复工程可行性研究报告。

十一、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。  
接文后，请据此批复开展下一阶段工作。

附件：广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程招投标核准意见
                              永福县发展和改革局

                               2025年11月28日              

（此件公开发布）
永福县发展和改革局办公室            2025年11月28日印发

（共印4份）

附件：
广西桂林长塘水库淹没永福一龙江地方(X700-X138)复建暨环湖旅游通道工程附属迁改项目-35kV李凤线17号杆至37号杆线路迁改工程招投标核准意见

	名称
	金额

（万元）
	招标范围
	招标组织

形式
	招标方式
	项目业主自主决定

	
	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	3.08
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	37.09
	
	
	
	
	
	
	√

	建安工程
	684.19
	√
	
	
	√
	√
	
	

	监理
	23.47
	
	
	
	
	
	
	√

	主要设备
	－
	
	
	
	
	
	
	

	审批部门核准意见说明：

1.本项目勘察、设计、建筑安装、监理、主要设备等工程招标核准意见，根据国家招投标法及《广西壮族自治区实施（中华人民共和国招标投标法）办法》规定作出，业主自主决定内容为自主决定是否招标及采用何种招标方式。

2.请业主单位依据以上核准事项依法开展招标工作。

审批部门盖章

                                           2025年11月28日












1


