
永发改字〔2025〕92号                         
关于永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程项目初步设计及概算的批复
永福县住房和城乡建设局：
    你单位报来《关于请求审批永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程初步设计及概算的请示》收悉。由你单位委托正道设计有限公司编制的《永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程初步设计》、合普项目管理咨询集团有限公司编制的《永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程初步设计概算》已通过广西信科工程咨询有限公司评估审查，根据审查报告及专家意见，经研究，批复如下：

一、项目代码：2407-450326-04-01-975348
二、项目名称：永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程
三、项目业主：永福县住房和城乡建设局
四、项目建设地点：永福县县城凤山和南雄片区

五、项目建设性质：改建
六、项目建设规模及主要建设内容：项目改建DN300-DN1500排水管共13789米，其中DN300雨水连接管3200米，DN600排水管3229米，DN800排水管1862米，DN1000排水管2715米，DN1200排水管1343米，DN1500排水管1440米；同时增设雨水出水口7座；沟渠（包含排水管道）清理6500米。

七、工程设计方案：原则同意初步设计方案中确定的雨水管道设计等内容。主体结构与地下干管道结构的设计使用年限为50年，工程排水体制采用雨、污分流制。雨水口做法详16S518，靠道路两侧的路面边缘布置，约25m~40m设一组，并就近排往雨水检查井；雨水检测井采用钢筋混凝土雨水检查井，做法详20S515；雨水管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，均采用防渗条件好的橡胶圈接口，雨水由雨水管网收集就近排至河道，雨水排出口采用混凝土排出口。
八、投资概算及资金筹措：项目总投资4969.26万元，其中工程费用4210.79万元，工程建设其他费用477.19万元，预备费281.28万元。资金来源:申请上级补助资金及地方财政配套资金。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十一、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。
附件：永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年12月16日
（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室                       2025年12月16日 
（共印4份）

	附件：

永福县凤山及南雄片区排水管网改造提升工程项目总投资概算表                                       

	序号
	工程名称
	概算造价(万元)
	技术经济指标

	
	
	建筑

工程费
	设备

购置费
	安装工程费
	其他

费用
	合计
	单位
	数量
	概算单价(元)
	占投资比例(%)

	一
	工程费用
	4210.79
	0.00
	0.00
	0.00
	4210.79
	m
	13789.00
	3053.73
	84.74

	（一）
	市政工程
	4210.79
	
	
	
	
	m
	13789.00
	3053.73
	84.74

	1
	南雄片区
	2375.31
	
	
	
	
	m
	7926.00
	2996.86
	47.80

	2
	风山片区
	1835.48
	
	
	
	
	m
	5863.00
	3130.61
	36.94

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	477.19
	477.19
	
	
	
	9.60

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	178.86
	178.86
	
	
	
	3.60

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	67.14
	67.14
	
	
	
	1.35

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	8.42
	8.42
	
	
	
	0.17

	3
	工程招标代理服务费
	
	
	
	10.49
	10.49
	
	
	
	0.21

	4
	设备招标代理服务费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	5
	勘察设计招标代理服务费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	4
	施工过程造价咨询
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	5
	工程量清单及招标控制价编制费
	
	
	
	10.83
	10.83
	
	
	
	0.00

	6
	招标控制价审核费
	
	
	
	8.66
	8.66
	
	
	
	0.00

	7
	结算审核费
	
	
	
	15.11
	15.11
	
	
	
	0.00

	8
	工程监理费
	
	
	
	58.21
	58.21
	
	
	
	1.00

	（二）
	建设工程前期工作咨询费
	
	
	
	27.98
	27.98
	
	
	
	0.56

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	6.25
	6.25
	
	
	
	0.13

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	12.49
	12.49
	
	
	
	0.25

	3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	4.62
	4.62
	
	
	
	0.09

	4
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	4.62
	4.62
	
	
	
	0.09

	（三）
	勘察费设计费
	
	
	
	182.66
	182.66
	
	
	
	3.68

	1
	工程勘察费
	
	
	
	21.05
	21.05
	
	
	
	0.42

	2
	工程设计费
	
	
	
	161.61
	161.61
	
	
	
	3.25

	2.1
	初步设计
	
	
	
	80.80
	80.80
	
	
	
	1.63

	2.2
	施工图设计
	
	
	
	80.80
	80.80
	
	
	
	1.63

	（四）
	环境影响评价费用
	
	
	
	6.73
	6.73
	
	
	
	0.14

	1
	环评报告编制费
	
	
	
	5.05
	5.05
	
	
	
	0.10

	2
	环评报告评估费
	
	
	
	1.68
	1.68
	
	
	
	0.03

	（五）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	（六）
	工程保险费
	
	
	
	25.26
	25.26
	
	
	
	0.51

	（七）
	城市市政建设配套费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	（八）
	劳动安全卫生评价费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	（九）
	建设用地费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	（十）
	其他费用
	
	
	
	55.70
	55.70
	
	
	
	1.12

	1
	特种设备（电梯）检验检测费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	2
	城市建筑垃圾处置费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	3
	检验试验费
	
	
	
	42.11
	42.11
	
	
	
	73.88

	4
	水土保持设置费
	
	
	
	3.09
	3.09
	
	
	
	5.42

	5
	地质灾害危险性评价费
	
	
	
	10.50
	10.50
	
	
	
	18.42

	6
	人防易地建设费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	7
	扬尘防治费
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	
	合计
	4210.79
	0.00
	0.00
	477.19
	4687.98
	
	
	
	94.00

	三
	预备费用
	
	
	
	281.28
	281.28
	
	
	
	5.66

	1
	基本预备费(<一>+<二>)*6%
	
	
	
	281.28
	281.28
	
	
	
	5.66

	四
	建设期利息
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00

	五
	项目总投资<一>+<二>+<三>+<四>
	
	
	
	
	4969.26
	
	
	3603.79
	100.00




