永发改字〔2025〕87号

关于永福县龙泉片区排水防涝提升工程

可行性研究报告的重新批复

永福县住房和城乡建设局：

你单位报来《关于请求重新批复永福县龙泉片区排水防涝提升工程项目可行性研究报告的请示》收悉。你单位委托广西信科咨询有限公司重新编制的《永福县龙泉片区排水防涝提升工程项目可行性研究报告》已通过深圳群伦项目管理有限公司评估，该项目建设规模及内容发生重大变化，经研究，现重新批复如下：

一、项目代码：2404-450326-04-01-305178

二、为了完善和提升县城龙泉片区排水系统，加快城市基础设施建设，改善龙泉片区不良排水状况，提升片区防洪排涝能力，避免排水不及时造成内涝灾害，现同意实施永福县龙泉片区排水防涝提升工程。

三、项目名称：永福县龙泉片区排水防涝提升工程

四、项目业主：永福县住房和城乡建设局

五、建设地点：永福县县城龙泉片区

- 六、建设性质：改建

- 七、项目建设规模及内容：项目改建 d300-d1500雨水管6280米，其中d300雨水连接管1900米，d600雨水管1580米，d800雨水管860米，d1000 雨水管770米，d1200雨水管880米，d1500 雨水管290米；雨水出水口4座。

八、项目投资估算及资金来源：项目总投资为2526.12万元，其中工程费用2054.80万元，工程建设其他费用284.20万元，预备费用187.12万元。资金来源申请上级补助资金及地方财政配套资金。

- 九、同意可行性研究报告中提出的工程方案、节能节水措施、劳动安全、卫生与消防等内容。

十、要严格按照附件中核准的方案开展工程招标工作。

十一、永发改字〔2024〕65号文同时废止。

十二、本批复下达后，项目建设地点变更或总投资超出批复10%以上的，根据有关规定，需到我局重新批复项目可行性研究报告。

十三、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。

接文后，请据此批复开展下一阶段工作。

附件：永福县龙泉片区排水防涝提升工程项目招投标核准意见

永福县发展和改革局

2025年12月11日

（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室             2025年12月11日印发

（共印4份）附件：

| 名称 | 金额 （万元） | 招标范围 |  | 招标组织 形式 |  | 招标方式 |  | 项目业主自主决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 | 16.44 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 设计 | 62.13 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 建筑安装工程 | 2054.80 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 工程 | 31.03 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 主要 设备 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门核准意见说明： 1.本项目勘察、设计、建筑安装、监理、主要设备等工程招标核准意见，根据国家招投标法及《广西壮族自治区实施（中华人民共和国招标投标法）办法》规定作出，业主自主决定内容为自主决定是否招标及采用何种招标方式。 2.请业主单位依据以上核准事项依法开展招标工作。 审批部门盖章 2025年12月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

永福县龙泉片区排水防涝提升工程项目招投标核准意见